ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт в МОУ «СОШ №108» г. Перми

| 1. | Демонтаж декоративных щитов потолка из фанеры и бруса | 100м2 | 3,895 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Демонтаж декоративной полистирольной плитки | 100м2 | 0,642 |
| 3. | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью | 100 м 2 | 4,537 |
| 4. | Покрытие поверхностей грунтовкой и окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами | 100м2 | 4,537 |

Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии: в случае обнаружения дефектов после приемки работ - исправление дефектов проводится за счет исполнителя.