Приложение № 1

Техническое задание на закупку, доставку и установку противопожарных дверных коробок  и противопожарных дверей с доводчиками и ручками и противопожарных коробок и чердачных люков с ручками в

МДОУ «Детский сад № 276» г. Перми

Установить противопожарные дверные коробки и противопожарные двери с доводчиками и ручками и противопожарные коробки и чердачные люки с ручками должны  быть с пределом огнестойкости EI – 30, иметь сертификат качества, соответствовать ППБ 01-03 п.3; СНиП 21-01-97*п.7.4., 5.14,8.4;СНиП 2.08.—89*п.1.82; двери и чердачные люки должны быть светло – серого цвета.

Ориентировочные размеры дверей в количестве 15 штук:

2070 х 850, 2080х870, 1990 х 860, 1790 х 780, 2070 х 870, 2030 х 830, 1930 х 710, 2050 х 670, 2060 х 650, 2000 х 840, 1940 х 870, 2150 х 1060, 2060 х 850, 1920 х 860.

Ориентировочные размеры чердачных люков в количестве 4-х штук:

1070 х 620, 1030 х 620, 1000 х 570, 1000 х 830.

Стоимость  240000 (Двести сорок тысяч) рублей