Извещение №  87А  от  6 мая 2008 г. о проведении открытого аукциона  на  право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт рулонной кровли здания аптеки МУЗ «Медико-санитарная часть № 7».

Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 7» (614030, г.Пермь, ул.Писарева,56  msh7@bk.ru, 273-08-06, 273-03-03)

Предмет контракта -  капитальный ремонт рулонной кровли здания аптеки МУЗ «Медико-санитарная часть № 7».

В состав работ по предмету контракта входят следующие основные работы:

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя Унифлекс ЭКП-5,0 (верхний слой) Унифлекс ЭПП-3,0 (нижний слой) | 100 м2 покрытий | 4,07 |
| 2 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 4,07 |
| 3 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой Утеплитель "Пеноплекс" | 100 м2 утепляемого покрытия | 4,07 |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжек | 4,07 |
| 5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,125 |
| 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,125 |
| 7 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 |
| 8 | Разборка утеплителя из легкого(ячеистого) бетона в местах внутреннего водостока | 1 м3 утеплителя | 7,14 |
| 9 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном в местах внутреннего водостока | 1 м3 утеплителя | 9,18 |

Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе.

Место выполнения работ : г.Пермь, ул.Вильямса 8а.

Начальная (максимальная) цена контракта  720224 руб.29коп.

Сроки выполнения работ:

начало  выполнения работ: в течение 5-ти дней после подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения всех работ – 60 календарных дней с момента начала работ

Учреждениям  и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказов не предоставляются.

С  6 мая 2008 Заказчик на основании заявления заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней  предоставит документацию об аукционе по адресу: г.Пермь, ул.Писарева 56, здание стационара, приемная ( в рабочие дни  с 8.00-16.30). Заинтересованные лица могут получить документацию об аукционе на официальном сайте администрации г.Перми: http://www.gorodperm.ru. Начало рассмотрение заявок на участие в аукционе назначено на «27» мая 2008 года и начинается в 11 часов по адресу: г. Пермь, ул. Писарева, 56.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от цены контракта.

Проведение аукциона назначено на  14 ч. 00 мин.  11 июня 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).