Извещение № 91А от 6 мая 2008 года

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на завершение строительства пищеблока

Муниципального учреждения «Городская детская клиническая больница №13»

(начало строительства – 2005 год)

Заказчик - муниципальное учреждение «Городская детская клиническая больница №13» (МУ ГДКБ №13)(адрес: 614060, г. Пермь, ул. Лебедева, 44, тел/факс 8(3452)265-97-93, 266-05-23, тел. 8(342)265-14-84; E-mail:gdkb13@mail.perm.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на завершение строительства пищеблока МУ «Городская детская клиническая больница №13» (начало строительства объекта – 2005 год) по адресу ул. Лебедева, 44.

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет открытого аукциона – право заключения муниципального контракта на завершение строительства пищеблока муниципального учреждения «Городская детская клиническая больница №13» по адресу: ул. Лебедева,44.

Аукцион состоит из двух лотов:

ЛОТ №1

Завершение строительства здания пищеблока по адресу: ул. Лебедева,44.

Начальная (максимальная) цена Лота №1 – 13 013 633,12 рублей.

Максимальный срок выполнения всех строительно-монтажных работ – 90 календарных дней.

| Место выполнения работ | Наименование основных видов работ | Объемы работ |
| --- | --- | --- |
| г. Пермь, ул. Лебедева,44 | Кладка наружных и внутренних стен из кирпича с теплоизоляционными плитами толщ.510 мм | 171,78 м3 |
|  | Кладка стен внутренних из одинарного кирпича | 41,71 м3 |
|  | Кладка перегородок из кирпича толщиной в ½ кирпича | 440,9 м2 (за вычетом проемов) |
|  | Укладка перемычек | 228 шт. |
|  | Установка дверных блоков | 52,2 м2 |
|  | Установка противопожарных дверных блоков | 35,21 м2 |
|  | Устройство а/бетонных покрытий дорожек | 145 м2 |
|  | Устройство плинтусов из пластика | 1120 м |
|  | Устройство потолков из панелей ПВХ | 840 м2 |
|  | Облицовка стен из панелей ПВХ | 3136 м2 |
|  | Облицовка откосов из панелей ПВХ | 123,9 м2 |
|  | Установка раковин, умывальников | 17 шт. |
|  | Установка душевых поддонов, унитазов | 3 шт. |
|  | Установка смесителей | 33 шт. |
|  | Установка радиаторов чугунных | 369 секций |
|  | Устройство теплового узла |  |
|  | Прокладка кабеля | 1214 м |
|  | Устройство заземляющего контура |  |
|  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей | 879 жил |
|  | Монтаж автоматов, переключателей пакетных, пускателей | 47 шт. |
|  | Монтаж щитов автоматизации | 3 ед. |
|  | Прокладка кабеля контрольного | 190 м |
|  | Пуско-наладочные работы |  |

Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе, выполненном в виде локального сметного расчета (приложение № 6.1).

ЛОТ №2

Завершение строительства пищеблока – благоустройство  по адресу: ул. Лебедева,44

Начальная (максимальная) цена Лота №2 – 1 583 589,33 рублей.

Максимальный срок выполнения работ – 50 календарных дней.

| Место выполнения работ | Наименование основных видов работ | Объемы работ |
| --- | --- | --- |
| г. Пермь, ул. Лебедева,44 | Площадка для контейнеров | 1 шт. |
|  | Урна металлическая | 6 шт. |
|  | Устройство газонов | 990 кв. м |
|  | Устройство подстилающих слоев | 307,9 м3 |
|  | Устройство асфальтобетонных покрытий | 903 кв.м |
|  | Установка бортовых камней | 40 м |

Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе, выполненном в виде локального сметного расчета (приложение № 6.2).

С 7 мая 2008г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 44, соматический корпус, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.).

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в  отношении каждого лота в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены Лота.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) % от цены Контракта на весь срок его действия.

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 27 мая 2008г. и начнется в 10 час.  по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 44 (приемная).

Проведение аукциона назначено на 11 час. 00 мин. 11 июня 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (каб. 300).