Утверждаю_________________________

Директор МОУ «СОШ №133» г. Перми

Э.В. Адамова

Дефектная ведомость

объемов работ на ремонт

наименование объекта МОУ «СОШ №133» г.Перми  туалет

г. Пермь                                                                                          от  "    "______________200   г.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м | м2 | 30,24 |  |
| 2 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 30,24 |  |
| 3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 30,24 |  |
| 4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 18,24 |  |
| 5 | Дверки в кабинках туалетных комнат | м2 | 18,24 |  |
| 6 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 17 |  |
| 7 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 34 |  |
| 8 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | м2 | 18,24 |  |

Зам директора по АХЧ_______________________А.Н. Ползикова

М.П.