Утверждаю_________________________

Директор МОУ «СОШ №133» г. Перми

Э.В. Адамова

Дефектная ведомость

объемов работ на ремонт

наименование объекта МОУ «СОШ №133» г.Перми  мойка

г. Пермь                                                                                          от  "    "______________200   г.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж санитарных приборов: моек | шт | 1 |  |
| 2 | Установка моек: на одно отделение | шт | 1 |  |
| 3 | Снятие смесителя : без душевой сетки | шт | 1 |  |
| 4 | Установка смесителей | шт | 1 |  |
| 5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 48 |  |
| 6 | Устройство основания: песчаного | м3 | 2,4 |  |
| 7 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 150 мм | м | 12 |  |
| 8 | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 150 мм | м | 12 |  |
| 9 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих | шт | 2 |  |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | м3 | 48 |  |
| 11 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,01 |  |

Зам директора по АХЧ_______________________А.Н. Ползикова

М.П.