Утверждаю_________________________

Директор МОУ «СОШ №133» г. Перми

Э.В. Адамова

Дефектная ведомость

объемов работ на ремонт

наименование объекта МОУ «СОШ №133» г.Перми  Противопожарные мероприятия

г. Пермь                                                                                          от  "    "______________200   г.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 3 |  |
| 2 | Снятие дверных полотен | м2 | 8,2 |  |
| 3 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | м2 | 8,2 |  |
| 4 | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, пл.1.40 м2; ДС 19-9ГТ, пл.1.67 м2 | м2 | 8,2 |  |
| 5 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 1 | м2 | 8,2 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 5,8 |  |
| 7 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | м2 | 5,8 |  |
| 8 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,88 |  |

Зам директора по АХЧ_______________________А.Н. Ползикова

М.П.