Утверждаю_________________________

Директор МОУ «СОШ №133» г. Перми

Э.В. Адамова

Дефектная ведомость

объемов работ на ремонт

наименование объекта МОУ «СОШ №133» г.Перми каб.№103

г. Пермь                                                                                          от  "    "______________200   г.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | м | 3 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | м | 6 |  |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт | 2 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | м | 3 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | м | 3 |  |
| 6 | Демонтаж санитарных приборов: моек | шт | 1 |  |
| 7 | Установка моек: на одно отделение | шт | 1 |  |
| 8 | Снятие смесителя : без душевой сетки | шт | 1 |  |
| 9 | Установка смесителей | шт | 1 |  |
| 10 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,04 |  |

Зам директора по АХЧ_______________________А.Н. Ползикова

М.П.