Утверждаю_________________________

Директор МОУ «СОШ №133» г. Перми

Э.В. Адамова

Дефектная ведомость

объемов работ на ремонт

наименование объекта МОУ «СОШ №133» г.Перми

г. Пермь                                                                                          от  "    "______________200   г.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 11 |  |
| 2 | Снятие дверных полотен | м2 | 38,2 |  |
| 3 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | м2 | 3,6 |  |
| 4 | Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 3,6 |  |
| 5 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 1 | м2 | 3,6 |  |
| 6 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью до 3 м2 | м2 | 34,6 |  |
| 7 | Блоки дверные входные однопольные пластиковые | м2 | 34,6 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных) | м2 | 22,9 |  |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | м2 | 22,9 |  |
| 10 | Смена дверных приборов: пружин | шт | 3 |  |
| 11 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 3 |  |
| 12 | Установка и крепление наличников | м | 12,4 |  |
| 13 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 3,46 |  |

Зам директора по АХЧ_______________________А.Н. Ползикова

М.П.