Утверждаю_________________________

Директор МОУ «СОШ №133» г. Перми

Э.В. Адамова

Дефектная ведомость

объемов работ на ремонт

наименование объекта МОУ «СОШ №133» г.Перми  Коридор спортзала

г. Пермь                                                                                          от  "    "______________200   г.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | м | 12 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 10 |  |
| 3 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | м2 | 10 |  |
| 4 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: за 1 раз стен | м2 | 20 |  |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 10 |  |
| 6 | Устройство плинтусов деревянных | м | 12 |  |
| 7 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | м2 | 10 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 1,2 |  |
| 9 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | м2 | 1,2 |  |
| 10 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | м2 | 1,2 |  |
| 11 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,1 |  |

Зам директора по АХЧ_______________________А.Н. Ползикова

М.П.