Утверждаю_________________________

Директор МОУ «СОШ №133» г. Перми

Э.В. Адамова

Дефектная ведомость

объемов работ на ремонт

наименование объекта МОУ «СОШ №133» г.Перми  столовая

г. Пермь                                                                                          от  "    "______________200   г.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена санитарных приборов: гибких подводок | шт | 1 |  |
| 2 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | шт | 1 |  |
| 3 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | шт | 1 |  |
| 4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 5 | Демонтаж санитарных приборов: моек | шт | 1 |  |
| 6 | Установка моек: на одно отделение | шт | 1 |  |
| 7 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | м | 35 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м | 35 |  |
| 9 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,5 |  |

Зам директора по АХЧ_______________________А.Н. Ползикова

М.П.