Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№16 от 06.05.08г.

Технические  характеристики

К универсальной спинальной системе для реконструктивных операций на позвоночнике.

| № поз. | № п/п | Требования | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 7 | Универсальная спинальная система для реконструктивных операций на позвоночнике, отделов Т1-L5 , импортного производства | Наличие |  |
|  | 8 | Оригинальные, разработанные международной ассоциацией остеосинтеза AO\ASIF, имплантаты. | Наличие |  |
|  | 9 | Система должна быть показана при следующих патологиях: | Наличие |  |
|  | 10 | Исправление кифоза и сколиоза (задним и переднебоковым доступом) | Наличие |  |
|  | 11 | Задняя фиксация при нестабильных переломах тела позвонка | Наличие |  |
|  | 12 | Стабилизация и коррекция сегментов позвоночника при нетравматических нарушениях позвоночника, таких как, опухоли и посттравматические деформации. | Наличие |  |
|  | 13 | Перелом тела позвонка | Наличие |  |
|  | 14 | Система имеет показания к имплантации, как в условиях хорошего качества кости, так и при остеопорозе. | Наличие |  |
|  | 15 | Система обеспечивать первичную механическую стабильную фиксацию, восстанавливая анатомический лордоз/кифоз. | Наличие |  |
|  | 17 | Система позволяет проводить посегментное исправление деформаций. | Наличие |  |
|  | 18 | Совместимость имплантатов с оригинальными, разработанными международной ассоциацией остеосинтеза AO\ASIF инструментами. | Наличие |  |
|  | 19 | Технические характеристики: | Наличие |  |
|  | 20 | Педикулярный винт, (32 шт.) | Наличие |  |
|  | 21 | Диаметр винта, мм | 6,2 |  |
|  | 22 | Тело винта имеет форму двух цилиндров разного диаметра с возможностью сохранения фиксации винта после незначительного выкручивания. | Наличие |  |
|  | 23 | Винты с двойным шагом резьбы, увеличивающим скорость введения винта. | Наличие |  |
|  | 24 | Винты открытые по бокам | Наличие |  |
|  | 25 | Винты моноаксиальные | Наличие |  |
|  | 26 | Профиль головки винтов 11,5 мм | Наличие |  |
|  | 27 | Цвет темно-синий | Наличие |  |
|  | 28 | Винты самонарезающие | Наличие |  |
|  | 29 | Существующие длины педикулярных винтов:25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 мм. | Наличие |  |
|  | 30 | Стержень жесткий (16 шт) | Наличие |  |
|  | 31 | Диаметр стержня, мм | 6 |  |
|  | 32 | Длина стержня, мм | 150 |  |
|  | 33 | Материал изготовления чистый титан | Наличие |  |
|  | 34 | Трубка транспедикулярного винта (32 шт) | Наличие |  |
|  | 35 | Цвет зеленый | Наличие |  |
|  | 36 | Высота втулки, мм | 9 |  |
|  | 37 | Гайка транспедикулярного винта(32 шт) | Наличие |  |
|  | 38 | Форма гайки двенадцатиточечная | Наличие |  |
|  | 39 | Цвет зеленый | Наличие |  |
|  | 40 | Штанга к системе поперечного соединения(8 шт) | Наличие |  |
|  | 41 | Материал изготовления - Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав, не содержит гистотоксичного Ванадия | Наличие |  |
|  | 42 | Диаметр штанги, мм | 3,5 |  |
|  | 43 | Длина штанги, мм | 60 |  |
|  | 44 | Зажим для системы поперечного соединения, в сборе(16 шт) | Наличие |  |
|  | 45 | Материал изготовления - Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав, не содержит гистотоксичного Ванадия | Наличие |  |
|  | 46 | Диаметр фиксируемых стержней, мм | 6 |  |
|  | 47 | Цвет темно-синий | Наличие |  |
|  | 48 | Инструкция по эксплуатации и методические рекомендации на русском языке | Наличие |  |
|  | 49 | Цена комплекта, руб. | Указать |  |
|  | 50 | Количество, компл. | 8 |  |
|  | 51 | Срок гарантии не менее 100% срока, установленного производителем с момента поставки | 12 месяцев |  |

Поставка тремя партиями: июнь – 2 системы, июль – 3 системы, август – 3 системы.

Поставщик обязан предоставить набор вспомогательных инструментов при поставке первой партии системы для реконструктивных операций на позвоночнике для установки имплантатов во временное пользование на срок выполнения контракта.

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»                                           С.Н.Гринберг