# Техническое задание на приобретение оборудования для МОУ «СОШ №21»

| ЛОТ | Учреждение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОШ №21 | Светильник над школьной доской ЛСП06-2х40 в комплекте с люминисцентными лампами ЛБ на 40 Вт с компенсатором+2 стартёра с зеркальным отражателем на кранштейне с защитным плафоном | 34 | Сборка, установка |
|  | СОШ №21 | Светильник потолочный общественный в комплекте на 4-лампы ЛБ18(20)Philips или эквивалент с зеркальными отражателями и рассеивателями, в комплекте с лампами ЛБ18(4шт) TLC4 х18 зеркальные размер 55х55см | 150 | Сборка, установка |
|  |  | Итого: | 142 100,00 |  |