Техническое задание на проектирование по капитальному ремонту сетей наружной канализации   МОУ «СОШ № 156» по ул.Борчаниновская,28, Мотовилихинкий район

Начальная цена  435 468,00 руб.  Максимальный срок проведения работ – 60 дней.

| ### Перечень основных данных и требований | ### Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1.Основание для проектирования | Предписание Роспотребнадзора. |
| 2. Заказчик и его адрес | МОУ «СОШ № 156» г. Перми ул. Борчаниновская, 28 |
| 3.Проектная организация- генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность работ | Рабочий проект. |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт. |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | 1.Проект на капитальный ремонт наружных сетей канализации выполнить согласно действующим Российским нормам и правилам безопасности. Предусмотреть проектом: - отвод канализационных стоков в городскую систему канализации, - зонирование пришкольного участка, - благоустройство пришкольной территории и территории после прокладки трассы, - ремонт мужского туалета и сетей внутренней канализации |
| 7. Срок начала и окончания работ. | Согласно утвержденного графика производства работ. |
| 8. Исходные данные | Технический паспорт БТИ. Предписание Роспотребнадзора. Топография местности. |
| 9. Особые условия проектирования. | 1.Выполнить проектную документацию, выдать в 4 экз. 2. Согласовать проект со всеми необходимыми городскими службами и заинтересованными сторонами. 3. Предусмотреть работы по инженерно-геологическим изысканиям. 4. Подрядная организация проводит за свой счет государственную вневедомственную экспертизу. |