Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 16 от «06» МАЯ 2008г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение работ по текущему ремонту отделки путей  эвакуации в здании МУЗ «Городская поликлиника № 2»

| № пп | Наименование (виды работ) | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## Раздел 1. ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности стен от масляной краски | 100 м2 очищенной поверхности | 3,92 |
| 2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 30 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 3,92 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,276 |
| 4 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,92 |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 3,92 |
| 6 | Окрашивание ранее окрашенных масляной краской стен водоэмульсионной краской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,92 |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 1,21 |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 1,21 |
| 9 | Окрашивание водоэмульсионной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,21 |
| 10 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 0,08591 |
| 11 | Краски водоэмульсионные фирмы "Хэми" | т | 0,08591 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 14 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,02 |
| Раздел 2. Основные характеристики, требуемые параметры, условия |  |  |  |
| 15 | лицензия на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I –го и II – го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом, предусматривающей данные виды работ | наличие |  |
| 16 | Соблюдение требований нормативных документов в области пожарной безопасности для выбора отделочных материалов применяемых при выполнении ремонтных работ путей эвакуации | да |  |
| 17 | Сертификаты соответствия пожарной безопасности на отделочные материалы при выполнении ремонтных работ путей эвакуации | наличие |  |
| 18. | Гарантийный срок на выполненные работы | не менее 24 месяцев |  |
| 19. | Соответствие выполняемых работ требованиям ГОСТ, СНиП, СанПиН | соответствие |  |