Приложение № 1

к извещению № 20 от 06.05.2008

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Стояки и разводка. |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 9,5 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 2,18 |
| 3 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=20 х 3,4 мм | 10 м | 19,6 |
| 4 | Вентиль полипропиленовый 20 мм х 1/2" х 20 мм | шт | 72 |
| 5 | Муфты диам.20мм | шт | 90 |
| 6 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 72 |
| 7 | Подводки гибкие армированные резиновые 500 мм | шт | 72 |
| 8 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм (к унитазу) | шт | 18 |
| 9 | Скобы диам.20мм | шт | 27 |
| 10 | Тройники диам.20мм | шт | 54 |
| 11 | Угольники 90, диам.20мм | шт | 252 |
| 12 | Угольник комбинированный с креплением (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 18 |
| 13 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 1 |
| 14 | Опора 16 мм, 20мм | шт | 252 |
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 1,32 |
| 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (11 компенсаторов на горячую воду через этаж с плечом 0,31м) | 100 м трубопровода | 0,068 |
| 17 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=25 х 4,2 мм | 10 м | 6,13 |
| 18 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-25, Дн=25 мм | 10м | 6,13 |
| 19 | Муфты диам.25мм (22муфты на неподвижные опоры компенсаторов) | шт | 33 |
| 20 | Угольники 90, диам.25мм (44 угольника на компенсаторы) | шт | 55 |
| 21 | Хомутик | шт | 11 |
| 22 | Муфты переходные 25 х 20 мм | шт | 11 |
| 23 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 1 |
| 24 | Муфты переходные 32 х 20 мм, 32-25 мм | шт | 22 |
| 25 | Опора 25 мм | шт | 72 |
| 26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 2 |
| 27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (17 компенсаторов на горячей воде через этаж с плечом 0,35м) | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 28 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=32 х 5,4 мм | 10 м | 9,38 |
| 29 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-25, Дн=32мм (армированные) | 10м | 10,506 |
| 30 | Муфты диам.32мм (34 муфты на неподвижные опоры компенсаторов) | шт | 54 |
| 31 | Тройники переходные 32 х 20 х 32 мм | шт | 40 |
| 32 | Угольники 90, диам.32мм (68 угольников на компенсаторы) | шт | 76 |
| 33 | Хомутик | шт | 17 |
| 34 | Муфта комбинированная под ключ (внутр.резьба), 32мм х 1" | шт | 1 |
| 35 | Опора 32 мм | шт | 80 |
| 36 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 4 |
| 37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (33 компенсатора на горячей воде через этаж с плечом 0,385м) | 100 м трубопровода | 0,25 |
| 38 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=40 х 6,7 мм | 10 м | 18,74 |
| 39 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-25, Дн=40 мм (армированные) | 10м | 21,082 |
| 40 | Тройник 40-20-40 | шт | 32 |
| 41 | Муфты диам.40мм (для компенсатором по 2 муфты на неподвижные опоры) | шт | 98 |
| 42 | Хомутик (на компенсатор | шт | 33 |
| 43 | Угольники 90, диам.40мм (132 угольника на компенсаторы) | шт | 164 |
| 44 | Муфта комбинированная под ключ (наружн.резьба), 40 мм х 1 1/4" | шт | 8 |
| 45 | Опора 40 мм | шт | 64 |
| Раздел 2. Сантехнические приборы. |  |  |  |
| 46 | Смена санитарных приборов: сифонов чугунных | 100 приборов | 0,36 |
| 47 | Сифон для умывальников/мойки бутыл. пласт. с трубкой 40/50 (Екатеринбург) | шт | 36 |
| 48 | Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,3 |
| 49 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,3 |
| 50 | Установка умывальников одиночных0: без подводки воды | 10 комплектов | 3 |
| 51 | Установка смесителей (старых) | 10 шт | 3 |
| Раздел 3. Общестроительные работы. |  |  |  |
| 52 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,27 |
| 53 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 3,24 |
| 54 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,27 |

На основании данного технического задания участник размещения заказа предоставляет Заказчику  вместе с котировочной заявкой локальный сметный расчет на выполнение сантехнических работ по замене стояков холодного и горячего водоснабжения 9-ти этажного корпуса стационара