Приложение № 2 к Извещению № 25 от 06.05.2008 года.

Техническое задание на   разработку научно-проектной документации по замене чердачных перекрытий и инженерных сетей памятника архитектуры «Дума городская», по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25.

Объем здания до 2000 м3 , данные БТИ (технический паспорт)

Категория сложности здания 2 принимается по РНИП 4.05.01-93

| № | Наименование работ | Обоснование цены | Един. измер. | Кол. ед. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | Предварительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ознакомление с «Заданием», предъявленным «Заказчиком», | РНиП 4.05.01 – 93 Таб.1.2, п.3 | Памятник. |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Определение физического объема памятника | РНиП 4.05.01 – 93 Таб.1.2, п.4 к=1.3 | памятник |  | 1 |  |  |
| 1.3 | Предварительные соображения по намечаемым реставрационным работам | РНиП 4.05.01-93 Таб.1.2, п.8 | памятник |  | 1 |  |  |
| 1.4 | Смета-калькуляция стоимости научно-проектных работ | РНиП 4.05.01-93 Таб. 1.2, п.10 | Памятник. |  | 1 |  |  |
| 2 | Инженерные исследования памятника |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инженерные исследования | РНиП 4.05.01-93 Таб.1.13 п1 к=1.3 | памятник |  | 1 |  |  |
| 3 | Конструктивные решения проекта реставрации памятника в целом |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка конструкций памятника | РНиП 4.05.01-93 Таб1.19 п 4 к=1.6, к=1.8 | памятник |  | 1 |  |  |
| 4 | Основные решения по организации реставрации памятника |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка решений по организации реставрации | РНиП 4.05.01-93 Таб 1.20 п.4 к=1.2 | памятник |  | 1 |  |  |
| 5 | Архитектурно- строительные рабочие чертежи по памятнику |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | В целом -планы | РНиП 4.05.01-93 Таб1.21 п 4 | памятник |  | 1 |  |  |
| 5.2 | В целом -разрезы | РНиП 4.05.01-93 Таб 1.23 п 4 | памятник |  | 1 |  |  |
| 6 | Инженерно –конструкторские рабочие чертежи |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Общий вид конструкций М 1:50 | РНиП 4.05.01-93 Таб.1.25 п1 | форматка |  | 12 |  |  |
| 6.2 | Детали М1:10 | РНиП 4.05.01-93 Таб.1.25 п2 | форматка |  | 12 |  |  |
| 7 | Проектная документация инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ЭО памятника | РНиП 4.05.01-93 Таб1.28 п 4 к=1.5 | памятник |  | 1 |  |  |
| 8 | Составление текстовых материалов научно-проектной документации |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Пояснительная записка | РНиП 4.05.01-93 Таб.1.15 п1 | Печатный лист |  | 0,125 |  |  |