Техническое задание.

Выполнение работ по монтажу и наладке пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел: Электромонтажные работы по сборникам № 2, 8, 10 ТЕРм-2001 |  |  |  |  |
| 1 | Концентратор ПС, блок базовый на 20 лучей | шт. | 2 | 10-08-001-02 |
| 2 | Устройство промежуточное на 5 лучей сп1 | шт. | 2 | 10-08-001-01 |
| 2 | Приборы приемо-контрольные объектовые на 2луча (С2000-М) | шт. | 1 | 10-08-001-09 |
| 3 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливемый | шт. | 2 | 10-02-016-06 |
| 4 | Извещатель тепловой, эл/конт., магнитоконт. | шт. | 21 | 10-08-002-01 |
| 5 | Извещатель дымовой, фото/эл., радиоиз., световой | шт. | 234 | 10-08-002-02 |
| 6 | Аппарат (кнопка, ключ управления) количество концов до 2. | шт. | 17 | 08-01-081-01 |
| 7 | Световое табло | шт. | 23 | 10-04-101-15 |
| 8 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении. | шт. | 21 | 10-04-0101-07 |
| 9 | Оборудование радиотрансляционных узлов. Аппаратура настенная | шт. | 3 | 10-06-034-12 |
| 10 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100м | 6 | 10-04-100-09 |
| 11 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до40 | 100м | 3,54 | Втерм08-02-0396-59-1 |
| 12 | Выключатели установочные на ток А, 25 | шт. | 1 | Терм 08-03-526-01 |
| 13 | Провод двух-и трехжильный | 100м | 24,75 | Терм 10-08-005-02 |
| Раздел: Пусконаладочные работы по сборнику ТЕРп-2001 |  |  |  |  |
| 14 | Автоматические системы управления II категории , с количеством каналов 10 | система | 2 | 02-01-002-03 |
| Раздел: Проектные работы по сборнику №1 ТЕРп-2001 |  |  |  |  |
| Раздел: Материальные ресурсы (10 % запаса) |  |  |  |  |
| 15 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. | 2 | Сигнал-20П |
| 16 | Блок сигнльно-пусковой | шт. | 2 | С2000-СП |
| 17 | Извещатель пожарный, дымовой, оптико-электронный с питанием по шлейфу (в том числе резерв 10%) | шт. | 257 | ДИП85 |
| 18 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | шт. | 19 | ИПР-3СУ |
| 19 | Извещатель пожарный тепловой, многоразового действия с контактными выводами | шт. | 23 | ИП-103 4/1 |
| 20 | Оповещатель световой,, 12В | шт. | 23 | БЛИК-С-12 |
| 21 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | С2000М |
| 22 | Светильник аварийного освещения | шт. | 1 |  |
| 23 | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 | РИП12 (исп01) |
| 24 | Аккумулятор 7 А/час 12В | шт. | 2 |  |
| 25 | Аккумулятор 18 А/час 12В | шт. | 2 |  |
| 26 | Кабель 2х,05 КСВВ | м | 1700 |  |
| 27 | Кабель 2х0,75 ШВВП | м | 650 |  |
| 28 | Кабель 3х1,0 ПВС | м | 25 |  |
| 29 | Кабель 4х0,5 КСВВ | м | 50 |  |
| 30 | Кабель 10х0,5 КСВВ | м | 50 |  |
| 31 | Короб кабельный 20х16 мм | м | 350 |  |
| 32 | Короб кабельный 40х16 мм | м | 4 |  |
| 33 | Металлорукав 14 мм | м | 600 |  |
| 34 | Прибор управления Соната-К | шт. | 3 |  |
| 35 | Оповещатель речевой Соната-3 | шт. | 21 |  |
| 36 | Проволока оцинкованная 0,8 мм | кг | 2 |  |
| 37 | Стяжки кабельные 80 мм | уп. | 10 |  |
| 38 | Коробка ответвительная УК-2П | шт. | 50 |  |

Обязательным приложением к котировочной заявке участника является:

- локальный сметный расчет, проверенный в отделе муниципального заказа Управления здравоохранения города , выполненный в территориальных единичных расценках 1кв. 2008года (сметный расчет по объему и видам работ должен соответствовать заданию), а также перечень материалов и оборудования, которые будут им применяться при производстве работ;

-сертификаты на используемые материалы;

-отзывы о предыдущих работах (желательно от бюджетных организаций).

Все установленное оборудование и приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ (ТУ), срок гарантии не менее 24 месяцев.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Бушмакина, 19

Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

Цена выполняемых работ должна быть указана с учетом стоимости материалов, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов  и других обязательных платежей, т.е. является конечной.

Место и срок подачи котировочных заявок: МУЗ «Детская городская больница № 20» (614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 19), тел./факс 8 (342) 272-28-68, 272-20-12

Ответственное лицо: Бакшаева Л.В. тел. 272-20-12

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям и цена, которой будет наименьшей.

Результаты проведения данного запроса котировок (протокол) участники размещения заказа смогут посмотреть на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли России: www.zakupki.gov.ru

Срок подписания контракта: в течение 5-ти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.