Приложение № 1

к Извещению № 4

о проведении запроса котировок

от 8.05.08 г.

Техническое задание

на производство работ по

изготовлению и установке части

ограждения (забора) по границе

территории МОУ "СОШ №71" г. Перми

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Максимальная цена контракта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить и установить стойки из металлической трубы диаметром до 100 мм на высоту до 160 см от уровня земли с бетонированием в земле на необходимую глубину | 172 |  |
| 2 | Изготовить и установить секции высотой до 150 см и шириной до 300 см | 170 |  |
| 3 | Каркас секции выполнить из стального электросварного проката - профильной трубы сечением 40×22 мм. Заполнение каркаса выполнить из стального электросварного проката - профильной трубы сечением 20×20 мм. |  |  |
| 4 | Установить обычный шлагбаум длиной 4 м на месте въезда на территорию школы | 1 |  |
| 5 | Оставить проём шириной 100 см и высотой до 150 см между двух стоек для прохождения людей. | 3 |  |
| 6 | Верхние части стоек (металлических труб) закрыть от попадания внутрь влаги | 172 стойки |  |
| 7 | Выполнить покраску ограждения (забора) масляной краской | по всему периметру |  |
| 8 | Вывезти строительный мусор |  |  |
| 9 | Протяженность части ограждения (забора) | 509 м |  |
|  |  |  | 498 400 руб |

Директор:                                           Л.А.Жаренкова