Техническая заявка

На ремонт коридоров и туалетов  МОУ «СОШ №89»

Орджоникидзевского района г. Перми.

- Ремонт коридоров и лестничных маршей школы.

-Снятие старой масляной краски                                              - 8024 кв.м

-Ремонт штукатурки стен                                                           - 8024 кв.м

-Окраска клеевыми составами потолков                                  - 5949 кв.м

-Окраска водоэмульсионными составами штукатурки стен  - 8024 кв.м

-Снятие масляных составов по дереву (двери)                          - 108 кв.м

-Огрунтовка дверей                                                                      - 108 кв.м

-Окраска дверей водоэмульсионными составами                     - 108 кв.м

- Ремонт туалетов.

-Замена половой плитки                                                            - 20 кв.м

-Замена стеновой плитки на пластиковые панели

со снятием старой                                                                     - 24 кв м.

- Побелка потолков и стен                                                        - 144 кв.м.

- Установка дверей типа «Канадка»                                         - 16 шт.

- Установка пластиковых перегородок                                    - 36 кв.м