О проведении запроса котировок                                                              Приложение №2

МДОУ «Детский сад №63»                                                                         от 08.05.2008

Техническое задание

на штукатурно-малярные работы

в МДОУ «Детский сад№63»

максимальная цена контракта

409289,64

(четыреста  девять тысяч двести восемьдесят девять рублей шестьдесят четыре копейки)

| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед,изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0.474 |
| 2 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,474 |
| 3 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,474 |
| 4 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,474 |
| 5 | ТЕР 10-01-022-03 прим | Демонтаж потолка из ДВП КОЭФ.К ПОЗИЦИИ:: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 потолков | 0,639 |
| 6 | ТЕР 15-01-047-15 | Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг («Байкал», «Волга», Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ.К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,342 |
| 7 | ТЕР 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг («Байкал», «Волга», Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 2,211 |
| 8 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг («Байкал») с комплектующими | м2 | 221,1 |
| 9 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 2,291 |
| 10 | ТЕРр62-39-01 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками: стен и фасадов | 100 м2 промытой поверхности |  |
| 11 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности |  |
| 12 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |
| 13 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности |  |
| 14 | ТЕРр62-25-01 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности |  |
| 15 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |