СОГЛАСОВАНО:                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:

Департамент внутреннего                                                                                             Заказчик

аудита и  экономики отраслей                                                                                     Глава администрации

муниципального хозяйства                                                                                           Дзержинского района

________________ А.А. Баландина                                                                      __________________И.Б.Нохрин

«____» _____________2008 года                                                                            «____» _____________2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

«НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ»

2008 г.

| - СОДЕРЖАНИЕ | - Стр. |
| --- | --- |
| - Раздел I ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | - 3 |
| - 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ | - 3 |
| 1.1. Законодательное регулирование | - 3 |
| 1.2. Заказчик | - 3 |
| 1.3. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | - 3 |
| 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 3 |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ | - 4 |
| 4. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | - 4 |
| 5.ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ | - 4 |
| 6. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ИЗМЕНИТЬ КОЛИЧЕСТВО РАБОТ | - 5 |
| 7. ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ | - 5 |
| 8. ЦЕНА КОНТРАКТА | - 5 |
| 8.1. Порядок формирования цены контракта | - 5 |
| 8.2. Начальная цена контракта | - 5 |
| 8.3. Шаг аукциона | - 6 |
| 9. валюта АУКЦИОНной заявки | - 6 |
| 10. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ К РУБЛЮ РФ | - 6 |
| 11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | - 6 |
| 12. ПОРЯДОК, МЕСТО И ДАТА НАЧАЛА, И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 6 |
| 13. СРОК, МЕСТО, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ | - 7 |
| 14. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 7 |
| 15. РАЗЪЯСНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ | - 7 |
| 16. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 8 |
| 17. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА | - 8 |
| 18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | - 9 |
| 19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ | - 9 |
| 20. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ | - 9 |
| Раздел II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| 1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ АУКЦИОНА –ДЕФЕКТНЫЕ ВЕДОМОСТИ | - 12 |
| 2. ФОРМА ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | - 35 |
| # Раздел III. ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ | - 36 |
| # Раздел IY ПРИЛОЖЕНИЕ. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА. | - 54 |
| # 1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ | - 54 |
| # 2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ | - 55 |
| # 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | - 57 |
| # 4. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ | - 58 |
| # 5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА | - 59 |

Раздел I ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Законодательное регулирование

Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями и дополнениями).

1.2.Заказчик

Заказчик, Администрация Дзержинского района, проводит открытый аукцион на выполнение работ по ремонту внутренних помещений общественных центров в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об открытом аукционе.

1.3.Источник финансирования, начальная цена контракта, порядок оплаты

Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта «На выполнение работ по ремонту внутренних помещений общественных центров»,  который будет заключен по результатам данного аукциона, из средств местного бюджета г. Перми.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в конверте, на котором указывает название аукциона. (Приложение №2)

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота. На каждый лот подается отдельная заявка. На выполнение части работ заявка не подается.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) копия лицензии на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом;

б) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, почтовый адрес,  сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; (Приложение №3)

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; Такими документами могут являться:

Для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и т.п.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и т.п.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

- в случае если заявка подписана не руководителем, доверенность в соответствии с Приложением № 5 к документации, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в конкурсе, имеет такие полномочия, а так же распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и т.п.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и т.п.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

Для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

- копия паспорта.

Для физических лиц:

- копия паспорта.

2) сведения о функциональных и качественных характеристиках работ; (Приложение №4)

Все документы должны быть подписаны уполномоченным лицом,  заверены печатью (для  юридического лица) и  личной подписью (для физического лица). К заявке должна прилагаться опись документов по форме Приложение№1.

Участник аукциона должен поместить заявку на участие в аукционе, включающую документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с п.2 документации, в конверт, на конверте указать наименование открытого аукциона. Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией. Копии документов должны иметь резолюцию «Копия верна», кроме нотариально заверенных. Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должнабыть составлена на русском языке.

Неполное представление документов и/или предоставление недостоверных сведений об участнике размещения заказа будет являться основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с локально-сметным расчетом, являющимся приложением к проекту  муниципального контракта (приложение № 1 к муниципальному контракту).

Место выполнения работ:

ЛОТ № 1 – г. Пермь, помещение общественного центра по адресу: ул. Рабочая. 19;

ЛОТ № 2 - г. Пермь, помещение общественного центра по адресу: ул. Подлесная, 17.

Выполнение ремонтных работ в указанных помещениях осуществляется в соответствии с дефектными ведомостями объемов работ, представленными  в Разделе II документации об аукционе Техническом задании.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем, должен выполнить своими силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных дефектной ведомостью  документации об аукционе без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с локально-сметным расчетом, соответствующим  требованиям дефектной ведомости,   СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами;

- поставка материалов является обязанностью Подрядчика. Используемые в работе материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, требованиям противопожарной безопасности и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество;

-  вывоз строительного мусора Подрядчиком;

- работы должны быть выполнены в соответствии с графиком, являющимся приложением № 2 к муниципальному контракту;

Работы, не предусмотренные локально-сметным расчетом и выполненные  Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Место выполнения работ:

г. Пермь, Дзержинский район.

ЛОТ № 1 - помещение общественного центра по адресу: ул. Рабочая, 19

ЛОТ № 2  - помещение общественного центра по адресу: ул. Подлесная, 17

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  по 20 августа 2008 г. в соответствии с графиком выполнения работ, являющихся приложением № 2 к муниципальному контракту.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РАБОТ

Срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объем работ и должен составлять 36 месяцев с момента подписания актов о приемке выполненных работ.

6. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ИЗМЕНИТЬ КОЛИЧЕСТВО РАБОТ

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ, заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

7.ФОРМА, СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

Расчеты за выполненные работы осуществляются  на основании представленных документов: акта сдачи-приемки  выполненных работ (форма КС-2), и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в установленном порядке.

Заказчиком  предусмотрен  Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости контракта на приобретение материалов.

Расчеты за выполненные работы по усмотрению Заказчика могут осуществляться поэтапно на основании актов приемки-сдачи выполненных работ. Оплата за выполненную Подрядчиком работу осуществляется Заказчиком по  безналичному расчету  в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами и организацией, уполномоченной заказчиком на осуществление технического надзора, проверку качества и объема фактически выполненных работ, путем перечисления денежных средств на р/счет Подрядчика согласно предоставленным документам:

- подписанного сторонами акта приемки - сдачи  выполненных работ (форма КС-2), включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика, организации, уполномоченной Заказчиком на осуществление технического надзора, проверку качества и объема фактически  выполненных работ и выявленных в процессе работы недостатков.

-справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

-счет-фактуры, счета.

8. ЦЕНА КОНТРАКТА

8.1. порядок формирования цены контракта

Участники аукциона самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок, участием в аукционе и заключением контракта. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов открытого аукциона.

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ, за исключением п.6.

Цена контракта должна включать в себя  все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, страхование и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением  Подрядчиком принятых обязательств по контракту.

8.2. начальная цена контракта

Цена муниципального контракта составляет:

ЛОТ № 1 – 2128944,24 руб.

ЛОТ № 2 – 2442751,46 руб.

Цена, предлагаемая Участником аукциона, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

8.3.  шаг аукциона

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») – 5% от начальной цены контракта составляет:

ЛОТ № 1 – 106447,21 руб. (сто шесть тысяч четыреста сорок семь рублей  21 коп.)

ЛОТ № 2  –  122137,57 руб.  (сто двадцать две тысячи сто тридцать семь рублей 57 коп.)

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

9. валюта АУКЦИОНной заявки

Валюта заявки на участие в аукционе - Российский рубль.

10. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ К РУБЛЮ РФ

Официальные курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации не применяются.

11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

К участию в открытом аукционе допускаются юридические и физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели, представившие до истечения срока, указанного в п. 12 настоящей документации об аукционе, аукционные заявки, отвечающие требованиям раздела IY настоящей документации об аукционе.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

12. ПОРЯДОК, МЕСТО И ДАТА НАЧАЛА, И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в разделе IY документации об аукционе, с 9:00 часов до 18:00 часов в рабочие дни    ( в пятницу до 17-00 час.) по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 85, каб. 29.  до 11-00  часов местного времени         «  3  » июня   2008 г.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется Заказчиком.

Каждой поступившей заявке на участие в аукционе присваивается соответствующий индивидуальный порядковый номер.

Запись регистрации заявки должна включать:

- индивидуальный регистрационный (порядковый) номер заявки,

- дату и время подачи заявки,

- способ подачи заявки,

- фамилию, имя, отчество и подпись лица, представившего заявку;

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

В расписке содержится информация об индивидуальном регистрационном (порядковом) номере Заявки на участие в аукционе, дате, времени, способе подачи Заявки, фамилия, имя, отчество и подпись лица,  представившего заявку на участие в аукционе, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Заказчик, официально опубликовавший в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместивший на сайте http://gorodperm.ru извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания  подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней опубликовывается Заказчиком в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещается на сайте http://gorodperm.ru в течение 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

13. СРОК, МЕСТО, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 85, каб. 29.

Контактное лицо: Петрухина Валентина Анатольена. Тел.: (342) 246-59-14.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

14. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется в письменном виде.

15. РАЗЪЯСНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение  пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. В течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

16. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата и время, место начала рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Ленина, 85, в   11-00 час. местного времени « 3  »   июня   2008 г.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении предмета аукциона при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.11 настоящей документации;

2) предоставления определенных п.2 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на поставку которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦ2ИОНЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

18. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал, в 15-50 час.  местного времени « 11 » июня   2008 г.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены контракта.

Участники аукциона заявляют о своем желании заключить контракт по объявленной цене путем поднятия карточки со своим номером.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона".

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта не один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается:  перемещаться по залу, разговаривать, в том числе по телефону, вступать в спор с аукционистом и членами аукционной комиссии.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

19. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту внутренних помещений общественных центров оформляется и подписывается по истечении 10 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

20. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

21.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ

ЗАКАЗОВ

Действия (бездействия) заказчика, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

22.УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

22.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик и аукционная комиссия прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

22.2.Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.

Раздел II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к предмету аукциона

ЛОТ № 1

Дефектная ведомость на  выполнение работ по ремонту помещения общественного центра по адресу: ул. Рабочая, 19

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| Молодежное объединение ( комната 1,5) |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,9172 |
| 2 | Демонтаж облицовки стен облицованных слоистым пластиком | 100 м2 облицовки стен | 0,4463 |
| 3 | Демонтаж подвесных потолков на металлическом каркасе типа "Байкал" | 1 м2 поверхности облицовки | 43,23 |
| 4 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,4323 |
| 5 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0,3054 |
| 6 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,4696 |
| 7 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,2858 |
| 8 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0602 |
| 9 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0386 |
| 10 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,03 |
| 11 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,036 |
| 12 | Демонтаж оконных решеток | 100 м2 | 0,0686 |
| Комната 2(санузел) |  |  |  |
| 13 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,17 |
| 14 | Демонтаж перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 3,303 |
| 15 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,17 |
| 16 | Пробивка отверстий в конструкциях из кирпича (под вентиляцию) | 1 м3 | 0,092 |
| 17 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2882 |
| 18 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0298 |
| 19 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0139 |
| 20 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,0114 |
| 21 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,0072 |
| 22 | Демонтаж решеток оконных | 100 м2 | 0,0114 |
| 23 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,0819 |
| 24 | Разборка плинтус цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,1636 |
| Комната 3 (помещение ЛДПР) |  |  |  |
| 25 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0159 |
| 26 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,3222 |
| 27 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,0735 |
| 28 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,1034 |
| 29 | Разборка облицовки из плиток пенополист. потолков | 100 м2 облицовки | 0,0735 |
| Комната 4 (ЛДПР) |  |  |  |
| 30 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0159 |
| 31 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0386 |
| 32 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,021 |
| 33 | Демонтаж решеток оконных | 100 м2 | 0,0386 |
| 34 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,6706 |
| 35 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,1748 |
| 36 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,166 |
| Кабинет 6 |  |  |  |
| 37 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0159 |
| 38 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0084 |
| 39 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,006 |
| 40 | Демонтаж решоток оконных | 100 м2 | 0,0084 |
| 41 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,3993 |
| 42 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,123 |
| 43 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,1325 |
| Кабинет 7 (гардероб) |  |  |  |
| 44 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0159 |
| 45 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,4398 |
| 46 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,1402 |
| 47 | Разборка плинтус цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,1464 |
| Комната 8 (кладовка) |  |  |  |
| 48 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0139 |
| 49 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,0273 |
| 50 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,0944 |
| 51 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,077 |
| 52 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,106 |
| 53 | Очистка поверхности от краски стен и потолков | 1 м2 очищаемой поверхности | 39,17 |
| Зал (комната 9) |  |  |  |
| 54 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,512 |
| 55 | Демонтаж перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 14,56 |
| 56 | Демонтаж мет.шкафов | 100 м2 | 0,0312 |
| 57 | Пробивка отверстий в конструкциях из кирпича (под вентиляцию) | 1 м3 | 0,058 |
| 58 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0,176 |
| 59 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,5247 |
| 60 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,2918 |
| 61 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0159 |
| 62 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,008 |
| 63 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,0072 |
| 64 | Демонтаж решеток оконных | 100 м2 | 0,008 |
| Женский клуб (комнаты 10,11,12,13,14,15) |  |  |  |
| 65 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1,2 |
| 66 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 1,16 |
| 67 | Демонтаж перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 47,66 |
| 68 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,0727 |
| 69 | Разборка фундаментного блока | 1 м3 | 0,216 |
| 70 | Демонтаж облицовки стен облицованных слоистым пластиком | 100 м2 облицовки стен | 0,724 |
| 71 | Прорезка проемов в перегородках из ГКЛ | 1 м2 проемов | 2,8 |
| 72 | Заделка проемов в перегородках из ГКЛ | 10 м2 проемов | 0,19 |
| 73 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0,2243 |
| 74 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,9388 |
| 75 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,9235 |
| 76 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0159 |
| 77 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0636 |
| 78 | Демонтаж решетки дверной | 100 м2 | 0,0189 |
| 79 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0193 |
| 80 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,03 |
| 81 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,0257 |
| 82 | Демонтаж решеток оконных | 100 м2 | 0,0493 |
| 83 | Демонтаж подвесных потолков на металлическом каркасе типа "Байкал" | 1 м2 поверхности облицовки | 63,87 |
| 84 | Разборка облицовки из плиток пенополист. потолков | 100 м2 облицовки | 0,3134 |
| Комната 16 (совет ветеранов) |  |  |  |
| 85 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0159 |
| 86 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0386 |
| 87 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,021 |
| 88 | Демонтаж решеток оконных | 100 м2 | 0,0386 |
| 89 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,0248 |
| Коридор (комната 17) |  |  |  |
| 90 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,754 |
| 91 | Демонтаж мет.шкафов | 100 м2 | 0,0418 |
| 92 | Разборка покрытий стен из черепицы (прим) | 100 м2 покрытий кровель | 0,172 |
| 93 | Очистка поверхности стен от краски | 1 м2 очищаемой поверхности | 111,17 |
| 94 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,514 |
| 95 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0,514 |
| 96 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,514 |
| 97 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,451 |
| 98 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м | 100 м2 проемов | 0,0252 |
| 99 | Демонтаж решеток дверных | 100 м2 | 0,058 |
| Тамбур (комната 18) |  |  |  |
| 100 | Очистка поверхности стен и потолков от краски | 1 м2 очищаемой поверхности | 74,48 |
| 101 | Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0273 |
| 102 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,22 |
| 2. Монтажные работы |  |  |  |
| Кабинеты 10,11,12,13,14 |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 103 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 22,5 |
| 104 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 20,6 |
| 105 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,1203 |
| 106 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,015 |
| 107 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1353 |
| 108 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,1353 |
| 109 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1353 |
| Двери |  |  |  |
| 110 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 111 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0636 |
| 112 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,05 |
| 113 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,29 |
| Полы |  |  |  |
| 114 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,6254 |
| 115 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат, ПВА, момент-С | 100 м2 покрытия | 0,6254 |
| 116 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, ПВА, момент-С. | 100 м плинтусов | 0,7084 |
| 117 | Подсыпка из керамзита | 1 м3 изоляции | 0,312 |
| 118 | Устройство щитов покрытий дощатых | 100 м2 покрытий | 0,0078 |
| потолок |  |  |  |
| 119 | Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе типа "Байкал" | 1 м2 поверхности облицовки | 62,54 |
| Женский клуб (комната 15) |  |  |  |
| Двери |  |  |  |
| 120 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0159 |
| 121 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 122 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,058 |
| 123 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,03 |
| 124 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0193 |
| 125 | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,0257 |
| 126 | Изготовление решеток на окна | 1 т конструкций | 0,094 |
| 127 | Монтаж решеток на окна | 100 м2 | 0,0493 |
| Стены |  |  |  |
| 128 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0168 |
| 129 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,5844 |
| 130 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0797 |
| 131 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6641 |
| 132 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,6089 |
| 133 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6089 |
| 134 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0552 |
| 135 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 |
| 136 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,2329 |
| 137 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат, ПВА, момент-С | 100 м2 покрытия | 0,3134 |
| 138 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, ПВА, момент-С. | 100 м плинтусов | 0,2151 |
| 139 | Подсыпка из керамзита | 1 м3 изоляции | 2,82 |
| 140 | Устройство щитов покрытий дощатых | 100 м2 покрытий | 0,0805 |
| Потолок |  |  |  |
| 141 | Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе типа "Байкал" | 1 м2 поверхности облицовки | 31,34 |
| Комната 16( совет ветеранов) |  |  |  |
| Двери |  |  |  |
| 142 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0159 |
| 143 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 144 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,058 |
| Окна |  |  |  |
| 145 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0386 |
| 146 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,021 |
| 147 | Изготовление решеток на окна | 1 т конструкций | 0,08 |
| 148 | Монтаж решеток на окна | 100 м2 | 0,0386 |
| 149 | Конструкции стальные | т | 0,0848 |
| Стены |  |  |  |
| 150 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0248 |
| 151 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0248 |
| 152 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,0248 |
| 153 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0248 |
| Двери |  |  |  |
| 154 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0159 |
| 155 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 156 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,058 |
| 157 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3072 |
| 158 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,015 |
| 159 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3222 |
| 160 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3222 |
| 161 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3222 |
| 162 | Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе типа "Байкал" | 1 м2 поверхности облицовки | 7,35 |
| Полы |  |  |  |
| 163 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0735 |
| 164 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат, ПВА, момент-С | 100 м2 покрытия | 0,0735 |
| 165 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, ПВА, момент-С. | 100 м плинтусов | 0,1034 |
| Комната 4 (ЛДПР) |  |  |  |
| Двери |  |  |  |
| 166 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0159 |
| 167 | Блоки дверные | шт | 1 |
| 168 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 169 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,058 |
| Окна |  |  |  |
| 170 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0386 |
| 171 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,021 |
| 172 | Изготовление решеток на окна | 1 т конструкций | 0,08 |
| 173 | Монтаж решеток на окна | 100 м2 | 0,0386 |
| 174 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,4501 |
| 175 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0654 |
| 176 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5155 |
| 177 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,465 |
| 178 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,465 |
| 179 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0505 |
| 180 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1748 |
| 181 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат, ПВА, момент-С | 100 м2 покрытия | 0,1748 |
| 182 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, ПВА, момент-С. | 100 м плинтусов | 0,166 |
| Кабинет 6 |  |  |  |
| Двери |  |  |  |
| 183 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0159 |
| 184 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 185 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,058 |
| Окна |  |  |  |
| 186 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0084 |
| 187 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,006 |
| 188 | Изготовление решеток на окна | 1 т конструкций | 0,03 |
| 189 | Монтаж решеток на окна | 100 м2 | 0,0084 |
| Стены |  |  |  |
| 190 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3844 |
| 191 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0353 |
| 192 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4197 |
| 193 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3993 |
| 194 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3993 |
| 195 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0204 |
| 196 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,123 |
| 197 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат, ПВА, момент-С | 100 м2 покрытия | 0,123 |
| 198 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, ПВА, момент-С. | 100 м плинтусов | 0,1325 |
| Комната 7 (гардероб) |  |  |  |
| Двери |  |  |  |
| 199 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0159 |
| 200 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 201 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,058 |
| 202 | Монтаж коробов из ГКЛ (прим) | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 1,13 |
| 203 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,4362 |
| 204 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0149 |
| 205 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4511 |
| 206 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,4398 |
| 207 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4398 |
| 208 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен(короб) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0113 |
| 209 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0617 |
| Полы |  |  |  |
| 210 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1402 |
| 211 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат, ПВА, момент-С | 100 м2 покрытия | 0,1402 |
| 212 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, ПВА, момент-С. | 100 м плинтусов | 0,144 |
| 213 | Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе типа "Байкал" | 1 м2 поверхности облицовки | 14,02 |
| Комната 8 (кладовка) |  |  |  |
| Двери |  |  |  |
| 214 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0139 |
| 215 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 216 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,058 |
| Стены |  |  |  |
| 217 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0944 |
| 218 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3147 |
| 219 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0149 |
| 220 | Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ф | 0,3296 |
| 221 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3296 |
| 222 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3296 |
| 223 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3296 |
| 224 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 |
| Потолок |  |  |  |
| 225 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,077 |
| 226 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,077 |
| 227 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,077 |
| 228 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, ГМ-3 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0109 |
| 229 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0109 |
| Полы |  |  |  |
| 230 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,077 |
| 231 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат, ПВА, момент-С | 100 м2 покрытия | 0,077 |
| 232 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, ПВА, момент-С. | 100 м плинтусов | 0,106 |
| Комната 9 (зал) |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 233 | Монтаж коробов из ГКЛ. | 1 м2 стены | 3,12 |
| 234 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 12,5 |
| 235 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой(С625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 63,91 |
| 236 | Установка решеток ревизиционных. | 1 решетка | 5 |
| 237 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,7953 |
| 238 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0276 |
| 239 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8229 |
| 240 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,8229 |
| 241 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8229 |
| Двери |  |  |  |
| 242 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 243 | Блоки дверные | шт | 1 |
| 244 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 245 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,058 |
| Потолок |  |  |  |
| 246 | Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе типа "Байкал" | 1 м2 поверхности облицовки | 52,47 |
| Полы |  |  |  |
| 247 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,5247 |
| 248 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат, ПВА, момент-С | 100 м2 покрытия | 0,5247 |
| 249 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, ПВА, момент-С. | 100 м плинтусов | 0,2918 |
| Двери |  |  |  |
| 250 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0417 |
| 251 | Блоки дверные | шт | 3 |
| 252 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,03 |
| 253 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,174 |
| Стены |  |  |  |
| 254 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0294 |
| 255 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,5065 |
| 256 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,023 |
| 257 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5295 |
| 258 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2882 |
| 259 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен и откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2413 |
| 260 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0114 |
| 261 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,0072 |
| 262 | Изготовление решеток на окна | 1 т конструкций | 0,035 |
| 263 | Монтаж решеток на окна | 100 м2 | 0,0114 |
| Пол |  |  |  |
| 264 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0819 |
| 265 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,0819 |
| 266 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,1636 |
| Потолок |  |  |  |
| 267 | Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе реечных без заполняющего профиля | 1 м2 поверхности облицовки | 8,19 |
| Стены |  |  |  |
| 268 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,3389 |
| 269 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0803 |
| 270 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,4192 |
| 271 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов оконных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0803 |
| 272 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,3389 |
| 273 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,3389 |
| 274 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 |
| Двери |  |  |  |
| 275 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0602 |
| 276 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,04 |
| 277 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,232 |
| Окна |  |  |  |
| 278 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,03 |
| 279 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0386 |
| 280 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м | 100 м2 проемов | 0,036 |
| 281 | Изготовление решеток на окна | 1 т конструкций | 0,125 |
| 282 | Монтаж решеток на окна | 100 м2 | 0,0686 |
| Потолок |  |  |  |
| 283 | Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе типа "Байкал" | 1 м2 поверхности облицовки | 43,23 |
| Полы |  |  |  |
| 284 | Подсыпка из керамзита | 1 м3 изоляции | 10,59 |
| 285 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,2858 |
| 286 | Устройство покрытий дощатых | 100 м2 покрытий | 0,2858 |
| 287 | Устройство щитов покрытий дощатых | 100 м2 покрытий | 0,0168 |
| 288 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 0,3026 |
| 289 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1297 |
| 290 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат, ПВА, момент-С | 100 м2 покрытия | 0,4323 |
| 291 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, ПВА, момент-С. | 100 м плинтусов | 0,4696 |
| Коридор (комната 17) |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 292 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,058 |
| 293 | Монтаж коробов из ГКЛ (прим) | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 4,176 |
| 294 | Облицовка стен панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен | 0,5973 |
| 295 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,8462 |
| 296 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8462 |
| 297 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8462 |
| Потолок |  |  |  |
| 298 | Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе типа "Байкал" | 1 м2 поверхности облицовки | 51,4 |
| 299 | Устройство лестницы при входе в зал | 100 м3 железобетона в деле | 0,002 |
| 300 | Подсыпка из керамзита | 1 м3 изоляции | 17,99 |
| 301 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,514 |
| 302 | Устройство покрытий дощатых | 100 м2 покрытий | 0,514 |
| 303 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 0,514 |
| 304 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,514 |
| 305 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, ПВА, момент-С. | 100 м плинтусов | 0,451 |
| Двери |  |  |  |
| 306 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, | 100 м2 проемов | 0,0411 |
| 307 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,02 |
| 308 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,116 |
| Тамбур (комната 18) |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 309 | Облицовка стен панелями МДФ | 100 м2 облицовки стен | 0,1385 |
| 310 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1963 |
| 311 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1963 |
| 312 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1963 |
| 313 | Облицовка стен пластиковыми панелями | 100 м2 облицовки | 0,2722 |
| 314 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,136 |
| 315 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,136 |
| 316 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,158 |
| Двери |  |  |  |
| 317 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0273 |
| 318 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 319 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,058 |
| 320 | Установка дверных доводчиков (прим) | 100 шт. приборов | 0,03 |
| 321 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 3 |
| Потолок |  |  |  |
| 322 | Устройство подвесных потолков на металлическом каркасе реечных без заполняющего профиля | 1 м2 поверхности облицовки | 13,6 |
| 3. Сантехнические работы |  |  |  |
| 323 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,02 |
| 324 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |
| 325 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| 326 | Переход от трубы к унитазу ф100мм "Ниагара" | шт | 2 |
| 327 | Переход ф100мм "Экцентрик" | шт | 2 |
| 328 | Переход канал. п/п на чугун (манжета) | шт | 1 |
| 329 | Установка затворов на трубопроводе канализ. диаметром до 100 мм | 1 шт | 2 |
| 330 | Затворы гидравлические диаметром 50 мм | шт | 1 |
| 331 | Затворы гидравлические диаметром 100 мм | шт | 1 |
| 332 | Установка умывальников одиночных0 без подводки воды | 10 комплектов | 0,1 |
| 333 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |
| 334 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 2 |
| 335 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,11 |
| 336 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,07 |
| 337 | Тройники переходные для холодной воды КВ-КВ-КВ диам.100мм-50мм-100мм | шт | 1 |
| 338 | Угольники 90 диам.100мм | шт | 1 |
| 339 | Угольники 45 диам.50мм | шт | 2 |
| 340 | Угольники 90 диам.50мм | шт | 2 |
| 341 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |
| 342 | Муфта комбинированная (наружн.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 6 |
| 343 | Тройники переходные для холодной воды КВ-РВ-КВ диам.25мм-20мм-25мм | шт | 3 |
| 344 | Угольник комбинированный (наруж.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 10 |
| 345 | Пробивка в стенах отверстий под трубы | 100 отверстий | 0,02 |
| 4. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 346 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,4 |
| 347 | Пробивка в кирпичных стенах борозд | 100 м борозд | 0,5 |
| 348 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0,32 |
| 349 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверстий | 0,94 |
| 350 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм | 100 отверстий | 0,94 |
| 351 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм | 100 отверстий | 0,2 |
| 352 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-002-2 (d отверстий 25 мм) | 100 отверстий | 0,2 |
| 353 | Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25( прим) | 100 м | 4,5 |
| 354 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 450 |
| 355 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 4,5 |
| 356 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000м | 0,13 |
| 357 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,29 |
| 358 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х4 мм2 | 1000м | 0,065 |
| 359 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х6 мм2 | 1000м | 0,045 |
| 360 | Монтаж коробки распределительной | шт. | 30 |
| 361 | Коробка распределительная | шт | 30 |
| 362 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,6 |
| 363 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10шт | 2,4 |
| 364 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10шт | 2,4 |
| 365 | Светильник люминесцентный ЛСП-06 2х40/017 | шт | 60 |
| 366 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,05 |
| 367 | Лампы зеркальные | 10шт | 0,5 |
| 368 | Светильник для ламп накаливания местного освещения | 100 шт. | 0,02 |
| 369 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60 | 10шт | 0,2 |
| 370 | Коробка монтажная для выключателей и розеток | 100 шт. | 0,46 |
| 371 | Коробка монтажная | шт | 46 |
| 372 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,25 |
| 373 | Розетка с заземлением | шт | 25 |
| 374 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,14 |
| 375 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 376 | Выключатель одноклавишный | шт | 14 |
| 377 | Выключатель двуклавишный | шт | 6 |
| 378 | Щит распределительный | шт. | 1 |
| 379 | Щит ЩРН-6 | шт | 1 |
|  | Вывоз строительного мусора с очисткой помещений, погрузкой и выгрузкой с автомашины | тн. | 30 |

ЛОТ № 2

Дефектная ведомость на  выполнение работ по ремонту помещения общественного центра по адресу: ул. Подлесная,17

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Левое крыло общественного центра |  |  |  |
| Разборка |  |  |  |
| 1 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,07 |
| 2 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 1 |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,08 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,017 |
| 5 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,17 |
| 6 | Установка металлических дверных коробок с навеской полотен | 100 м2 проемов | 0,05 |
| 7 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: средней сложности | 100 м3 кладки | 0,008 |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0504 |
| 9 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,65 |
| 10 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 36,2 |
| 11 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 3,62 |
| 12 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,362 |
| 13 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,724 |
| 14 | Устройство покрытий из релина на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,362 |
| 15 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,59 |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,59 |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,23 |
| 18 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 14,45 |
| 19 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 7,83 |
| 20 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,67 |
| 21 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3 |
| 22 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 36 |
| 23 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,97 |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,97 |
| 25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0504 |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,038 |
| 27 | Приборы дверные накладные | комплект | 2 |
| 28 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0912 |
| 29 | Устройство покрытий из релина на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,36 |
| 30 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 5 |
| 31 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 5 |
| 32 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,64 |
| 33 | Штукатурка поверхностей известковым раствором простая: по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,64 |
| 34 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,099 |
| 35 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,17 |
| 36 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,03 |
| 37 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,06 |
| 38 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,27 |
| 39 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2(демонтаж) | 100 м2 проемов | 0,0252 |
| 40 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,32 |
| 41 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 42 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами(тамбур) | 100м2 | 0,17 |
| 43 | тамбур | шт. | 1 |
| 44 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 1,2 |
| 45 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01 |
| 46 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт | 100 м2 покрытия | 0,293 |
| 47 | Устройство барьеров в гардеробных | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,7 |
| 48 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,08 |
| 49 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0263 |
| 50 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,062 |
| 51 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0,0344 |
| 52 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,59 |
| 53 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,0663 |
| 54 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,41 |
| 55 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов плиточных модульных (П 146) из плит ППГЗ(разборка) | 1 м2 потолка | 56,3 |
| 56 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |
| 57 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 58 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 26,52 |
| 59 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 16,5 |
| 60 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,076 |
| 61 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,82 |
| 62 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,89 |
| 63 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,71 |
| 64 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,71 |
| 65 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,59 |
| 66 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,19 |
| 67 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,021 |
| 68 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,61 |
| 69 | Устройство покрытий из релина на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,28 |
| 70 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,33 |
| 71 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,021 |
| 72 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,053 |
| 73 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,8 |
| 74 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2(Демонтаж) | 100 м2 проемов | 0,07 |
| 75 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,17 |
| 76 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами(тамбур) | 100м2 | 0,06 |
| 77 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | -5,64 |
| 78 | тамбур | шт. | 1 |
| 79 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003 |
| 80 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,35 |
| 81 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,171 |
| 82 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,2 |
| 83 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,15 |
| 84 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,06 |
| 85 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 |
| 86 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 |
| 87 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,16 |
| 88 | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1м, кг, до: 2 | 100 м | 3,5 |
| 89 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,35 |
| 90 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10шт | 14 |
| 91 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10шт | 7 |
| 92 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 10шт | 0,6 |
| 93 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,2 |
| 94 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,2 |
| 95 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 96 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 97 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 2 |
| 98 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 2 |
| 99 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 100 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,022 |
| 101 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции (мусор) | за т груза | 2,15 |
| 102 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 2,15 |
| 103 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,09 |
| 104 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0714 |
| 105 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,22 |
| 106 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 1,28 |
| 107 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 1,12 |
| 108 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,223 |
| 109 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |
| 110 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 111 | Снятие обоев: высококачественных и линкруста | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,39 |
| 112 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 16 |
| 113 | Установка металлических дверных коробок с навеской полотен (демонтаж) | 100 м2 проемов | 0,07 |
| 114 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных: средней сложности | 100 м3 кладки | 0,02 |
| 115 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более | 100 м2 проемов | 0,09 |
| 116 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 43,24 |
| 117 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 38,74 |
| 118 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1,78 |
| 119 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,78 |
| 120 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 117 |
| 121 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 5,85 |
| 122 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 5,97 |
| 123 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,7 |
| 124 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,7 |
| 125 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,38 |
| 126 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,24 |
| 127 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,098 |
| 128 | Устройство покрытий из релина на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1,14 |
| 129 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,065 |
| 130 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами(тамбур) | 100м2 | 0,1 |
| 131 | тамбур | шт. | 1 |
| 132 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0714 |
| 133 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,037 |
| 134 | Скобяные изделия | компл | 6 |
| 135 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 |
| 136 | Установка металлических дверных коробок с навеской полотен | 100 м2 проемов | 0,025 |
| 137 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,21 |
| 138 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,134 |
| 139 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,17 |
| 140 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,29 |
| 141 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,03 |
| 142 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 143 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 144 | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1м, кг, до: 2 | 100 м | 1,8 |
| 145 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,18 |
| 146 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10шт | 11,6 |
| 147 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10шт | 23,2 |
| 148 | Светильник накаливания НБП-02-60-002 | шт | 3 |
| 149 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,2 |
| 150 | Установка моек: на одно отделение | 10 комплектов | 0,2 |
| 151 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 152 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 153 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 1 |
| 154 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 155 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 156 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям | 0,06 |
| 157 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,02 |
| 158 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,02 |
| 159 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2 |
| 160 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02 |
| 161 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: до 1,0 т | 1 т конструкций | 0,26 |
| 162 | Монтаж площадок,ступеней с настилом и ограждением из стали | 1 т конструкций | 2,2 |
| 163 | Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | 1 т конструкций | 2,2 |
| 164 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |
| 165 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: до 100 мм | 100 м3 в деле | 0,022 |
| 166 | Каркасы плоские из проволоки арматурной из стали В-1 диаметром 5 мм | т | 0,079 |
| 167 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт | 100 м2 покрытия | 0,121 |
| 168 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,09 |
| 169 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 9 |
| 170 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 2 | 1 т | 9 |

2. Формы графиков выполнения работ

График выполнения работ по ремонту внутренних помещений общественного центра по ул. Рабочая, 19

Представляется участником размещения зказа

| № п/п | Наименование работ | чел/час (чел./дни) | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО (общее количество календарных дней выполнения всех работ, являющихся предметом аукциона)____________________________________________________________________________

____________________                   _________________________               __________________

должность                                            подпись                                               расшифровка подписи

МП

График выполнения работ по ремонту внутренних помещений общественного центра по ул. Подлесная, 17

Представляется участником размещения заказа

| № п/п | Наименование работ | чел/час (чел./дни) | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО (общее количество календарных дней выполнения всех работ, являющихся предметом аукциона)____________________________________________________________________________

____________________                   _________________________               __________________

должность                                            подпись                                               расшифровка подписи

МП

# РАЗДЕЛ III.  ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

# Проект муниципального контракта № __

на выполнение работ по ремонту внутренних помещений общественного центра по адресу: ул. Рабочая, 19

г. Пермь								       «    »  ____________ 2008 год

Администрация Дзержинского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Нохрина Ильи Борисовича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________, действующего на основании Устава, утвержденного ____ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работу, указанную в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта.

1.2. Работа, выполняемая по настоящему Контракту (далее – Работа): ремонт внутренних помещений общественного центра по ул. Рабочая, 19.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, в соответствии с:

1.3.1.  приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

а) приложение № 1 – локально-сметный расчет;

б) приложение № 2 – график выполнения работ;

в) приложение № 3 – формы отчетности (справка и акт на 2 листах);

в) приложение № 4 – акт оценки работ подрядчика;

1.3.2. требованиями дефектной ведомости, а также государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды, охраны труда, а материалы, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими  материалами, силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций.

1.5. Содержание, отдельные этапы работ и сроки их выполнения определяются в соответствии с календарным графиком выполнения Работы, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение №2)

1.6.  Ответственность за нарушение как начального и конечного, так  и промежуточных сроков выполнения работы (этапов работы) несет подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим контрактом.

1.7. Настоящий контракт заключен на основании решения аукционной комиссии (протокол №  от _________                    2008).

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения Работ: с момента подписания контракта сторонами

2.2. Окончание выполнения Работ: 20 августа 2008 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком Работ  осуществляется в сроки, установленные в соответствии с приложением № 2- графиком выполнения работ.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Цена муниципального Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых Работ осуществляется по цене, установленной муниципальным Контрактом.

3.2. Стоимость работ составляет  ______________________, включая НДС.

3.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% на приобретение материалов. Расчеты за выполненные работы, по усмотрению Заказчика могут осуществляться поэтапно, на основании актов приемки-сдачи выполненных работ, подписанных организацией, уполномоченной Заказчиком на осуществление технического надзора, проверку качества и объема фактически выполненных работ.

3.4. Стоимость Работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Контрактом,  в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- изменения объемов работ.

3.5. Оплата за выполненную Подрядчиком работу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами и организацией, уполномоченной заказчиком на осуществление технического надзора, проверку качества и объема фактически выполненных работ, акта приемки-сдачи выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика, организации, уполномоченной заказчиком на осуществление технического надзора, проверку качества и объема фактически выполненных работ и выявленных в процессе работы недостатков).

3.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию  с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких работ, но не более чем на 10% такой цены контракта.

3.7. Оплата Работ и взаиморасчеты.

3.7.1. Заказчик не позднее чем через 10 рабочих дней после подписания им акта сдачи-приемки Работ (этапа Работ) обязуется оплатить Подрядчику установленную стоимость выполненных Работ (этапов Работ).

3.7.2. Окончательный расчет за выполненные Работы по объекту производится Заказчиком не позднее 10 рабочих дней после их полного завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта-сдачи - приемки выполненных Работ (форма КС-2), оформленного в установленном порядке, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, счета.

3.7.3. Расчет производится по цене, установленной в пункте 3.2 настоящего контракта и уточненной в дополнительных соглашениях с зачетом всех ранее производственных по нему платежей, в том числе аванса.

3.8. Сдача и приемка выполненных работ.

3.8.1. Заказчик приступает к приемке выполненной Работы (этапа Работы) в течение 3-х рабочих дней после получения письменного сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче. Подрядчик обязан в течение 3-х календарных дней после завершения Работы (этапа Работы) сообщить об этом Заказчику для осуществления сдачи приемки выполненных Работ (этапа Работы).

3.8.2. Подрядчик передает Заказчику до начала приемки результата выполненной Работы (этапа Работы) два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам (этапам Работ).

3.8.3. Сдача выполненных Работ (этапа Работ) Подрядчиком и приемка их оформляется актом сдачи-приема Работ (этапа Работ), подписанным обеими сторонами. В случае мотивированного отказа Заказчика принимать Работы (этапы Работ) в связи с несоответствием выполненной Заказчиком Работы (этапов Работы) техническому заданию, требованиям настоящего Контракта, Стороны обязаны составить двухсторонний акт с указанием перечня невыполненных и выполненных с надлежащим качеством Работ, а также мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

3.8.4. Заказчик в праве отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ (этапа Работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре подряда цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.8.5. В случае, если Работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в полном объеме, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работы обязан в согласованный срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и объема.

3.8.6. Подписанный акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ)  по настоящему Контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ (этапа Работ), момент подписания акта является моментом выполнения работ (этапа Работ) в полном объеме и надлежащем качестве.

3.8.7. Лицом, уполномоченным на подписание акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) от имени Заказчика, является Коротенко Светлана Анатольевна - и.о. заместителя главы администрации района.

4. Качество работ.

4.1. При производстве Работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество Работ определяется их соответствием локально-сметному расчету, требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов Работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков Работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости Работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Права и обязанности подрядчика:

5.1.1 В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение Работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Вести журнал производства Работ с начала производства Работ до их завершения.

5.1.3. Обеспечить на объекте производства Работ безопасность.

5.1.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.5 Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства Работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их производства, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.6 В случае приостановки производства Работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.1.7 В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика.

5.1.8 Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства Работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – Оносову Татьяну Алексеевну,  начальника отдела по работе с общественностью, который имеет право:

6.1.1.присутствовать на объектах производства Работ;

6.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства Работ;

6.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства Работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.1.4.принимать выполненные объемы Работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.1.5. производить проверку журнала производства Работ;

6.1.6.осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством Работ.

6.1.7.осуществлять контроль качества  и объема выполненных Подрядчиком Работ,

6.1.8. составлять акты контрольной проверки, присутствовать при комиссионных выходах для обследования Объекта, требовать устранения выявленных и зафиксированных в актах контрольных проверок дефектов и недостатков выполнения Работ.

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. 6.1. настоящего Контракта, осуществляет периодические проверки качества и объема выполнения Работ в течение периода выполнения Работ. Подрядчиком ведется журнал учета замечаний.

6.3. Претензии представителя Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему Контракту в двухсторонних актах оценки работы подрядчика (приложение № 4 к муниципальному контракту), в котором формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения Работ, а также срокам их устранения.

6.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке Работ, зафиксированных в актах контрольных проверок в соответствии с п.6.3. настоящего Контракта Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте контрольной проверки, за свой счет.

6.5. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) утверждает расчет стоимости объемов Работ на условиях данного Контракта.

6.6. Уполномоченное лицо Заказчика своевременно осуществляет приемку Работ (этапов Работ), подписывает акты на выполненные объемы Работ (этапов Работ)..

6.7. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов Работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.8. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом объемы Работ при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с Работами, предусмотренными Контрактом.

6.9.  Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты Работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.

7. Ответственность сторон. Риски.

7.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1% от стоимости контракта. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.7. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ), контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

7.8. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не выполненных работ.

7.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.10. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.11. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Подрядчику причиненный последнему убытки.

7.12. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Заказчик в праве по своему выбору:

7.12.1.Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.12.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.12.3.Устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчиком вправе, на основании письменного соглашения с Подрядчиком, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение _____________с момента приемки работ.

7.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик.

7.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.15. Выплата неустойки и возмещения убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9. Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением от 08.05.2007 г. № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми.

7.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

7.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

10. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Администрация Дзержинского района г. Перми

614990, г. Пермь, ул. Ленина,85

ИНН 5903004559   КПП 590301001

УФК по Пермской области (Администрация

Дзержинского района г.Перми л/с 02934300201)

Р/сч 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

Глава администрации

Дзержинского района

______________  И.Б.Нохрин                                                          ____________________

М.П.                                                                                           М.П.

«____»___________ 2008 г.                                                              «_____» __________ 2008 г.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№   от «   »         2008 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Дзержинского района

г. Перми

__________________ И.Б.Нохрин

«____» ________________ 2008 г.

Локально-сметный расчет

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __ от ______   2008 г.

График выполнения работ по ремонту внутренних помещений общественного центра по ул. Рабочая, 19

Представляется участником размещения

| № п/п | Наименование работ | чел/час (чел./дни) | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО (общее количество календарных дней выполнения всех работ, являющихся предметом аукциона)____________________________________________________________________________

____________________                   _________________________               __________________

должность                                            подпись                                               расшифровка подписи

МП

Приложение № 3

к муниципальному

контракту №

«_____» _____________2008 г.

| Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Продолжение приложения № 3

к муниципальному контракту ______

«______» ___________________ 2008 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

# А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц )

по ____________________

( наименование подрядчика)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества, замечания, сроки устранения |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 проверка ________ | 2 проверка ________ | 3 проверка ________ |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                     	 Подрядчик:

______________  И.Б.Нохрин                                         ____________________

М.П.                                                                                    М.П.

# Проект муниципального контракта № __

на выполнение работ по ремонту внутренних помещений общественного центра по адресу: ул. Подлесная, 17

г. Пермь								       «    »  ____________ 2008 год

Администрация Дзержинского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Нохрина Ильи Борисовича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________, действующего на основании Устава, утвержденного ____ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работу, указанную в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего муниципального Контракта.

1.2. Работа, выполняемая по настоящему Контракту (далее – Работа): ремонт внутренних помещений общественного центра по ул. Подлесная, 19.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, в соответствии с:

1.3.1.  приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

а) приложение № 1 – локально-сметный расчет;

б) приложение № 2 – график выполнения работ;

в) приложение № 3 – формы отчетности (справка и акт на 2 листах) ;

в) приложение № 4 – акт оценки работ подрядчика;

1.3.2. требованиями дефектной ведомости, а также государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды, охраны труда, а материалы, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими  материалами, силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций.

1.5. Содержание, отдельные этапы работ и сроки их выполнения определяются в соответствии с календарным графиком выполнения Работы, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение №2)

1.6.  Ответственность за нарушение как начального и конечного, так  и промежуточных сроков выполнения работы (этапов работы) несет подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим контрактом.

1.7. Настоящий контракт заключен на основании решения аукционной комиссии (протокол №  от _________                    2008).

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения Работ: с момента подписания контракта сторонами

2.2. Окончание выполнения Работ: 20 августа 2008 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком Работ  осуществляется в сроки, установленные в соответствии с приложением № 2- графиком выполнения работ.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Цена муниципального Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых Работ осуществляется по цене, установленной муниципальным Контрактом.

3.2. Стоимость работ составляет  ______________________, включая НДС.

3.3. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% на приобретение материалов. Расчеты за выполненные работы, по усмотрению Заказчика могут осуществляться поэтапно, на основании актов приемки-сдачи выполненных работ, подписанных организацией, уполномоченной Заказчиком на осуществление технического надзора, проверку качества и объема фактически выполненных работ.

3.4. Стоимость Работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Контрактом,  в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- изменения объемов работ.

3.5. Оплата за выполненную Подрядчиком работу осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 банковских дней с даты подписания сторонами и организацией, уполномоченной заказчиком на осуществление технического надзора, проверку качества и объема фактически выполненных работ, акта приемки-сдачи выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика, организации, уполномоченной заказчиком на осуществление технического надзора, проверку качества и объема фактически выполненных работ и выявленных в процессе работы недостатков).

3.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен контракт. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию  с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких работ, но не более чем на 10% такой цены контракта.

3.7. Оплата Работ (этапа Работ) и взаиморасчеты.

3.7.1. Заказчик не позднее чем через 10 рабочих дней после подписания им акта сдачи-приемки Работ (этапа Работ) обязуется оплатить Подрядчику установленную стоимость выполненных Работ (этапов Работ).

3.7.2. Окончательный расчет за выполненные Работы по объекту производится Заказчиком не позднее 10 рабочих дней после их полного завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта-сдачи - приемки выполненных Работ (форма КС-2), оформленного в установленном порядке, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, счета.

3.7.3. Расчет производится по цене, установленной в пункте 3.2 настоящего контракта и уточненной в дополнительных соглашениях с зачетом всех ранее производственных по нему платежей, в том числе аванса.

3.8. Сдача и приемка выполненных работ.

3.8.1. Заказчик приступает к приемке выполненной Работы (этапа Работы) в течение 3-х рабочих дней после получения письменного сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче. Подрядчик обязан в течение 3-х календарных дней после завершения Работы (этапа Работы) сообщить об этом Заказчику для осуществления сдачи приемки выполненных Работ (этапа Работы).

3.8.2. Подрядчик передает Заказчику до начала приемки результата выполненной Работы (этапа Работы) два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам (этапам Работ).

3.8.3. Сдача выполненных Работ (этапа Работ) Подрядчиком и приемка их оформляется актом сдачи-приема Работ (этапа Работ), подписанным обеими сторонами. В случае мотивированного отказа Заказчика принимать Работы (этапы Работ) в связи с несоответствием выполненной Заказчиком Работы (этапов Работы) техническому заданию, требованиям настоящего Контракта, Стороны обязаны составить двухсторонний акт с указанием перечня невыполненных и выполненных с надлежащим качеством Работ, а также мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

3.8.4. Заказчик в праве отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ (этапа Работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре подряда цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.8.5. В случае, если Работы выполнены с ненадлежащим качеством или не в полном объеме, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работы обязан в согласованный срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и объема.

3.8.6. Подписанный акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ)  по настоящему Контракту является основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ (этапа Работ), момент подписания акта является моментом выполнения работ (этапа Работ) в полном объеме и надлежащем качестве.

3.8.7. Лицом, уполномоченным на подписание акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) от имени Заказчика, является Коротенко Светлана Анатольевна-и.о. заместителя главы администрации района.

4. Качество работ.

4.1. При производстве Работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество Работ определяется их соответствием локально-сметному расчету, требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов Работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков Работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости Работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Права и обязанности подрядчика:

5.1.1 В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение Работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Вести журнал производства Работ с начала производства Работ до их завершения.

5.1.3. Обеспечить на объекте производства Работ безопасность.

5.1.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.5 Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства Работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их производства, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.6 В случае приостановки производства Работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.1.7 В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика.

5.1.8 Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства Работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – Оносову Татьяну Алексеевну,  начальника отдела по работе с общественностью, который имеет право:

6.1.1.присутствовать на объектах производства Работ;

6.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства Работ;

6.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства Работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

6.1.4.принимать выполненные объемы Работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.1.5. производить проверку журнала производства Работ;

6.1.6.осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством Работ.

6.1.7.осуществлять контроль качества  и объема выполненных Подрядчиком Работ,

6.1.8. составлять акты контрольной проверки, присутствовать при комиссионных выходах для обследования Объекта, требовать устранения выявленных и зафиксированных в актах контрольных проверок дефектов и недостатков выполнения Работ.

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. 6.1. настоящего Контракта, осуществляет периодические проверки качества и объема выполнения Работ в течение периода выполнения Работ. Подрядчиком ведется журнал учета замечаний.

6.3. Претензии представителя Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются Сторонами по настоящему Контракту в двухсторонних актах оценки работы подрядчика (приложение № 4 к муниципальному контракту), в котором формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения Работ, а также срокам их устранения.

6.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке Работ, зафиксированных в актах контрольных проверок в соответствии с п.6.3. настоящего Контракта Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте контрольной проверки, за свой счет.

6.5. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) утверждает расчет стоимости объемов Работ на условиях данного Контракта.

6.6. Уполномоченное лицо Заказчика своевременно осуществляет приемку Работ (этапов Работ), подписывает акты на выполненные объемы Работ (этапов Работ)..

6.7. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов Работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.8. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом объемы Работ при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с Работами, предусмотренными Контрактом.

6.9.  Данные журналов производства работ и актов служат основанием для снижения оплаты Работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.

7. Ответственность сторон. Риски.

7.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1% от стоимости контракта. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.7. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ), контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

7.8. За отказ от выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не выполненных работ.

7.9. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.10. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.11. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Подрядчику причиненный последнему убытки.

7.12. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Заказчик в праве по своему выбору:

7.12.1.Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.12.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.12.3.Устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчиком вправе, на основании письменного соглашения с Подрядчиком, отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение _____________с момента приемки работ.

7.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик.

7.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.15. Выплата неустойки и возмещения убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9. Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

- первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр, в соответствии с Постановлением от 08.05.2007 г. № 157 передается в Департамент финансов администрации города Перми.

7.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

7.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, продлено в рамках текущего года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

10. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Администрация Дзержинского района г. Перми

614990, г. Пермь, ул. Ленина,85

ИНН 5903004559   КПП 590301001

УФК по Пермской области (Администрация

Дзержинского района г.Перми л/с 02934300201)

Р/сч 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

Глава администрации

Дзержинского района

______________  И.Б.Нохрин                                                          ____________________

М.П.                                                                                           М.П.

«____»___________ 2008 г.                                                              «_____» __________ 2008 г.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№   от «   »         2008 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Дзержинского района

г. Перми

__________________ И.Б.Нохрин

«____» ________________ 2008 г.

Локально-сметный расчет

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __ от ______   2008 г.

График выполнения работ по ремонту внутренних помещений общественного центра по ул. Подлесная, 17

Представляется участником размещения

| № п/п | Наименование работ | чел/час (чел./дни) | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО (общее количество календарных дней выполнения всех работ, являющихся предметом аукциона)____________________________________________________________________________

____________________                   _________________________               __________________

должность                                            подпись                                               расшифровка подписи

МП

Приложение № 3

к муниципальному

контракту №

«_____» _____________2008 г.

| Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Продолжение приложения № 3

к муниципальному контракту ______

«______» ___________________ 2008 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

# А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц )

по ____________________

( наименование подрядчика)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества, замечания, сроки устранения |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 проверка ________ | 2 проверка ________ | 3 проверка ________ |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                     	 Подрядчик:

______________  И.Б.Нохрин                                         ____________________

М.П.                                                                                    М.П.

# Раздел IY ПРИЛОЖЕНИЕ. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# Приложение № 1

к документации об аукционе

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

«На выполнение работ ремонту внутренних помещений общественных центров»

Настоящим ___________________________________________________________________________ подтверждает, что 				                    наименование участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта: «На выполнение работ по ремонту внутренних помещений общественных центров» направляются ниже перечисленные документы.

| № п/п | Наименование | Кол-во Страниц |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка на участие в аукционе (по форме Приложение № 2.) |  |
|  | Копия лицензии на строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности с приложением видов работ, являющихся предметом аукциона. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа (по форме Приложение № 3.) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых работ (по форме Приложение № 4.) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участников аукциона |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 		                    Подпись              	                	        Ф.И.О.

М.П.

# Приложение № 2

к документации об аукционе

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. Номер

Муниципальному заказчику

Главе администрации Дзержинского района __________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ЛОТУ № _____

на право заключения с администрацией Дзержинского района муниципального контракта «На выполнение работ по ремонту внутренних помещений общественных центров»

1. Изучив аукционную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты  ______________________________________________________________________________________________________

наименование участника размещения заказа

в лице, __________________________________________________________ действующего на основании ______________________________________

наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны на выполнение работ в соответствии с требованиями аукционной документации по лоту №____

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части аукционной документации влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы, в соответствии с требованиями аукционной документации, включая требования, содержащиеся в технической части аукционной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что _______________________________________________

________________________________________________________________________ наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя

соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;

что в отношении   ________________   -не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с администрацией Дзержинского района на выполнение работ в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями наших предложений, не ранее чем через  10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе и проекта муниципального контракта.

7. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с администрацией Дзержинского района, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями аукционной документации.

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________________________________________________

контактная информация уполномоченного лица

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

10. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ________, факс ___________.

11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на _____стр.

Участник размещения заказа _________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Приложение №3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| - Для юридических лиц: |  |  |
|  | Фирменное наименование, Сведения об организационно-правовой форме |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны |  |
| Для физических лиц: |  |  |
|  | Фамилия, имя, отчество |  |
|  | Паспортные данные (для физического лица) |  |
|  | Сведения о месте жительства |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны |  |
| Следующие данные указываются по желанию участника размещения заказа: |  |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, р/с и к/с) |  |
|  | ИНН/КПП |  |
|  | Ф.И.О. руководителя (для юридического лица) и должность |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 		                    Подпись              	                	        Ф.И.О.

М.П.

# Приложение № 4

к документации об аукционе

# ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ

# ХАРАКТЕРИСТИКАХ  РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. Номер                                                                                           Заказчику

Главе администрации

Дзержинского района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  РАБОТ

участника размещения заказа «На выполнение работ по ремонту внутренних помещений общественных центров»

1. Исполняя наши обязательства и изучив аукционную документацию на право заключения с Администрацией Дзержинского района г. Перми муниципального контракта на _____________________________________________________________________________________________

указывается наименование работ  по предмету аукциона

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ____________________________________________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице _____________________________________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями аукционной документации и на условиях, указанных в дефектной ведомости:

| № п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование (виды) работ. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

(Обоснование (столбец 2), виды (столбец 3) и объемы работ (столбцы 4 и 5) должны соответствовать позициям дефектной ведомости  Раздел II- техническое задание, стр. 11)

Предлагаемые к выполнению работы будут производиться в соответствии с локальным сметным расчетом, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

# Приложение № 5

к документации об аукционе

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____________________________________________________________________________________________

прописью число, месяц и год выдачи доверенности

Участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________________________

в лице________________________________________________________________________________________

доверяет _____________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность

паспорт серии ______ №_______ выдан ________________________________ «____» ____________________________

представлять интересы _________________________________________________________________________________

наименование организации

на аукционе «На выполнение работ ремонту внутренних помещений общественных центров»

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением с правом подписи всех документов, участвовать в аукционе.

Подпись

удостоверяем ___________________________			______________________

Ф.И.О. удостоверяемого				Подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «____» ____________________ г.

Руководитель ________________________ ( ___________________ )

Ф.И.О.

М.П.