ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 от «13» мая 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на ремонт библиотеки  МОУ «Гимназия № 33».

Заказчик: МОУ «Гимназия № 33».

Почтовый адрес: 614007, Пермь, ул. Н.Островского,68, приемная директора гимназии.

Электронная почта: E-mail:_school33@bk.ru.

Ответственный исполнитель: Шитова Татьяна Вячеславовна телефон/факс 262-85-11

МОУ «Гимназия № 33» предусматривает осуществить за счет средств бюджета города Перми способом запроса котировок следующий товар:  ремонт библиотеки

Техническое задание

| № п/п | Наименование работ Книгохранилище | ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка потолка | кв.м | 47,4 |
| 2. | Ремонт штукатурки | кв.м | 14,2 |
| 3. | Сплошное выравнивание | кв.м | 47,4 |
| 4. | Клеевая покраска | кв.м | 47,4 |
| 5. | Демонтаж осветительных приборов | шт | 10 |
| 6. | Монтаж осветительных приборов со степенью защиты (книгохранилище) | шт | 10 |
| 7. | Замена проводки | м | 80 |
| 8. | Смена выключателей | шт | 2 |
| 9. | Смена розеток | шт | 2 |
| 10. | Смена распределительных коробок | шт | 2 |
| 11. | Снятие обоев простых | кв.м | 67,0 |
| 12. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону | кв.м | 33,85 |
| 13. | Сплошное выравнивание стен | кв.м | 33,85 |
| 14. | Оклейка обоями стен улучшенного качества | кв.м | 67,0 |
| 15. | Покраска водоэмульсионной краской | кв.м. | 67,0 |
| 16. | Пробивка пола металлической лентой до 50мм | п.м. | 35 |
|  | Читальный зал |  |  |
| 1. | Устройство подвесных потолков типа «Байкал» | кв.м | 92,2 |
| 2. | Демонтаж осветительных приборов | шт | 10 |
| 3. | Монтаж осветительных приборов, устанавливаемых на профиле количество ламп в светильнике 4 шт. | шт | 20 |
| 4. | Замена проводки | м | 160 |
| 5. | Смена выключателей | шт | 4 |
| 6. | Смена розеток | шт | 4 |
| 7. | Смена распределительных коробок | шт | 2 |
| 8. | Снятие обоев простых | кв.м | 101,0 |
| 9. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону | кв.м | 50,5 |
| 10. | Сплошное выравнивание стен | кв.м | 50,5 |
| 11. | Оклейка обоями стен улучшенного качества | кв.м | 101,0 |
| 12. | Покраска водоэмульсионной краской | кв.м | 101,0 |
| 13. | Разборка покрытий полов из линолеума | кв.м | 92,2 |
| 14. | Устройство стяжек цементных | кв.м | 92,2 |
| 15. | Устройство покрытий из линолеума | кв.м | 92,2 |
| 16. | Устройство плинтусов | п.м | 45,26 |
|  | Сан.узел |  |  |
| 1. | Промывка потолка | кв.м | 26,25 |
| 2. | Ремонт штукатурки | кв.м | 7,87 |
| 3. | Сплошное выравнивание | кв.м | 26,25 |
| 4. | Клеевая покраска | кв.м | 26,25 |
| 5. | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок | кв.м | 136,3 |
| 6. | Сплошное выравнивание штукатурки стен | кв.м | 68,15 |
| 7. | Окраска водоэмульсионным составом | кв.м | 72,5 |
| 8. | Гладкая облицовка стен (плиткой) | кв.м | 63,8 |
| 9. | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича | кв.м | 4,8 |
| 10. | Гладкая облицовка стен (плиткой) | кв.м | 4,8 |
| 11. | Разборка полов из плиток поливинилхлоридных | кв.м | 26,25 |
| 12. | Установка стяжек цементных | кв.м | 26,25 |
| 13. | Покрытие пола керамическим гранитом | кв.м | 26,25 |
| 14. | Демонтаж унитазов | шт | 5 |
| 15. | Монтаж унитазов типа Компакт | шт | 3 |
| 16. | Демонтаж раковин | шт | 5 |
| 17. | Монтаж раковин | шт | 3 |
| 18. | Демонтаж осветительных приборов | шт | 8 |
| 19. | Монтаж осветительных приборов (светильник точечный) | шт | 8 |
| 20. | Замена проводки | м | 50 |
| 21. | Смена выключателей | шт | 4 |
| 22. | Смена розеток | шт | 2 |
| 23. | Смена распределительных коробок | шт | 1 |
| 24. | Демонтаж дверей | шт | 4 |
| 25. | Монтаж дверей | шт | 4 |

Максимальная цена контракта –   400 000  рублей.

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством)

Сроки гарантии на выполненные работы не менее 700 и не более 1800 дней

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): МОУ «Гимназия  № 33», г.Пермь, ул.Н.Островского,68

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 45 дней с момента подписания контракта

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств, 30% - аванс в течение 10 рабочих дней, окончательный расчет (70%) по факту, в течение 20 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 в письменной форме или в форме электронного документа по вышеуказанному адресу до _16_часов _00_ минут  «22» мая 2008 г.

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с локальным сметным расчетом, утвержденным на этапе заключения контракта.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом 23.05.08г.

Срок подписания контракта с победителем в проведении запроса котировок устанавливается с 29.05.08г. по 12.06.08г.

,

Директор МОУ «Гимназия № 33»                                                                           Н.Я.Мельчакова

МП