ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 от «14» мая  2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на ремонт помещений здания по ул.Кавалерийская, д.3А.

(краткое наименование предмета закупки)

ЗАКАЗЧИК: МОУ ДОД «Детская художественная школа № 2» г. Пермь,

(наименование муниципального заказчика)

614066, г. Пермь, ул.Кавалерийская, д.3А

(почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома, № кабинета)

Тел./факс: 227-83-22; 227-78-90; 227-72-70, электронная почта (e-mail):__________________________________,

ответственный исполнитель Черткова Елена Васильевна

(фамилия, имя, отчество)

предусматривает осуществить за счет: средств  бюджета г.Перми.

(источник финансирования заказа)

закупку следующей продукции: выполнение ремонтных работ помещений  здания учреждения способом запроса котировок.

Объем работ указан в таблице:

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кладовая |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтус : деревянных | 100 м плинтусов | 0,12 |
| 2 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,097 |
| 3 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,097 |
| 4 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике | 100 м плинтусов | 0,12 |
| Стены |  |  |  |
| 5 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,3 |
| 6 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,03 |
| 7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 8 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,3 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: пообоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| Потолок |  |  |  |
| 10 | Устройство: подвесных потолков типа <Байкал> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,097 |
| 11 | Панели потолочные типа "Байкал" | м2 | 9,99 |
| Проемы |  |  |  |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов оконных за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 |
| Прочее |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток оконных: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,022 |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,011 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 16 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,01 |
| 17 | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
| 18 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 19 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,02 |
| 20 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х40 | шт | 2 |
| 21 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10шт | 0,8 |
| 22 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10шт | 0,8 |
| 23 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям | 100 м | 0,1 |
| 24 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2 | 1000м | 0,01 |
| Кабинет №2 |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 25 | Очистка вручную поверхности стен перхлорвиниловых и масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,305 |
| 26 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,03 |
| 27 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,305 |
| 28 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,305 |
| 29 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон(зашивка проема) | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 2 |
| 30 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) | м2 | 4,3 |
| Проемы |  |  |  |
| 31 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,019 |
| 32 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов оконных за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 |
| 33 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,051 |
| Прочее |  |  |  |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток оконных: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 |
| Кабинет №5 |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 35 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10шт | 4,8 |
| 36 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10шт | 4,8 |
| 37 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям | 100 м | 0,15 |
| 38 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2 | 1000м | 0,015 |
| Бухгалтерия |  |  |  |
| 39 | Разборка плинтус : деревянных | 100 м плинтусов | 0,14 |
| 40 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,122 |
| 41 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,122 |
| 42 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,122 |
| 43 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике | 100 м плинтусов | 0,14 |
| 44 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Стены |  |  |  |
| 45 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,37 |
| 46 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,04 |
| 47 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |
| 48 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,37 |
| 49 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |
| 191 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон(зашивка фрамуг) | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,4 |
| 192 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) | м2 | 0,85 |
| 193 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| 194 | Окраска клеевыми составами: улучшенная потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,036 |
| Проемы |  |  |  |
| 195 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,038 |
| 196 | Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 |
| 197 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 |
| 198 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 1 |
| 199 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,051 |
| 200 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 0,019 |
| 201 | Дверной блок металлический ДГ21-9 | шт | 1 |
| 202 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов оконных за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 |
| Потолок |  |  |  |
| 203 | Устройство: подвесных потолков типа <Байкал> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,122 |
| 204 | Панели потолочные типа "Байкал" | м2 | 12,56 |
| Прочее |  |  |  |
| 205 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток оконных: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,032 |
| 206 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 207 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 208 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |
| 209 | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
| 210 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 211 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 212 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х40 | шт | 4 |
| 213 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10шт | 1,6 |
| 214 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10шт | 1,6 |
| 215 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям | 100 м | 0,1 |
| 216 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2 | 1000м | 0,01 |
| Вентиляционные работы |  |  |  |
| 217 | Резка отверстий в стальном воздуховоде | 1 м реза | 2 |
| 218 | Прокладка воздуховодов гибких | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |
| 219 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм | 1 дефлектор | 2 |
| Учительская |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 220 | Разборка плинтус : деревянных | 100 м плинтусов | 0,16 |
| 221 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,16 |
| 222 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 223 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 224 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике | 100 м плинтусов | 0,21 |
| Стены |  |  |  |
| 225 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,41 |
| 226 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,05 |
| 227 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон(зашивка фрамуг) | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 8 |
| 228 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) | м2 | 17,2 |
| 229 | Оформление дверных проемов в перегородках, стоечный профиль: ПС50/50 | 1 м2 дверного проема | 1,9 |
| 230 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,57 |
| 231 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,57 |
| 232 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: пообоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,57 |
| Потолок |  |  |  |
| 233 | Устройство: подвесных потолков типа <Байкал> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 |
| 234 | Панели потолочные типа "Байкал" | м2 | 16,48 |
| Проемы |  |  |  |
| 235 | Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 |
| 236 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 |
| 237 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 1 |
| 238 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,051 |
| Прочее |  |  |  |
| 239 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 240 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,011 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 241 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |
| 242 | Смена розеток | 100 шт. | 0,04 |
| 243 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 244 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,06 |
| 245 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х40 | шт | 6 |
| 246 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10шт | 2,4 |
| 247 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10шт | 2,4 |
| 248 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям | 100 м | 0,1 |
| 249 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2 | 1000м | 0,01 |
| Кабинет директора |  |  |  |
| 250 | Разборка плинтус : деревянных | 100 м плинтусов | 0,18 |
| 251 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытий | 0,192 |
| 252 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,192 |
| 253 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,192 |
| 254 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,192 |
| 255 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике | 100 м плинтусов | 0,18 |
| Стены |  |  |  |
| 256 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,495 |
| 257 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,05 |
| 258 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих (устройство короба) | 1 м2 стены | 5 |
| 259 | Установка решеток радиаторных площадью в свету: до 1 м2 | 1 решетка | 2 |
| 260 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 6,5 |
| 261 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,495 |
| 262 | Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,495 |
| 263 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: пообоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,495 |
| Потолок |  |  |  |
| 264 | Устройство: подвесных потолков типа <Байкал> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,192 |
| 265 | Панели потолочные типа "Байкал" | м2 | 197,76 |
| Проемы |  |  |  |
| 266 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,015 |
| 267 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,3 |
| 268 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних(доведение проема до проектного положения) | 100 м3 кладки | 0,001 |
| 269 | Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 |
| 270 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 |
| 271 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 1 |
| 272 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,051 |
| Прочее |  |  |  |
| 273 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |
| 274 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,011 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 275 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,05 |
| 276 | Смена розеток | 100 шт. | 0,04 |
| 277 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 278 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,05 |
| 279 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х40 | шт | 5 |
| 280 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10шт | 2 |
| 281 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10шт | 2 |
| 282 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям | 100 м | 0,1 |
| 283 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2 | 1000м | 0,01 |
| Холл |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 284 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,91 |
| 285 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,91 |
| Потолок |  |  |  |
| 286 | Устройство: подвесных потолков типа <Байкал> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3 |
| 287 | Панели потолочные типа "Байкал" | м2 | 30,9 |
| Полы |  |  |  |
| 288 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике | 100 м плинтусов | 0,34 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 289 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |
| 290 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,08 |
| 291 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х40 | шт | 8 |
| 292 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10шт | 3,2 |
| 293 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10шт | 3,2 |
| 294 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям | 100 м | 0,5 |
| 295 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2 | 1000м | 0,05 |

(наименование*, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг)

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством): наличие лицензии на электромонтажные и строительные работы, на все материалы должны быть санитарно-эпидиологическое заключение и сертификаты противопожарной безопасности.

Место доставки выполнения работ: 614066, г. Пермь, ул.Кавалерийская, д.3А,

МОУ ДОД «Детская художественная школа № 2»

Сроки выполнения работ в течении 30 дней после заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: Четыреста двадцать пять тысяч рублей.

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением  денежных средств.

Безналичное перечисление денежных средств  после подписания Акта выполненных работ.

(график оплаты)

В случае Вашего согласия принять участие на выполнение работ просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 в письменной форме  по вышеуказанному адресу

до 10часов 00 минут «25» мая 2008 г.

Цена работ должна  быть указана  с учетом следующих расходов:  виды расходов, которые должны быть включены в цену, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем   от 5 до 7 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор МОУ ДОД

«Детская художественная школа  № 2»							Е.В.Черткова

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

МП