ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И МАТЕРИАЛАМ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТОЛОВОЙ:

- Поставляемое оборудование и материалы для ремонта электроснабжения в школьной столовой должно быть новым.

- Доставка оборудования, монтаж осуществляются силами и за счет Поставщика.

- Все предлагаемое оборудование, объемы работ должны соответствовать проектно-сметной документации.

- Обязательное наличие копий сертификатов качества на все виды материалов и оборудования.