Приложение № 1

к ЗК № 11-05/08 от 14.05.2008г.

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт лестничных переходов Кировского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 380,375 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труд 104,44 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 1474,87 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2008 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. Лестницы на набережной у дворца им. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр61-09-01 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок НР, (7527,89 руб.): 79%*0.94 от ФОТ СП, (5068,61 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,43 | 5940,75 | 4158,48 | 48,35 | 16,28 | 2554,52 | 1788,15 | 20,79 | 7 | 325,9 | 140,14 | 1,19 | 0,51 |  |
| 2 | ТЕРр61-10-01 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм НР, (10651,73 руб.): 79%*0.94 от ФОТ СП, (7171,92 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,01 | 3508,72 | 2514,93 | 2,15 |  | 3543,81 | 2540,08 | 2,17 |  | 201,84 | 203,86 |  |  |  |
| 3 | ТЕРр61-26-02 | Перетирка штукатурки фасадов гладких: с земли и лесов НР, (2100,96 руб.): 79%*0.94 от ФОТ СП, (1414,6 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 перетертой поверхности | 1,14 | 451,77 | 439,48 | 0,3 |  | 515,02 | 501,01 | 0,34 |  | 35,73 | 40,73 |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-22-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35%: с земли и лесов НР, (40747,5 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (27092,76 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 14,9 | 1253,04 | 643,99 | 15,79 |  | 18670,3 | 9595,45 | 235,27 |  | 51,07 | 760,94 | 0,2 | 2,98 |  |
| 5 | ТЕРр62-11-04 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных скамеек за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % (у дворца ) НР, (650,35 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (432,42 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,49 | 856,6 | 311,19 | 8,71 | 1,37 | 419,73 | 152,48 | 4,27 | 0,67 | 25,3 | 12,4 | 0,16 | 0,08 |  |
| 6 | ТЕРр62-31-04 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических урн за два раза НР, (130,07 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (86,49 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | 657,26 | 255,23 | 1,08 |  | 78,87 | 30,63 | 0,13 |  | 20,75 | 2,49 | 0,01 |  |  |
| 7 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза НР, (2324,35 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (1545,45 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,59 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 797,33 | 547,35 | 0,45 |  | 80,6 | 47,55 | 0,01 | 0,01 |  |
| 8 | ТЕРр68-23-01 | Ремонт металлических ограждений: мелкий НР, (319,09 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (195,84 руб.): 60% от ФОТ | 1 м2 | 2,5 | 30,1 | 23,12 | 4,55 |  | 75,25 | 57,8 | 11,38 |  | 1,88 | 4,7 |  |  |  |
| 9 | СЦМ-103-0006 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 12 | 33,73 |  |  |  | 404,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-103-0004 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 16 | 21,19 |  |  |  | 339,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр59-07-01 | Ремонт скамеек НР, (74,35 руб.): 76%*0.94 от ФОТ СП, (62,44 руб.): 60% от ФОТ | 100 заделок | 0,04 | 635,95 | 460,73 | 4,03 |  | 25,44 | 18,43 | 0,16 |  | 37,92 | 1,52 |  |  |  |
| 12 | ТЕРр68-23-02 | Ремонт металлических ограждений: средний НР, (8696,68 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (5337,57 руб.): 60% от ФОТ | 1 м2 | 13 | 132,72 | 121,18 | 7,89 |  | 1725,36 | 1575,34 | 102,57 |  | 9,61 | 124,93 |  |  |  |
| Н, Уд | 1. 201-9014 | Изделия металлические | т | 0 | 7793,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-201-9014 | Изделия металлические | т | 0,12 | 7793,05 |  |  |  | 935,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр68-23-02 | Установка металлических ворот НР, (2675,9 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (1642,33 руб.): 60% от ФОТ | 1 м2 | 4 | 132,72 | 121,18 | 7,89 |  | 530,88 | 484,72 | 31,56 |  | 9,61 | 38,44 |  |  |  |
| Н, Уд | 1. 201-9014 | Изделия металлические | т | 0 | 7793,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-201-9014 | Изделия металлические | т | 0,08 | 7793,05 |  |  |  | 623,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза ( пристань ) НР, (1939,69 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (1289,69 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,46 | 1313,02 | 992,98 | 0,77 |  | 603,99 | 456,77 | 0,35 |  | 80,73 | 37,14 | 0,01 |  |  |
| 17 | ТЕРр62-31-04 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических пластин за два раза: с земли и лесов ( площадка ) НР, (162,56 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (108,09 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | 657,26 | 255,23 | 1,08 |  | 98,59 | 38,28 | 0,16 |  | 20,75 | 3,11 | 0,01 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 31941,5 | 17786,49 | 409,6 | 7,67 |  | 1417,95 |  | 3,58 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 156113,21 | 100440,3 | 1364,79 | 43,31 |  | 1417,95 |  | 3,58 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 78001,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 51448,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Лестницы на набережной у дворца им. Кирова : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 68241,04 |  |  |  |  | 384,73 |  | 0,51 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 176375,26 |  |  |  |  | 863,63 |  | 3,07 |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40677,77 |  |  |  |  | 168,07 |  |  |  |
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,45 |  |  |  |  | 1,52 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 285562,52 |  |  |  |  | 1417,95 |  | 3,58 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 54308,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1364,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 100483,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 78001,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 51448,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Лестницы на набережной у дворца им. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  | 285562,52 |  |  |  |  | 1417,95 |  | 3,58 |  |
| Раздел 2. Лестница у профилактория "Родник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР11-01-027-01 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных НР, (4579,41 руб.): 123%*0.94 от ФОТ СП, (2970,56 руб.): 75% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,7 | 10191,19 | 961,9 | 204,39 | 40,08 | 7133,83 | 673,33 | 143,07 | 28,06 | 81,31 | 56,92 | 3,77 | 2,64 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 7133,83 | 673,33 | 143,07 | 28,06 |  | 56,92 |  | 2,64 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 29239,17 | 3802,29 | 476,71 | 158,45 |  | 56,92 |  | 2,64 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4579,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2970,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Лестница у профилактория "Родник" : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7133,83 | 673,33 | 143,07 | 28,06 |  | 56,92 |  | 2,64 |  |
| Всего с учетом " ОЗП=5,647; ЭМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951" |  |  |  |  |  |  |  |  | 29239,17 | 3802,29 | 476,71 | 158,45 |  | 56,92 |  | 2,64 |  |
| Накладные расходы 123%*0.94 ФОТ (от 3 960,74) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4579,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75% ФОТ (от 3 960,74) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2970,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 36789,14 |  |  |  |  | 56,92 |  | 2,64 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24960,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 476,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3960,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4579,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2970,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Лестница у профилактория "Родник" |  |  |  |  |  |  |  |  | 36789,14 |  |  |  |  | 56,92 |  | 2,64 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 39075,33 | 18459,82 | 552,67 | 35,73 |  | 1474,87 |  | 6,22 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 185352,38 | 104242,6 | 1841,5 | 201,76 |  | 1474,87 |  | 6,22 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 82580,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 54418,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 68241,04 |  |  |  |  | 384,73 |  | 0,51 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 176375,26 |  |  |  |  | 863,63 |  | 3,07 |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40677,77 |  |  |  |  | 168,07 |  |  |  |
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,45 |  |  |  |  | 1,52 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36789,14 |  |  |  |  | 56,92 |  | 2,64 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 322351,66 |  |  |  |  | 1474,87 |  | 6,22 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 79268,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1841,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 104444,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 82580,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 54418,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 58023,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 380374,96 |  |  |  |  | 1474,87 |  | 6,22 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |