Приложение 1

Техническое задание

К извещению о проведении запроса котировок №57 от 14.05.08г.

| № лота | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Максимальная цена контракта, (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислород газообразный ГОСТ 5583-78 | мз | 405216 | 500000,00 |
|  | Углекислота ГОСТ 8050-85 | кг | 2594 |  |

Условия и параметры:

- Поставка кислорода и углекислоты в баллонах поставщика. Баллоны должны соответствовать требованиям ПБ 10-115-96 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов под давлением».

- Поставка кислорода и углекислоты автомобильным специализированным транспортом Поставщика в соответствии с общими требованиями при перевозке опасных грузов на полуприцепах автореципиентах модели ОДАЗ-885 с тентом, емкостью 420М3, со специальными разъемами к кислородным баллонам для подачи кислорода в хирургический корпус.

Главный врач						М.М.Падруль