протокол № 2
заседания котировочной комиссии по  рассмотрению и оценке котировочных заявок на выполнение работ по дополнительной звукоизоляции в помещении хоровой студии мук «академический хор «млада»

по адресу: г. Пермь, ул. Полины осипенко, 44

- Муниципальное учреждение культуры «Академический хор «Млада»

- г. Пермь						 	                    15 мая 2008 года

Извещение № 2 от 30.04.2008  года  о проведении запроса котировок  № 2 от 30 апреля 2008 года на выполнение работ по дополнительной звукоизоляции в помещении хоровой студии мук «академический хор «млада» по адресу: г. Пермь, ул. Полины осипенко, 44

размещено на официальном сайте  «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети  Интернет.

# 1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель комиссии:

Парфеевец Дарья Сергеевна– директор МУК «Академический хор «Млада»,

1.2. Заместитель председателя комиссии:

Выгузов Сергей Юрьевич – художественный руководитель,

1.3. Члены комиссии:

Выгузова Ольга Владимировна – главный дирижер,

Костылев Александр Юрьевич – главный хормейстер,

1.4. Секретарь комиссии

Никишина Наталья Михайловна- главный бухгалтер.

2. Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по дополнительной звукоизоляции в помещении хоровой студии мук «академический хор «млада» по адресу: г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 44.

- Источник финансирования  закупки: бюджет города Перми.

Максимальная цена контракта – 330000 (Триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Цена контракта включает все расходы, связанные с оказанием указанных услуг, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы,  связанные с исполнением заказа.

4. Форма, сроки и порядок оплаты:

- Оплата производится в следующем порядке: авансирование в размере 30%  в течение 10 банковских дней с момента подписания муниципального контракта, окончательный расчет – путем безналичного перечисления денежных средств в течение 10 банковских дней после выполнения работ и подписания актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат обеими сторонами.

5. Место, сроки, период выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется в течение 20 дней с момента заключения контракта.

Место выполнения работ: МУК «Академический хор «Млада», 614039, г. Пермь, ул. Полины Осипенко, 44.

6. Объем выполнения работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |  |
| 1 | Устройство звукоизоляционного покрытия пола в два слоя, толщиной 20 мм каждый слой и устройство кромочной прокладки по периметру помещения в один слой с закреплением ее строительным клеем из специализированных шумоизоляционных материалов в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» и ГОСТ 23499-79 по акустическим характеристикам. | м2 | 101,25 | на 1 слой |
| 2 | Устройство гидроизоляции с применением полиэтиленовой армированной пленки -200мкм с заведением краев на стены. | м2 | 92,6 |  |
| 3 | Устройство стяжек пескобетонных марки 300, толщиной 80 мм с заполнением стыков примыкания конструкции пола к стенам, колоннам, выводам труб и другим элементам обустройства помещения, виброизоляционными материалами (принцип устройства «плавающего» пола). | м2 | 89,1 |  |
| 4 | Армирование стяжки металлической сеткой ф 4 мм с размером ячейки 50х50 мм. При укладке сетка укладывается с перехлестом стыков 100мм, которые связываются стальной проволокой. | кг | 360 |  |
| 5 | Устройство деформационных швов глубиной 80 мм штроблением по бетону с заполнением швов виброизоляционным герметиком. В местах устройства деформационных швов применяются плиты ОСП т.10мм, которые укладываются м/у плитами звукоизоляционного покрытия пола. | мп | 18,0 |  |
| 6 | Установка специализированных металлических звукоизоляционных дверей размером 0,9х2,1 м с коэффициентом звукопоглощения не менее 39 Дб | шт | 2 |  |

7. Требование к исполнителю работ: Наличие действующей лицензии на проведение  работ.

8. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок  10час. 00 мин. 14 мая 2008 года.

9. Срок подписания муниципального контракта с победителем в проведении запроса котировок: не ранее чем через пять дней и не позднее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

10. Победителем в проведении запроса котировок будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая соответствует всем требованиям, предусмотренными извещением №2 от 30.04.2008 г. и в которой указана наиболее низкая цена по сравнению с иными заявками.

# 11. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2 (две)  котировочных  заявки,  что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

# 12 Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке, руб. | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «АВС» Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 12, тел.250-40-85 | 325811,85 | 1 |
| 2 | Общество с ограниченной отетственностью «Строительно-монтажный трест №6» Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 12 | 328106,35 | 2 |

# 13. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,  и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

13.1. Признать котировочные заявки ООО «Строительно-монтажный трест №6», ООО «АВС» соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

13.2. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником ООО «АВС» - 325811,85 (Триста двадцать пять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 85 копеек.

14. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

14.1. Признать победителем в проведении запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью «АВС», Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 12, тел.250-40-85, цена муниципального контракта  325811,85 рублей.

14.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест №6», Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 12, тел.250-40-85, цена муниципального контракта - 328106,35 рублей.

# 15.  Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru).

# 16. Протокол подписали:

| Председатель котировочной комиссии | _________________ Д.С. Парфеевец |
| --- | --- |
| Заместитель председателя котировочной комиссии: | _________________ С.Ю. Выгузов |
| Члены котировочной комиссии | _________________ О.В. Выгузова А. Ю. Костылев |
| Секретарь комиссии | _________________ Н.М.Никишина |

Приложение

к Протоколу рассмотрения

и оценки котировочных заявок

от  15 апреля  2008 г. № 2

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Соответствует/не соответствует требованиям | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке, руб. | Решение комиссии: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «АВС» Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 12, тел.250-40-85 | Соответствует | 331468,89 | Допустить к участию в запросе котировок |
| 2 | Общество с ограниченной отетственностью «Строительно-монтажный трест №6» Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 12 | Соответствует | 328106,35 | Допустить к участию в запросе котировок |