Сводная ведомость объемов работ  в МОУ «Лицей № 2» г.Перми

Лот. № 1. Выполнение подрядных работ по текущему ремонту в МОУ «Лицей № 2» г.Перми в 2008 г.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 1 |
| 2 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,9 |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,3 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,21 |
| 5 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 проемов | 0,18 |
| 6 | Дверной блок из массива сосны(комплект) | м2 | 12 |
| 7 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,36 |
| 8 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,18 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,5 |
| 10 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 10 |
| 11 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,01 |
| 12 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,76 |
| 13 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей: поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0,76 |
| 14 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 76 |
| 15 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51м | 100м.п | 0,27 |
| 16 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной 400 мм(Россия) | м.п | 26,6 |
| 17 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,13 |
| 18 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,36 |
| 19 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,27 |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,64 |
| 21 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,56 |
| 22 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,05 |
| 23 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 2 |
| 24 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,07 |
| 25 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,14 |
| 26 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,09 |
| 27 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,14 |
| 28 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| 29 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0,03 |
| 30 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| 31 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,08 |
| 32 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,96 |
| 33 | Провод | м | 96 |
| 34 | Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 96 |
| 35 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,04 |
| 36 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,2 |
| 37 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,11 |
| 38 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,11 |
| 39 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |
| 40 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,2 |
| 41 | Установка смесителей Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 10 шт | 0,2 |
| 42 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой | шт | 2 |
| 43 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,02 |
| 44 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |
| 45 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,31 |
| 46 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 3 |
| 47 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,5 |
| 48 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| 49 | Шпатлевка стен | 100 м2 обработанной поверхности | 0,7 |
| 50 | Шпатлевка потолка | 100 м2 обработанной поверхности | 1,07 |
| 51 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,2 |
| 52 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,41 |
| 53 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,8 |
| 54 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,25 |
| 55 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,88 |

Лот № 2. Ограждение территории 288,0 м.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлического ограждения по железобетонным столбам высотой до 1,7 м | м | 145,3 |
| 2 | Установка металлических столбов высотой до 2 м | шт. | 58 |
| 3 | Изготовление каркасов забора из профильной стали (труба 40х20, уголок) | м | 288,0 |
| 4 | Установка металлического забора по железобетонным и металлическим столбам высотой до 2,2 м | м | 288,0 |
| 5 | Окраска по металлу 2 раза | м | 288,0 |