| - СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города - _ А.А.Баландина ______________ 2008 года | УТВЕРЖДАЮ Директор Муниципального учреждения «Пермское городское имущественное казначейство» ________________ И. Р. Хайдаров ________________2008г. |
| --- | --- |

- СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

города Перми

- _  А. Ю. Маховиков

_____________ 2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на содержание и текущий ремонт (включая восстановительные работы и подготовку к работе в зимних условиях) на тепловых сетях, ГВС и ХВС, являющихся муниципальной собственностью

г. Пермь, 2008 год

Извещение №128А от «16» мая 2008г.

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на

выполнение работ по содержанию и текущему ремонту (включая восстановительные работы и подготовку к работе в зимних условиях) на тепловых сетях, горячего и холодного водоснабжения

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Муниципальное Учреждение «Пермское городское имущественное казначейство» |
| Место нахождения заказчика | 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |
| Почтовый адрес заказчика | 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63 |
| Адрес электронной почты | pgik@perm.ru. |
| Контактные телефоны заказчика | 212-24-34 |
| Предмет муниципального контракта | На выполнение работ по содержанию и текущему ремонту (включая восстановительные работы и подготовку к работе в зимних условиях) на тепловых сетях, горячего и холодного водоснабжения, являющихся муниципальной собственностью. |
| Источник финансирования | Бюджет города Перми |
| Объем выполняемых услуг по лоту №1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры, расположенных по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, микрорайон Вышка-2 |
| Объем выполняемых услуг по лоту №2 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры, расположенных по адресу: г. Пермь, Свердловский район, п. Новые Ляды |
| Объем выполняемых услуг по лоту №3 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры, расположенных по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, п. Левшино, п. Чапаева, п. ПДК, п. Кислотные Дачи, п. Заозерье, п. Молодежный. |
| Объем выполняемых услуг по лоту №4 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры, расположенных по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, п. Гайва. |
| Объем выполняемых услуг по лоту №5 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры, расположенных по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, п. Голованово. |
| Объем выполняемых услуг по лоту №6 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры, расположенных по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, п. Парковый. |
| Объем выполняемых услуг по лоту №7 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры, расположенных по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, п. Акулова |
| Место оказания услуг | г. Пермь |
| Начальная (максимальная) цена лота №1 | 1 719 535,64 руб. (Один миллион семьсот девятнадцать тысяч пятьсот тридцать пять рублей 64 коп.) |
| Начальная (максимальная) цена лота №2 | 534 446,32 руб. (Пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста сорок шесть рублей 32 коп.) |
| Начальная (максимальная) цена Лота №3 | 1 481 943,93 руб. (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок три рубля 93 коп.) |
| Начальная (максимальная) цена Лота №4 | 141 795,00 руб. (Сто сорок одна тысяча семьсот девяносто пять рублей 00 коп.) |
| Начальная (максимальная) цена Лота №5 | 48 513,62 руб. (Сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать рублей 62 коп.) |
| Начальная (максимальная) цена Лота №6 | 18 384,03 руб. (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре рубля 03 коп.) |
| Начальная (максимальная) цена Лота №7 | 54 136,10 руб. (Пятьдесят четыре тысячи сто тридцать шесть рублей 10 коп.) |
| Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы, стоимость расходных материалов, прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта. |
| Срок, место и порядок предоставления аукционной документации | Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего заявления, поданного в письменной форме по адресу г. Пермь ул. Большевистская, 63, каб. №8, договорная группа. Срок подачи заявок с 19 мая 2008 года до 14 час.00 мин. «09» июня 2008 г. |
| Место, дата и время проведения аукциона | г. Пермь, ул. Ленина, 23, Малый зал, 23 июня 2008 г. в 10 час.40 мин. |

Директор                                                               И. Р. Хайдаров

I. Общие сведения

1. Заказчик – Муниципальное Учреждение «Пермское городское имущественное казначейство» (адрес - 614000, г. Пермь, ул.Большевистская, 63, : pgik@perm.ru., тел. 212-24-34) проводит открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту (включая восстановительные работы и подготовку к работе в зимних условиях) на тепловых сетях, ГВС и ХВС.

Предмет контракта включает в себя следующие лоты:

Лот №1 –  содержание и текущий ремонт (включая восстановительные работы и подготовку к работе в зимних условиях) на тепловых сетях, ГВС и ХВС (техническое задание приложение №4):

| № пп | Место нахождения сетей |  | ВСЕГО |  | Сети теплоснабжения |  | Сети ГВС |  | Сети ХВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина труб, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ТС, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ГВС, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ХВС, м | Стоимость работ, руб |
|  | МОТОВИЛИХИНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | п.Вышка2 |  | 4 251,95 | 524 265,44 | 2 975,36 | 366 861,89 | 851,06 | 104 935,70 | 425,53 | 52 467,85 |
| 2. | п.Вышка2-вода |  | 9 694,00 | 1 195 270,20 |  | 0,00 | 6 590,00 | 812 547,00 | 3 104,00 | 382 723,20 |
|  | ВСЕГО: |  | 13 945,95 | 1 719 535,64 | 2 975,36 | 366 861,89 | 7 441,06 | 917 482,70 | 3 529,53 | 435 191,05 |

Начальная цена по лоту №1 – 1 719 535,64 руб. (Один миллион семьсот девятнадцать тысяч пятьсот тридцать пять рублей 64 коп.)

Лот №2 –  содержание и текущий ремонт (включая восстановительные работы и подготовку к работе в зимних условиях) на тепловых сетях, ГВС и ХВС (техническое задание приложение №5):

| № пп | Место нахождения сетей |  | ВСЕГО |  | Сети теплоснабжения |  | Сети ГВС |  | Сети ХВС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина труб, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ТС, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ГВС, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ХВС, м | Стоимость работ, руб |  |
|  | СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | п.Н.Ляды |  | 4 334,52 | 534 446,32 | 2 695,52 | 332 357,62 | 1 639,00 | 202 088,70 |  |  | 0,00 |

Начальная цена по лоту №2 – 534 446,32 руб. (Пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста сорок шесть рублей 32 коп.)

Лот №3 - содержание и текущий ремонт (включая восстановительные работы и подготовку к работе в зимних условиях) на тепловых сетях, ГВС и ХВС (техническое задание приложение №6):

| № пп | Место нахождения сетей | ВСЕГО |  | Сети теплоснабжения |  | Сети ГВС |  | Сети ХВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина труб, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ТС, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ГВС, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ХВС, м | Стоимость работ, руб |
|  | ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Левшино | 1 375,40 | 169 586,82 | 1 375,40 | 169 586,82 |  |  |  |  |
| 2 | п.Чапаева | 918,45 | 113 244,89 | 628,08 | 77 442,26 |  |  | 290,37 | 35 802,62 |
| 3 | п.ПДК | 700,60 | 86 383,98 | 632,60 | 77 999,58 | 68,00 | 8 384,40 |  |  |
| 4 | п.К.Дачи | 5 631,36 | 694 346,69 | 5 631,36 | 694 346,69 |  |  |  |  |
| 5 | п.Заозерье | 690,00 | 85 077,00 | 690,00 | 85 077,00 |  |  |  |  |
| 6 | п.Молодежный | 2 703,20 | 333 304,56 | 1 541,20 | 190 029,96 | 768,00 | 94 694,40 | 394,00 | 48 580,20 |
|  | ВСЕГО= | 12 019,01 | 1 481 943,93 | 10 498,64 | 1 294 482,31 | 836,00 | 103 078,80 | 684,37 | 84 382,82 |

Начальная цена по лоту №3  – 1 481 943,93 руб. (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок три рубля 93 коп.)

Лот №4 - содержание и текущий ремонт (включая восстановительные работы и подготовку к работе в зимних условиях) на тепловых сетях, ГВС и ХВС (техническое задание приложение №7):

| № пп | Место нахождения сетей |  | ВСЕГО |  | Сети теплоснабжения |  |  | Сети ГВС |  | Сети ХВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина труб, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ТС, м | Стоимость работ, руб |  | Длина труб ГВС, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ХВС, м | Стоимость работ, руб |
|  | ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | п.Гайва |  | 1 150,00 | 141 795,00 | 1 150,00 |  | 141 795,00 |  |  |  |  |

Начальная цена по лоту №4 – 141 795,00 руб. (Сто сорок одна тысяча семьсот девяносто один рубль 00 коп.)

Лот №5 - содержание и текущий ремонт (включая восстановительные работы и подготовку к работе в зимних условиях) на тепловых сетях, ГВС и ХВС (техническое задание приложение №8):

| № пп | Место нахождения сетей |  | ВСЕГО |  | Сети теплоснабжения |  | Сети ГВС |  | Сети ХВС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина труб, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ТС, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ГВС, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ХВС, м | Стоимость работ, руб |  |
|  | ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | п.Голованово |  | 393,46 | 48 513,62 | 393,46 | 48 513,62 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |

Начальная цена по лоту №5 – 48 513,62 (Сорок восемь тысяч пятьсот тринадцать рублей 62 коп.)

Лот №6 - содержание и текущий ремонт (включая восстановительные работы и подготовку к работе в зимних условиях) на тепловых сетях, ГВС и ХВС (техническое задание приложение №9):

| Место нахождения сетей |  | ВСЕГО |  | Сети теплоснабжения |  |  | Сети ГВС |  | Сети ХВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина труб, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ТС, м | Стоимость работ, руб |  | Длина труб ГВС, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ХВС, м | Стоимость работ, руб |
| ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Парковый |  | 149,10 | 18 384,03 | 149,10 |  | 18 384,03 |  |  |  |  |

Начальная цена по лоту №6 – 18 384,03 руб. (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре рубля 03 коп.)

Лот №7 - содержание и текущий ремонт (включая восстановительные работы и подготовку к работе в зимних условиях) на тепловых сетях, ГВС и ХВС (техническое задание приложение №10):

| № пп | Место нахождения сетей |  | ВСЕГО |  | Сети теплоснабжения |  |  | Сети ГВС |  | Сети ХВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина труб, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ТС, м | Стоимость работ, руб |  | Длина труб ГВС, м | Стоимость работ, руб | Длина труб ХВС, м | Стоимость работ, руб |
|  | ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | п.Акулова |  | 439,06 | 54 136,10 |  |  |  | 439,06 | 54 136,10 |  |  |

Начальная цена по лоту №7 -  54 136,10 руб. (Пятьдесят четыре тысячи сто тридцать шесть рублей 10 коп.)

2. Технические характеристики работ по содержанию и текущему ремонту инженерных сетей (включая гидравлическое испытание):

2.1. Устранение недостатков и устранение возникших дефектов, выявленных во время отопительного сезона и при осмотре по окончании отопительного сезона:

Каналы, камеры, павильоны и опоры:

- Поддерживать чистоту в камерах и проходных каналах;

- Поддерживать в исправном состоянии все строительные и другие конструкции инженерных сетей, проводить своевременный их осмотр и ремонт.

Трубопроводы, арматура и оборудование сетей:

- Заменить прокоррозировшие трубы в размере не более 20 % протяженности сети;

- Выявить и восстановить разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие в размере не более 20 % протяженности сети;

- Поддерживать в исправном состоянии все оборудование – устранить выявленные дефекты и неплотности при проведении ревизии запорной арматуры, с выполнением ремонта арматуры со сменой деталей: притирку дисков и золотников, набивку или смену сальниковых уплотнителей, смену прокладок и подтяжку болтов фланцевых соединений.

2.2. Своевременно удалять воздух из теплопроводов через воздушники, не допускать присоса воздуха в тепловые сети, поддерживать постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети. Принимать меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе инженерных сетей.

2.3. После проведения ремонтно-подготовительных работ провести гидравлическое  испытание сетей на герметичность, наладку и выполнить пробный пуск с ликвидацией обнаруженных при этом нарушений.

2.4. Провести ремонтные работы на сетях ХВС:

- Восстановить тепловую изоляцию в размере не более 20 % протяженности сети;

- Устранить механические и коррозионные повреждения трубопроводов, а также запорной арматуры в размере не более 20 % протяженности сети.

  - Прием результатов выполненных работ проводится комиссией, с оформлением актов по

проведению гидравлических испытаний, документации по форме КС-2 (акт о приемке выполненных работ), форме КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат).

3. Требования к выполнению работ:

- при эксплуатации систем тепловых сетей должна быть обеспечена надежность теплоснабжения потребителей в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе;

- осмотр инженерных сетей производить 1 раз в месяц в межотопительный период  и не реже 1 раза в неделю в течение отопительного сезона; текущий ремонт и гидравлическое испытание тепловых сетей (1 раз в год не позднее 01.09.2008 г.);

- для осуществления круглосуточной подачи воды с расходом и параметрами в соответствии с температурным режимом для сетей ГВС, необходимо провести текущий ремонт сетей водоснабжения и гидравлическое испытание сетей горячего водоснабжения.

4. Требования к качеству и результатам работ:

При производстве работ по  содержанию и текущему ремонту инженерных сетей следует соблюдать требования нормативных правовых  актов  РФ и  нормативных   технических    документов - Правила технической эксплуатации  тепловых  энергоустановок. Приказ МЭ РФ от 24.03.2003г. №115; Рекомендации по  подготовке жилищного фонда к зиме. МДС 13-18.2000; ГОСТ  16037-80, 3845-75, 2874-82; СНиП 3.01.03-84, 3.01.01-85, 3.05.01-85; 111-3-81; СНиП 2.04.02–84, СНиП 2.04.03–85 и САНПиН 3.01.01-85 по охране окружающей среды. ФЗ « О санитарно  -  эпидемиологическом  благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ (в редакции от 30.12.2006г).

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

- по содержанию и текущему ремонту инженерных сетей – 2 года;

- по гидравлическим испытаниям сетей – 1 год.

6. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:

период выполнения работ:

- начало работ – 15.07.2008 г.

- окончание работ - 31.12.2008 г.

7. Источник финансирования

Бюджет города Перми.

8. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы, стоимость расходных материалов, прочие  расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

9. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

После подписания контракта Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс на приобретение материалов в размере 20% от цены контракта, после предоставления счета Исполнителем.

Приемка результата выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика  с оформлением актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Оплата производится безналичным перечислением денежных средств в течение семи банковских дней со дня предоставления счета-фактуры Исполнителем.

10. Требования к участникам размещения заказа

Соответствие участника размещения заказа  требованиям, устанавливаемым в соответствии с Законодательством  РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, физическое лицо или  индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

-  непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

11. Разъяснения документации об аукционе

С «19» мая 2008г. до. «03» июня 2008г участник размещения заказа вправе в письменном виде обратиться с запросом разъяснений положений документации об аукционе к заказчику, который в письменной форме  в течение двух рабочих дней ответит на запрос, полученный не позднее «03» июня 2008г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru),  включая предмет запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

12. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

- Требования к содержанию и форме заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе, составленная по установленной форме (приложение №1)  должна содержать:

а) анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении №2 к настоящей документации;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (приложение №3); Таким документом может быть:

- доверенность - в случае подписания заявки не руководителем, и документы о назначении руководителя. Если документы подписаны руководителем - приказ о назначении руководителя, копии устава в части полномочий, которыми наделен руководитель, выписка из протокола общего собрания об избрании директора;

- для индивидуальных предпринимателей  - копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;  копия паспорта;

-  для физических лиц -  копия паспорта.

г) копия лицензии на выполнение соответствующих работ.

Все документы, представленные в заявке, должны быть прошиты единым пакетом, все страницы пронумерованы сквозной нумерацией, подписаны и скреплены печатью.

III. Подача заявок на участие в аукционе

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с «19» мая 2008г. до 14  часов 00 минут (местного времени) «09» июня 2008г. подать в адресованном заказчику конверте заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 63, кабинет №8 договорная группа. На конверте должно быть указано название открытого аукциона и № лота.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота.

Участник размещения заказа может подать несколько самостоятельных заявок в отношении нескольких соответствующих лотов. В этом случае заявка в отношении каждого лота должна соответствовать требованиям п. 1 раздела II настоящей документации.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

- Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе в 14 час. 00 мин.  «09» июня 2008 г.    по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 63 кабинет №8 договорная группа.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки в отношении того же лота таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в отношении определенного лота подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе в отношении определенного лота, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся в отношении этого лота.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении определенного лота, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота, участником аукциона в отношении этого лота, аукцион признается несостоявшимся в отношении этого лота.

V. Проведение аукциона

- Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 10 часов 40 мин. (местного времени)  23 июня 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, Малый зал.

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. В аукционе по соответствующему лоту могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона по этому лоту. Заказчик обеспечит участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе по соответствующему лоту. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

Цена лота формируется участником аукциона с учетом всех расходов на оказание услуг  также подлежащих выплате налоговых и иных обязательных платежей.

Для формирования цены лота используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном частью 5.2. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Победителем аукциона по соответствующему лоту признается лицо, предложившее наиболее низкую цену этого лота.

При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в соответствии с частью 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол в отношении каждого лота составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона по соответствующему лоту один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены лота, предложенной победителем аукциона по данному лоту, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе в отношении этого лота.

Протокол аукциона, содержащий информацию обо всех лотах, размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта

(«шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» - 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

по лоту №1  «шаг аукциона» - 85 976,78 руб.;

по лоту №2 «шаг аукциона» - 26 722,32 руб.;

по лоту №3 «шаг аукциона» - 74 097,20 руб.;

по лоту №4 «шаг аукциона» - 7089,75 руб.

по лоту №5 «шаг аукциона» - 2425,68 руб.;

по лоту №6 «шаг аукциона» - 919,20 руб.;

по лоту №7 «шаг аукциона» - 2706,81 руб.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта не один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «Шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

VII. Заключение муниципального контракта

- Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона, предоставляет победителю аукциона по определенному лоту муниципальный контракт, который составляется путем внесения в проект муниципального контракта цены, предложенной победителем в ходе аукциона.

Победитель аукциона по определенному лоту или лицо, с которым заключается муниципальный контракт по этому лоту, должен представить заказчику подписанный  муниципальный контракт в срок не менее 10 и не более 12 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Муниципальный контракт  заключается на условиях, указанных в документации об аукционе в отношении конкретного лота по цене, указанной победителем аукциона по этому лоту.

- В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в п. 1 настоящего раздела документации об аукционе.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе и исполнения обязательств по контракту

Обеспечение заявки на участие в аукционе и обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется.

IХ. Приложения к документации об аукционе

- Заявка на участие в аукционе (приложение №1);

- анкета участника размещения заказа (приложение №2);

- форма доверенности на подачу Заявки и представление интересов на заседании аукционной комиссии (приложение №3);

- техническое задание (приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

- проект муниципального контракта по лотам  №№1-7.