Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

от 16.05.2008 № 29

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт кабинетов

в здании администрации поселка Новые Ляды.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Номера кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 117 | 206 | 207 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 |
|  |  |  | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж подвесных потолков типа «Байкал» | м2 | 72,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на двухуровневом металлическом каркасе | м2 | 72,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Облицовка стен по металлическому каркасу гипсокартонными листами одним слоем с оконным проемом | м2 | 22,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Облицовка стен по металлическому каркасу гипсокартонными листами одним слоем с дверным проемом | м2 | 32,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Облицовка стен по металлическому каркасу гипсокартонными листами одним слоем глухих | м2 | 30,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство подвесных потолков типа «Байкал» | м2 |  | 12,3 | 13,0 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 25,7 | 12,5 |
| 7 | Разборка полов из линолеума | м2 |  | 12,3 | 13,0 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 25,7 | 12,5 |
| 8 | Разборка и установка плинтусов | пм |  | 13,5 | 13,9 | 13,6 | 13,4 | 13,4 | 19,6 | 13,6 |
| 9 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | м2 |  | 12,3 | 13 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 25,7 | 12,5 |
| 10 | Устройство покрытий полов из ламината с подложкой | м2 |  | 12,3 | 13 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 25,7 | 12,5 |
| 11 | Снятие обоев | м2 |  | 34,4 | 36 | 34,4 | 34,8 | 34,8 | 51,3 | 35,3 |
| 12 | Сплошное выравнивание стен полимерцементным раствором толщиной до 10 мм (частичное выравнивание стен по сетке) | м2 |  | 8 | 9 | 11,63 | 11,9 | 10 | 15 | 9 |
| 13 | Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 |  | 35 | 36 | 34,4 | 34,8 | 34,8 | 51,3 | 35,3 |
| 14 | Установка деревянных дверных блоков | м2 |  | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 15 | Оклейка обоями стен тиснеными и плотными | м2 |  | 35 | 36 | 34,4 | 34,8 | 34,8 | 51,3 | 35,3 |
| 16 | Окраска стен по обоям водоэмульсионными составами | м2 |  | 35 | 36 | 34,4 | 34,8 | 34,8 | 51,3 | 35,3 |
| 17 | Сплошное выравнивание откосов из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм и окраска водоэмульсионными составами | м2 |  | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 18 | Установка светильников с люминесцентными лампами | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 19 | Смена выключателей | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Смена розеток | шт. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Устройство каркаса для зашивки батареи по металлическому каркасу гипсокартонными листами с установкой экрана | м2 |  | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 3,08 | 1,54 |