Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 3 от «16»мая 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На замену дверей в ДОУ

Начальная (максимальная) цена контракта 496 432, 99 рублей.

«16» мая 2008 г.

| №п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для проведения работ | Предписания ГПН |
| 2. | Заказчик и его адрес. | МДОУ "Детский сад №140" г. Перми г. Пермь, ул. Свиязева, 36 |
| 3. | Подрядная организация – генеральный подрядчик и его адрес. |  |
| 4. | Стадийность работ. | Локально- сметный расчет , ведомость объемов работ. |
| 5. | Вид строительства. | Текущий ремонт |
| 6. | Срок начала и окончания работ. | 30 рабочих дней со дня подписания договора. |
| 7. | Исходные данные. | Технический паспорт БТИ, предписание ГПН |
| 8. | Особые условия работ. | - Гарантийные обязательства сроком на 2 года. |
| 9. | Требования к выполнению работ. | Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. Работы выполнять под контролем администрации учреждения. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории РФ. |

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДОУ № 140 (Замена дверей) |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проёмов дверных | 100 м2 | 0,42 |  |
| 2 | Установка металлических дверей с пл. дверного проёма более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 42 |  |
| 3 | Блоки дверные металлические утепленные (комплект Ручки,замки,уплотнитель) | М2 | 42 |  |
| 4 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный | щт | 20 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,343 |  |
| 6 | Ремонт щтукатурки наружных прямолнейных откосов по камню бетону | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,229 |  |
| 7 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,343 |  |
| 8 | Окраска фасада с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,229 |  |