Приложение № 2

Техническое задание    на  услуги по изготовлению и установке коридорных дверей в здании МОУ «СОШ № 52»

| Помещение | № п/п | Наименование | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Разборка деревянных заполнений дверных проемов | 37,5² |  |
|  | 2 | Демонтаж дверных коробок | 5 |  |
|  | 3 | Установка блоков из ПХВ в дверных проемах | 37,5² |  |
|  | 4 | Установка доводчиков | 9 |  |
|  | 5 | Установка ручек | 9 |  |
|  | 6 | Выравнивание штукатурки дверных проемов | 0,64 м³ |  |
|  | 7 | Окраска оштукатуренных участков | 6,34м² |  |
|  | 8 | Уборка строительного мусора с ручным затариванием, погрузкой и разгрузкой |  |  |