Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 6 от « 19 » мая  2008 г.

техническое задание.

на установку металлопластиковых межэтажных входных групп                                      в  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта   499000 рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Г.Успенского, 9

Сроки выполнения работ: 25 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ: демонтаж деревянных межэтажных входных групп, установка металлопластиковых межэтажных входных групп и ремонтом откосов с покраской согласно «Техническому заданию» (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент».

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить замену деревянных межэтажных входных групп на металлопластиковые в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Перми в  полном объеме соответственно Техническому заданию  (Приложение № 2).  Объем работ по установке должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на межэтажные входные группы                                                                                                                   в  МОУ « Средняя общеобразовательная школа №10» г. Перми

| № п/п | Виды работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж деревянных межэтажных входных групп | м2 | 92 |
|  | Установка металлопластиковых входных групп м/этажных двупольных. | м2 | 92 |
|  | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 8 |
|  | Окраска откосов красками ВД (типа Хеми) на 2 раза | м2 | 25 |
|  | Установка доводчиков. | Шт | 16 |

Директор МОУ « Средняя общеобразовательная школа №10» ___________________ Л.В.Нефедова

Приложение: на 1 л. в 1 экз.