ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На проведение текущего ремонта помещений

МДОУ «Детский сад № 203» ул.Костычева, 34

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Мойка, туалет – 5 шт. Демонтаж метлахской плитки с пола Выравнивание плов цементным раствором Устройство нескользящей керамической плитки на пол Заделка швов плитки Демонтаж отделки стен плиткой Выравнивание стен сухой смесью «Ветонит» Устройство керамической плитки на стены Заделка швов плитки Демонтаж деревянной перегородки с дверным блоком Устройство пластиковой перегородки Монтаж пластикового дверного блока Заделка отверстий в стенах Устройство деревянных экранов на радиаторы Демонтаж унитазов по 3 шт. Демонтаж умывальников по 4 шт. Демонтаж смесителей по 5 шт. Установка унитаза с бочком и сиденьем Установка умывальников по 4 шт. Установка смесителей по 4 шт. Устройство смесителей с душевой насадкой по 1 шт. Установка пластиковых перегородок с дверным полотном с ручками, без затворов Вывоз мусора | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м3 м2 шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м2 | 11,2 11,2 12,3 3,7 19,6 34,6 38,1 11,4 6,3 6,3 1,7 0,02 3,3 3 4 5 3 4 4 1 2,6 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На проведение текущего ремонта помещения туалета 1-го этажа

МДОУ «Детский сад № 203» ул.Костычева, 34

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | Демонтаж кирпичных перегородок Демотнаж плитки с пола Демонтаж окраски стен Демонтаж осветительных приборов Демонтаж отделки потолка Демонтаж унитаза Демонтаж умывальника Демонтаж смесителя Демонтаж дверного блока Выравнивание пола цементным раствором Выравнивание стен сухой смесью «Ветонит» Заделка трещин потолка Выравнивание потолка сухой смесью «Ветонит» Устройство керамической плитки на пол Устройство керамической плитки на стены Заделка швов плитки Установка дверного блока с ручкой и замком Установка осветительных приборов плоских круглых Установка унитаза Установка биде Установка умывальника Установка смесителя Установка смесителя с душевой насадкой Прокладка трубопровода водоснабжения д 25 Прокладка трубопровода канализации д 50 Устройство трапика канализации Врезка в систему водоснабжения д 25 Врезка в систему канализации д 50 Вывоз мусора | м2 м2 м2 шт. м2 шт. шт. шт. шт. м3 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 шт. шт. шт. шт. шт. шт. п.м п.м шт. шт. шт. | 4,8 4,0 19,3 2 4,0 1 1 2 1 0,2 21,2 1,2 4,4 4,4 21,2 6,4 1,7 3 1 1 1 2 1 11,6 5,8 1 2 1 |