ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На проведение текущего ремонта помещений

МДОУ «Детский сад № 203» ул.Костычева, 34

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Раздевалка 5 шт. Демонтаж отделки потолка Заделка рустов в плитках перекрытия Выравнивание потолка сухой смесью «Ветонит» Покраска потолка водоэмульсионным составом на 2 раза Демонтаж отделки стен Выравнивание стен сухой смесью «Ветонит» Огрунтовка стен Отделка стен мелкозернистой смесью «мультиколор» Покраска стен краской ВД с колором на 2 раза Демонтаж дверных блоков 3 Установка дверных блоков из массива 3 Врезка дверных замков Установка дверных ручек Покраска радиаторов, труб отопления краской ПФ Установка деревянных экранов на радиаторы Вывоз мусора | м2 п.м м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 шт. м2 шт. шт. м2 м2 | 15,9 5,7 17,5 17,5 45,4 49,9 49,9 24,95 24,95 3 5,1 3 6 4,8 3,1 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На проведение текущего ремонта помещений

МДОУ «Детский сад № 203» ул.Костычева, 34

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Спальная – 4 гр. Демонтаж отделки потолка Заделка рустов в плитках перекрытия Выравнивание потолка сухой смесью «Ветонит» Покраска потолка краской ВД на 2 раза Демонтаж отделки стен Выравнивание стен сухой смесью «Ветонит» Огрунтовка стен Покраска стен акриловой краской на 2 раза с колором Устройство деревянных экранов на регистры Вывоз мусора | м2 п.м м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 34,6 11,3 38,1 38,1 64,7 64,7 64,7 64,7 13,0 |