Приложение № 1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 4   от 19 мая 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008 г.

(Выбрать и  заполнить)

1. Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа (указывается полностью) ________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Фактический (Почтовый адрес) ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

________________________________________________________________________________________________Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует ________________________________________________________________________________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): _________________________________

сайт:_______________________________________

2. Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Адрес регистрации __________________________________________________________________________________

Адрес проживания __________________________________________________________________________________

Паспортные данные_________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_____________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

сайт:___________________________________

Кому  Комитет по культуре администрации города Перми

Изучив направленное Вами Извещение №4 от  19 мая 2008 г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить изыскательские работы для строительства «Центра культуры», расположенного по улице Уральской в Мотовилихинском районе города Перми:

Место, сроки, период выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется с момента заключения контракта до 30.06.2008г.

Участок изысканий для строительства «Центра культуры»  расположен по улице Уральской (между домами № 86 и № 88) в Мотовилихинском районе города Перми.

.

Объем выполнения работ:

- Инженерно- геологические работы (планово-высотная привязка выработок 1 категории сложности)

- Инженерно-геологические работы:

- бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром св. 127 до 168 мм глубиной св. 20 м (категория породы 7, 4, 2)

- гидрогеологические наблюдения при бурении скважины глубиной 5-10 м диаметром более 127 мм

- крепление скважины при бурении диаметром св. 127  до 168 мм глубиной до 20 м.

- статистическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не более 1м/мин глубина зондирования св. 15 до 20 м.

- отбор монолитов из буровых скважин с глубины до 10 м.

- Лабораторные работы:

- сокращенный комплекс физико-механических свойств глинистого грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта при компрессионных испытаниях с нагрузками до 0,6 МПа

- стандартный (типовой) анализ воды

- Камеральные работы

- сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет по горным выработкам 1 категории сложности инженерно-геологических условий

- составление программы производства работ, средняя глубина исследования – до 5 м, исследуемая площадь – до 1 кв. км.

- камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями категории сложности инженерно-геологических условий

- камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород), химического и бактериологического состава воды

- составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ

- Регистрации изыскательских работ  (регистрация инженерных изысканий для строительства и выдача технических отчетов для пользования до 3- отчетов)

Требования к выполнению работ:

Уровень ответственности здания (по ГОСТ 27751-88)-II

Техническая характеристика проектируемого объекта: Общественное здание культурно-просветительной направленности, трехэтажное с цокольным этажом, имеет в плане прямоугольную форму, габаритными размерами 84х36м, высота здания – 13,1 м ( с учетом стеклянного купола – 128,4 м.) . Общая площадь проектируемого здания - 7754 кв.м. со всеми инженерными сетями.

Предполагаемая площадь застройки – 2652,8 кв.м.

Стадия проектирования – рабочий проект.

Проектные задачи для решения которых необходимы материалы изысканий: Разработка рабочей документации для строительства здания «Центр культуры»

Состав, порядок и форма предоставления отчетных материалов: согласно п.4.22 СНиП 11-02-96.

Особые требования к производству изысканий: определить глубину погружения свай.

Согласование программы инженерных изысканий: требуется.

Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства: по решению исполнителя инженерных изысканий.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей включает  все расходы на поставку товара, в том числе оформление художественных композиций и/или букетов, сохранность и все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, аренду помещений, техническое обеспечение и др. платежи.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

Место, сроки, период и время выполнения работ:__________________________________________________

условия оплаты товара:___________________________________________________________________________

Прилагаем копии  лицензии на выполнение изыскательских работ, дипломов, сертификатов.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.