Приложение № 1

к извещению № 07 от 19.05.2008г.

Задание на проектно-сметные работы по устройству системы водоснабжения

МОУ «ООШ № 58»

ул. Каспийская, 15, г. Пермь

Начальная цена контракта: 150 тыс. руб.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Предписания территориального управления Роспотребнадзора |
| 2. Заказчик и его адрес | МОУ «ООШ № 58» г. Пермь, ул. Каспийская, 15. |
| 3. Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность работ | Рабочий проект и экспертиза |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Предусмотреть проектом: - демонтаж внутренних и наружных сетей водоснабжения; - устройство наружной системы водоснабжения с подключением в основную систему; - устройство системы водоснабжения с разводкой по этажам и помещениям; - подготовку горячего водоснабжения от котлов; - подводку трубопроводов холодного и горячего водоснабжения к приборам; - благоустройство территории после раскопок; - возможность поэтапного выполнения работ. |
| 7. Срок начала и окончания работ | Согласно утвержденному графику работ |
| 8. Исходные данные | 1. Технический паспорт БТИ. |
| 9. Особые условия обследования | 1. ПСД предоставить в 4-х экземплярах. 2. Согласовать проект совместно с балансодержателем с ТУ Роспотребнадзор по Пермскому краю. 3. Согласовать проект с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», устранить замечания. 4. Предоставить локальный сметный расчет на выполнение работ по устройству системы водоснабжения. |