Приложение № 1

к извещению № 08 от 19.05.2008г.

Задание на проектно-изыскательские работы по устройству накопителей стоков и системы канализации МОУ «ООШ № 58»

ул. Каспийская, 15, г. Пермь

Начальная цена контракта: 350 тыс. руб.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Предписания территориального управления Роспотребнадзора |
| 2. Заказчик и его адрес | МОУ «ООШ № 58» г. Пермь, ул. Каспийская, 15. |
| 3. Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность работ | Рабочий проект и экспертиза |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Предусмотреть проектом: - инженерные изыскания земельного участка (топография, изыскания); - демонтаж внутренних и наружных сетей водоотведения; - устройство системы хозяйственно-бытовой канализации; - устройство системы производственной канализации; - устройство выгребных ям с железобетонными кольцами; - разработка ям под выгреб с учетом объема сточных вод; - устройство внутренней разводки водоотведения по кабинетам, столовой и санузлам; - устройство санитарно-технических приборов по помещениям; - восстановление подъезда к выгребным ямам; - устройство асфальтового покрытия; -возможность поэтапного выполнения работ. |
| 7. Срок начала и окончания работ | Согласно утвержденному графику работ |
| 8. Исходные данные | 1. Технический паспорт БТИ. |
| 9. Особые условия обследования | 1. ПСД предоставить в 4-х экземплярах. 2. Согласовать проект совместно с балансодержателем с ТУ Роспотребнадзор по Пермскому краю. 3. Согласовать проект с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», устранить замечания. 4. Предоставить локальный сметный расчет на выполнение работ по устройству накопителей стоков и системы канализации. |