Извещение №  131 А от 20 мая 2008 года

Заказчик- администрация Ленинского района объявляет о проведении открытого аукциона на выполнение  работ по благоустройству городского пляжа

| 1. Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Администрация Ленинского района, г. Пермь, ул.Кирова, д. 57, тел. 212-50-80, ф.212-33-33 E-mаil: permlenadm@mail.ru |
| 3. Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ | Выполнение работ по благоустройству городского пляжа (Приложение №1) |
| 4. Место оказания услуг | г.Пермь, Ленинский район |
| 5. Начальная (максимальная) цена контракта | 8 000 000 ,00 рублей |
| 6. Шаг аукциона (5% от начальной цены контракта) | 400 000,00 рублей |
| 7. Срок, место, порядок предоставления аукционной документации, официальный сайт на котором размещена аукционная документация, размер, порядок и сроки внесения платы взимаемой за предоставление аукционной документации | Аукционная документация предоставляется после письменного запроса в течение двух рабочих дней со дня получения запроса по адресу: г. Пермь ул.Кирова, д. 59,каб.38 тел. 212-50-80, ф.212-33-33 Официальный сайт: www.gorodperm.ru Плата за аукционную документацию не взимается |
| # 8. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. | Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул.Кирова, д. 59, кабинет 38 Дата и время начала рассмотрения заявок: 15 час. 10 июня 2008 г. |
| 9. Место, дата и время проведения открытого аукциона | Аукцион состоится в 10.00 час. (местного времени) 24 июня 2008 г. по адресу: 614000, ул. Ленина, 23 малый зал |
| 10. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются |

Глава  администрации                                                                                               И.В.Воронов

Приложение №1

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Местонахождение объекта: г.Пермь, ул.Камская 2-я, Городской пляж |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расширение существующей автостоянки (автопарковки ) на 50 маш./мест 2000м2 |  |  |
| На участке площадью 2000кв.м., расположенном вдоль подъездной дороги необходимо выполнить следующие работы: отсыпка и уплотнение грунта до отметки существующей автостоянки. Установка борта и асфальтирование. |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | 100м2 площади | 20 |
| 2. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 103(140) кВт(л.с.) | 1 га | 0,2 |
| 3. Уплотнение грунта пневматическими трамбовиками, группа грунтов 3,4 | 100м3уплотненного грунта | 4 |
| 4. Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей | 1000м2 | 2 |
| 5. Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм ( при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000)МПа (кгс/см2)) двухслойных верхнего слоя | 1000м2основания | 2 |
| 6. На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000м2основания | 2 |
| 7. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3т/м3 и более | 1000м2покрытия | 2 |
| 8. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-2 (ПЗ*12) | 1000м2покрытия | 2 |
| 9. Снятие смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1,тип А | т | 511,2 |
| 10. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | т | 511,2 |
| 11. Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100м бортового камня | 2,1 |

| Расширение пляжа (обустройство подпорной стенки, песочной зоны и дороги протяженностью 150м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вертикальная планировка согласно отметкам. Обустройство подушки и укладка асфальта протяженностью 150м. с шириной проезжей части 4м. С обеих сторон дороги устанавливается борт. Обустройство подпорной стенки протяженностью 150м с высотой стенки 1,5 м. Для укрепления стенки предусмотреть внутренние контрфорсы с шагом 25м. размером 1х0,5х1,5 Предварительная планировка и отсыпка песком участка шириной 13м. между дорогой и подпорной стенкой. Планировка с перепадом отметок от «0» до -1,5м. у основания подпорной стенки. На протяжении следует предусмотреть один поперечный съезд и два дренажных трубопровода. В конце дороги предусмотреть площадку для разворота размером 20х13м. со стороны песчаной отсыпки с асфальтовым покрытием. Вдоль дороги произвести выпиливание кустарников, планировку с отсыпкой плодородным грунтом и посевом газона вдоль всей дороги на ширину 25м. |  |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 103(140) кВт(л.с.) | 1га | 0,461 |  |
| 2. Уплотнение грунта пневматическими трамбовиками, группа грунтов 1,2 | 100м3уплотненного грунта | 1,87 |  |
| 3. Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей | 1000м2 | 0,935 |  |
| 4. Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм ( при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000)МПа (кгс/см2)) двухслойных верхнего слоя | 1000м2основания | 0,935 |  |
| 5. На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000м2основания | 0,935 |  |
| 6. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3т/м3 и более | 1000м2покрытия | 0,935 |  |
| 7. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-2 (ПЗ*12) | 1000м2покрытия | 0,935 |  |
| 8. Снятие смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1,тип А | т | 239 |  |
| 9. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | т | 239 |  |
| 10. Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100м бортового камня | 3,92 |  |
| 11. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100м3 | 0,375 |  |
| 12. Устройство подпорных стен железобетонных высотой до 3м, толщиной до 300мм | 100м3 | 1,6 |  |
| 13. Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 10,52 |  |
| 14. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м3 | 14,63 |  |
| 15. Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100м2 | 37,5 |  |
| 16. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100м2 | 37,5 |  |
| 17. Устройство дренажей поперечных | 100м дренажа | 0,15 |  |

| Обустройство двух лестничных спусков от автодорожного моста к городскому пляжу |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Лестница с дамбы Коммунального моста , выполненная из металла, ступени: металлический лист перфорированный. Высота дамбы 4 м, угол наклона 45 градусов, материал дамбы:дерн. 2. Лестница с водозащитной дамбы Коммунального моста , выполненная из металла, ступени: металлический лист перфорированный. Высота дамбы 3м ,угол наклона 45 градусов, материал дамбы: бетон. |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7м группа грунтов 3 | 100м3 | 0,005 |
| 2. Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 | 1м3 | 0,054 |
| 3. Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1т | 0,08 |
| 4. Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемов до 5 м3 | 100м3 | 0,005 |
| 5. Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1т конструкций | 2,5 |
| 6. Демонтаж металлопроката | т | 2,65 |
| 7. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1т конструкций | 2,5 |

| Обустройство бетонного тротуара от моста до городского пляжа протяженностью 150м и шириной 2м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тротуар шириной 2м. и длиной 150м. из монолитного бетона с армированием и деформационными швами с шагом 10м. Предварительно подготовка корыта с планировкой и уплотнением ПГС в случае необходимости. |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000м2 | 0,3 |
| 2. При изменении толщины слоя на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 | 1000м2 | 0,3 |
| 3. Снятие бетона дорожного, крупность заполнителя 40, класс В25 (М300) | М3 | 45,9 |
| 4. Бетон, класс В 15 с доставкой | М3 | 45,9 |

| Обустройство уличного освещения по основной аллее пляжа |  |  |
| --- | --- | --- |
| Необходима установка 10 торшерных опор освещения с прокладкой кабеля в земле, на расстоянии 250 м. с шагом 25м. и подключение к освещению поста спасателей, расположенному через 150 м. после последней опоры освещения. |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100м3грунта | 1,34 |
| 2. Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100м кабеля | 4,8 |
| 3. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 группа грунтов 3 | 100м3грунта | 0,185 |
| 4. Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100м3 | 0,18 |
| 5. Светильники, устанавливаемые вне зданий | Шт. | 10 |
| 6. Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1м,кг, до 2 | 100м кабеля | 4,8 |
| 7. Кабели силовые на напряжение 1000В с медными жилами марки ВБбШв 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,48 |
| 8. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100м3грунта | 1,34 |

| Обустройство пяти спортивных площадок для игры в пляжный волейбол |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обустройство пяти спортивных площадок вдоль аллеи, с размерами 12м.х26м. из песка на уплотненном основании. |  |  |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8т на первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см | 1000м3 уплотненного грунта | 0,2 |
| 2. Экран из полиэтиленовой пленки | 100м2 экрана | 21 |
| 3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100м3 | 5,85 |

| Установка инвентаря и оборудования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Кабинки для переодевания | Шт. | 8 |
| 2. Бонное заграждение для купающихся длиной 300м | Шт. | 1 |
| 3. Снаряды спортивных площадок для игры в пляжный волейбол | Компл. | 5 |
| 4. Спасательные вышки | Шт. | 2 |
| 5. Трибуны | мест | 60 |
| 6. Снаряды детской площадки для возрастной группы до 7 лет | Компл. | 1 |
| 7. Малые архитектурные формы: - диваны (скамьи) - урны | Шт. Шт. | 20 40 |
| 8. Спасательный пост модульного типа на вновь обустраиваемой зоне отдыха | Шт. | 1 |
| 9. Торшеры освещения | Шт. | 10 |

| Стоянка площадью 2000м2 Сметная стоимость руб.1 911 268,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Обоснование |  |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол. |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  | Т/з осн. раб. Всего |  |  | Т/з мех. на ед. |  |  | Т/з мех. Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР01-02-119-02 |  |  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли |  |  | 100 м2 площади |  |  |  | 20 |  | 53,82 |  | 53,82 |  |  |  |  |  |  |  | 1076,4 |  |  | 1076,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,43 |  |  | 88,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ТЕР01-02-118-02 |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 103 (140) кВт (л.с.) |  |  | 1 га |  |  |  | 0,2 |  | 6864,72 |  |  |  |  | 6864,72 |  | 450,86 |  |  | 1372,94 |  |  |  |  |  | 1372,94 |  |  | 90,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,53 |  |  | 4,906 |  |  |  |
| 3 |  | ТЕР01-02-005-02 |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 |  |  | 100 м3 уплотненного грунта |  |  |  | 4 |  | 598,35 |  | 181,76 |  |  | 416,59 |  | 49,66 |  |  | 2393,4 |  |  | 727,04 |  |  | 1666,36 |  |  | 198,64 |  |  | 14,96 |  |  | 59,84 |  |  | 3,63 |  |  | 14,52 |  |  |  |
| 4 |  | ТЕР27-04-003-01 |  |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей |  |  | 1000 м2 |  |  |  | 2 |  | 15120,59 |  | 551,39 |  |  | 2973,77 |  | 406,52 |  |  | 30241,18 |  |  | 1102,78 |  |  | 5947,54 |  |  | 813,04 |  |  | 46,18 |  |  | 92,36 |  |  | 26,74 |  |  | 53,48 |  |  |  |
| 5 |  | ТЕР27-04-005-02 |  |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных верхнего слоя |  |  | 1000 м2 основания |  |  |  | 2 |  | 42255,55 |  | 429,11 |  |  | 5774,78 |  | 808,21 |  |  | 84511,1 |  |  | 858,22 |  |  | 11549,6 |  |  | 1616,42 |  |  | 36,96 |  |  | 73,92 |  |  | 52,72 |  |  | 105,4 |  |  |  |
| 6 |  | ТЕР27-04-005-04 |  |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 |  |  | 1000 м2 основания |  |  |  | 2 |  | 2463,54 |  |  |  |  | 253 |  | 37,76 |  |  | 4927,08 |  |  |  |  |  | 506 |  |  | 75,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 |  |  | 5,02 |  |  |  |
| 7 |  | ТЕР27-06-020-02 |  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более |  |  | 1000 м2 покрытия |  |  |  | 2 |  | 45706,72 |  | 523,94 |  |  | 2445,24 |  | 307,63 |  |  | 91413,44 |  |  | 1047,88 |  |  | 4890,48 |  |  | 615,26 |  |  | 38,3 |  |  | 76,6 |  |  | 19,12 |  |  | 38,24 |  |  |  |
| 8 |  | ТЕР27-06-021-02 |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-2 (ПЗ*12) |  |  | 1000 м2 покрытия |  |  |  | 2 |  | 64080,12 |  | 14,76 |  |  | 2,76 |  |  |  |  | 128160,2 |  |  | 29,52 |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | СЦМ-410-0001 |  |  | Снятие смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А |  |  | т |  |  |  | 511 |  | 416,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -213103,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Прайс-лист |  |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон |  |  | т |  |  |  | 511 |  | 471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240775,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ТЕР27-02-010-01 |  |  | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях |  |  | 100 м бортового камня |  |  |  | 2,1 |  | 9900,12 |  | 916 |  |  | 78,84 |  | 10,69 |  |  | 20790,25 |  |  | 1923,6 |  |  | 165,56 |  |  | 22,45 |  |  | 76,08 |  |  | 159,77 |  |  | 0,72 |  |  | 1,512 |  |  |  |
| Расширение пляжа протяженностью 150 м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость руб. 3 629 596,43р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование |  |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  | Т/з осн. раб. Всего |  |  | Т/з мех. на ед. |  |  | Т/з мех. Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  |  |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-118-02 |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 103 (140) кВт (л.с.) |  |  | 1 га |  |  | 0,46 |  |  | 6864,72 |  |  |  | 6864,72 |  |  |  |  | 450,86 |  |  | 3164,64 |  |  |  |  |  | 3164,64 |  |  | 207,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,53 |  |  | 11,31 |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-005-01 |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 |  |  | 100 м3 уплотненного грунта |  |  | 1,87 |  |  | 501,3 |  | 152,24 |  | 349,06 |  |  |  |  | 41,59 |  |  | 937,43 |  |  | 284,69 |  |  | 652,74 |  |  | 77,77 |  |  | 12,53 |  |  | 23,431 |  |  | 3,04 |  |  | 5,685 |  |  |
| 3 | ТЕР27-04-003-01 |  |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,94 |  |  | 15120,59 |  | 551,39 |  | 2973,77 |  |  |  |  | 406,52 |  |  | 14137,75 |  |  | 515,55 |  |  | 2780,48 |  |  | 380,1 |  |  | 46,18 |  |  | 43,178 |  |  | 26,74 |  |  | 25 |  |  |
| 4 | ТЕР27-04-005-02 |  |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных верхнего слоя |  |  | 1000 м2 основания |  |  | 0,94 |  |  | 42255,55 |  | 429,11 |  | 5774,78 |  |  |  |  | 808,21 |  |  | 39508,94 |  |  | 401,22 |  |  | 5399,42 |  |  | 755,68 |  |  | 36,96 |  |  | 34,558 |  |  | 52,72 |  |  | 49,29 |  |  |
| 5 | ТЕР27-04-005-04 |  |  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 |  |  | 1000 м2 основания |  |  | 0,94 |  |  | 2463,54 |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 37,76 |  |  | 2303,41 |  |  |  |  |  | 236,56 |  |  | 35,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 |  |  | 2,347 |  |  |
| 6 | ТЕР27-06-020-02 |  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более |  |  | 1000 м2 покрытия |  |  | 0,94 |  |  | 45706,72 |  | 523,94 |  | 2445,24 |  |  |  |  | 307,63 |  |  | 42735,78 |  |  | 489,88 |  |  | 2286,3 |  |  | 287,63 |  |  | 38,3 |  |  | 35,811 |  |  | 19,12 |  |  | 17,88 |  |  |
| 7 | ТЕР27-06-021-02 |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-2 (ПЗ*12) |  |  | 1000 м2 покрытия |  |  | 0,94 |  |  | 64080,12 |  | 14,76 |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  | 59914,91 |  |  | 13,8 |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  | 1,0098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-410-0001 |  |  | Снятие Смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А |  |  | т |  |  | 239 |  |  | 416,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -99626,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прайс-лист |  |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон |  |  | т |  |  | 239 |  |  | 471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112562,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-02-010-01 |  |  | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях |  |  | 100 м бортового камня |  |  | 3,92 |  |  | 9900,12 |  | 916 |  | 78,84 |  |  |  |  | 10,69 |  |  | 38808,47 |  |  | 3590,72 |  |  | 309,05 |  |  | 41,9 |  |  | 76,08 |  |  | 298,23 |  |  | 0,72 |  |  | 2,822 |  |  |
| 11 | ТЕР01-02-057-03 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 |  |  | 100 м3 грунта |  |  | 0,38 |  |  | 2747,84 |  | 2747,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030,44 |  |  | 1030,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР06-01-024-03 |  |  | Устройство подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм |  |  | 100 м3 |  |  | 1,6 |  |  | 68590,17 |  | 13105,8 |  | 4705,54 |  |  |  |  | 594,45 |  |  | 109744,3 |  |  | 20969,3 |  |  | 7528,86 |  |  | 951,12 |  |  | 1051,8 |  |  | 1682,9 |  |  | 41,58 |  |  | 66,53 |  |  |
| 13 | СЦМ-204-0100 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III |  |  | т |  |  | 10,5 |  |  | 7336,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77180,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-04-001-01 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  |  | 100 м3 |  |  | 14,6 |  |  | 9769,25 |  | 179,21 |  | 2154,79 |  |  |  |  | 226,77 |  |  | 142924,1 |  |  | 2621,84 |  |  | 31524,6 |  |  | 3317,65 |  |  | 15,72 |  |  | 229,98 |  |  | 13,88 |  |  | 203,1 |  |  |
| 15 | ТЕР47-01-046-03 |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом |  |  | 100 м2 |  |  | 37,5 |  |  | 2278,14 |  | 396,05 |  | 8,74 |  |  |  |  | 1,29 |  |  | 85430,25 |  |  | 14851,9 |  |  | 327,75 |  |  | 48,38 |  |  | 35,08 |  |  | 1315,5 |  |  | 0,07 |  |  | 2,625 |  |  |
| 16 | ТЕР47-01-046-06 |  |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 100 м2 |  |  | 37,5 |  |  | 549,62 |  | 72,12 |  | 322,44 |  |  |  |  | 37,48 |  |  | 20610,75 |  |  | 2704,5 |  |  | 12091,5 |  |  | 1405,5 |  |  | 5,99 |  |  | 224,63 |  |  | 2,74 |  |  | 102,8 |  |  |
| 17 | ТЕР27-02-001-03 |  |  | Устройство дренажей поперечных |  |  | 100 м дренажа |  |  | 0,15 |  |  | 4229,3 |  | 459,95 |  | 217,58 |  |  |  |  | 73,21 |  |  | 634,4 |  |  | 68,99 |  |  | 32,64 |  |  | 10,98 |  |  | 38,88 |  |  | 5,832 |  |  | 4,32 |  |  | 0,648 |  |  |
| Лестничные спуски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость руб. 180 744,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  | Т/з осн. раб. Всего |  |  | Т/з мех. на ед. |  |  | Т/з мех. Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  |  | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-058-03 |  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 |  |  | 100 м3 грунта |  |  | 0 |  | 4553,88 |  |  | 4553,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,49 |  |  | 20,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |  |  | 1,8495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР46-04-003-07 |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 |  |  | 1 м3 |  |  | 0,05 |  | 1897,84 |  |  | 261,35 |  |  |  | 1636,49 |  | 141,86 |  |  | 102,48 |  |  | 14,11 |  |  | 88,37 |  |  | 7,66 |  |  | 21,51 |  |  | 1,1615 |  |  | 10,37 |  |  | 0,56 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР06-01-015-01 |  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  | 1 т |  |  | 0,08 |  | 15220,11 |  |  | 3972,28 |  |  |  | 56,49 |  | 3,93 |  |  | 1217,61 |  |  | 317,78 |  |  | 4,52 |  |  | 0,31 |  |  | 315,01 |  |  | 25,201 |  |  | 0,62 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР06-01-005-01 |  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 |  |  | 100 м3 |  |  | 0 |  | 53632,05 |  |  | 5313,01 |  |  |  | 3687,06 |  | 475,2 |  |  | 241,34 |  |  | 23,91 |  |  | 16,59 |  |  | 2,14 |  |  | 441,28 |  |  | 1,9858 |  |  | 36,11 |  |  | 0,163 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм38-01-004-02 |  | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением |  |  | 1 т конструкций |  |  | 2,5 |  | 8313,01 |  |  | 1641,6 |  |  |  | 810,34 |  | 57,62 |  |  | 20782,53 |  |  | 4104 |  |  | 2025,85 |  |  | 144,05 |  |  | 120 |  |  | 300 |  |  | 4,4 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-101-9400 |  | Демонтаж металлопроката |  |  | т |  |  | 2,65 |  | 5229,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13857,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР09-03-029-01 |  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  |  | 1 т конструкций |  |  | 2,5 |  | 9086,33 |  |  | 433,11 |  |  |  | 754,55 |  | 77,4 |  |  | 22715,83 |  |  | 1082,78 |  |  | 1886,38 |  |  | 193,5 |  |  | 32,37 |  |  | 80,925 |  |  | 5,83 |  |  | 14,58 |  |  |  |  |

| Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость руб. 364 240,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  | Т/з осн. раб. Всего |  | Т/з мех. на ед. |  |  | Т/з мех. Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  |  |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см |  |  | 1000 м2 покрытия |  | 0,3 |  | 190683 |  |  | 4145,13 |  | 4401,02 |  |  |  |  | 748,95 |  |  | 57204,89 |  |  | 1243,54 |  |  | 1320,31 |  |  | 224,69 |  |  | 344,28 |  |  | 103,28 |  | 51,35 |  |  | 15,41 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР27-06-002-18 | При изменении толщины слоя на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 |  |  | 1000 м2 покрытия |  | 0,3 |  | 32336,15 |  |  | 366,6 |  | 262,8 |  |  |  |  | 110,55 |  |  | -9700,84 |  |  | -109,98 |  |  | -78,84 |  |  | -33,16 |  |  | 30,45 |  |  | -9,135 |  | 6,8 |  |  | -2,04 |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-401-0149 | Снятие бетона дорожного, крупность заполнителя 40, класс В 25 (М300) |  |  | м3 |  | 45,9 |  | 520,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -23901,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прайс-лист | Бетон, класс В15 с доставкой |  |  | м3 |  | 45,9 |  | 1131,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51938,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость руб. 272 531,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование |  | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  | Т/з осн. раб. Всего |  |  |  |  | Т/з мех. на ед. |  |  | Т/з мех. Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-057-03 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 |  | 100 м3 грунта |  |  | 1,34 |  |  | 2747,84 |  | 2747,84 |  |  |  |  |  |  |  | 3682,11 |  |  | 3682,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  | 332,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм08-02-142-01 |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  | 100 м кабеля |  |  | 4,8 |  |  | 1245,54 |  | 90,7 |  |  | 1154,84 |  | 91,72 |  |  | 5978,59 |  |  | 435,36 |  |  | 5543,23 |  |  | 440,26 |  |  | 6,63 |  |  | 31,824 |  |  |  |  | 9,98 |  |  | 47,9 |  |  |
| 3 | ТЕР01-02-058-03 |  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 |  | 100 м3 грунта |  |  | 0,19 |  |  | 4553,88 |  | 4553,88 |  |  |  |  |  |  |  | 842,47 |  |  | 842,47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |  |  | 76,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР06-01-005-01 |  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 |  | 100 м3 |  |  | 0,18 |  |  | 53632,05 |  | 5313,01 |  |  | 3687,06 |  | 475,2 |  |  | 9653,77 |  |  | 956,34 |  |  | 663,67 |  |  | 85,54 |  |  | 441,28 |  |  | 79,43 |  |  |  |  | 36,11 |  |  | 6,5 |  |  |
| 5 | ТЕРм08-02-369-02 |  | Светильники, устанавливаемые вне зданий. |  | шт. |  |  | 10 |  |  | 163,84 |  | 34,89 |  |  | 87,18 |  | 13,57 |  |  | 1638,4 |  |  | 348,9 |  |  | 871,8 |  |  | 135,7 |  |  | 2,34 |  |  | 23,4 |  |  |  |  | 0,88 |  |  | 8,8 |  |  |
| 6 | ТЕРм08-02-141-02 |  | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 2 |  | 100 м кабеля |  |  | 4,8 |  |  | 872,58 |  | 187,42 |  |  | 582,53 |  | 60,91 |  |  | 4188,38 |  |  | 899,62 |  |  | 2796,14 |  |  | 292,37 |  |  | 13,7 |  |  | 65,76 |  |  |  |  | 4,34 |  |  | 20,83 |  |  |
| 7 | СЦМ-501-0586-397 |  | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами марки ВБбШв 3х2.5 мм2 |  | 1000 м |  |  | 0,48 |  |  | 29718,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14264,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР01-02-061-02 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 |  | 100 м3 грунта |  |  | 1,34 |  |  | 1034,21 |  | 1034,21 |  |  |  |  |  |  |  | 1385,84 |  |  | 1385,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 |  |  | 130,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость руб. 1 024 810,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование |  |  | Наименование |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол. |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  | Т/з осн. раб. Всего |  | Т/з мех. на ед. |  |  | Т/з мех. Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-002-01 |  |  | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см |  | 1000 м3 |  |  |  | 0,2 |  | 3947,2 |  |  |  |  | 3947,2 |  |  | 587,98 |  |  | 789,44 |  |  |  |  |  | 789,44 |  |  | 117,6 |  |  |  |  |  |  |  | 31,99 |  |  | 6,398 |  |  |  |
| 2 | ТЕР42-01-020-01 |  |  | экран из полиэтиленовой пленки |  | 100 м2 |  |  |  | 23 |  | 1050,1 |  |  | 43,86 |  | 32,27 |  |  | 11,13 |  |  | 24152,3 |  |  | 1008,78 |  |  | 742,21 |  |  | 255,99 |  |  | 3,61 |  |  | 83,03 |  | 0,63 |  |  | 14,49 |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-02-010-02 |  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий |  | 100 м |  |  |  | 4 |  | 10791 |  |  | 916 |  | 78,84 |  |  | 10,69 |  |  | 43164 |  |  | 3664 |  |  | 315,36 |  |  | 42,76 |  |  | 76,08 |  |  | 304,32 |  | 0,72 |  |  | 2,88 |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-04-001-01 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка |  | 100 м3 |  |  |  | 13,2 |  | 9769,25 |  |  | 179,21 |  | 2154,79 |  |  | 226,77 |  |  | 128954,1 |  |  | 2365,57 |  |  | 28443,2 |  |  | 2993,36 |  |  | 15,72 |  |  | 207,5 |  | 13,88 |  |  | 183,2 |  |  |  |