Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

200     г.

МОУСОШ№105

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

200     г.

наРПН

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	240 529,58

Средства на оплату труда руб.	54600

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

| №пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхнос ти | 9 | 115,23 | 115,23 |  |  | 1037,07 | 1037,07 |  |  | 10,4 | 93,6 |  |  |
| 2 | ТЕРр61-01-04 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхнос ти | 9 | 1836,32 | 601,78 | 23,57 | 7,93 | 16526,88 | 5416,02 | 212,13 | 71,37 | 50,4 | 453,6 | 0,58 | 5,22 |
| 3 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 4 | 949,17 | 193,7 | 6,6 | 0,14 | 3796,68 | 774,8 | 26,4 | 0,56 | 15,18 | 60,72 | 0,09 | 0,36 |
| 4 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 5 | 1428,17 | 659,05 | 8,92 | 0,14 | 7140,85 | 3295,25 | 44,6 | 0,7 | 51,01 | 255,05 | 0,12 | 0,6 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 28501,48 | 10523,14 | 283,13 | 72,63 |  | 862,97 |  | 6,18 |
| ОЗП=5,153,ЭМ=3,174,ЗПМ=5,153,МАТ=3,872 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95282,5 | 43702,6 | 759,26 | 301,63 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 123783,98 | 54225,74 | 1 042,39 | 374,26 |  | 862,97 |  | 6,18 |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 54 600,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48757,8 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 1 2 ¦ 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 54 600,00) |  |  |  |  |  | 27300 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 199841,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 3996,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 203838,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 36690,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 240529,58 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил Проверил