Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

№43 от «20» мая 2008 г.

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию, текущему ремонту и обслуживанию насосных станций

1.Сроки выполнения работ:

С момента подписания муниципального контракта по 30.09.2008г.

2. Место выполнения работ:

г. Пермь, Дзержинский район: ул.Есенина, 9а,  ул.Мильчакова, 33, ул.Рабочая, 23, ул.Кронштадтская, 12

3.Характеристики и объем выполняемых работ:

Содержание и текущий ремонт (включая устранение аварийных ситуаций)   насосных  станций  в количестве  4  штук:

- Работа станции осуществляется в круглосуточном режиме;

- Обеспечивается рабочее давление в сети не менее 2,5  атмосфер для нужд  населения;

- Производится учет расхода электроэнергии ежемесячно;

- Оператор  насосной  станции  должен знать устройство и принцип работы  обслуживаемой  насосной станции.