Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

№44 от «20» мая 2008 г.

Техническое задание

на выполнение работ по гидравлическим испытаниям бесхозяйных сетей теплоснабжения

1.Сроки выполнения работ:

С момента подписания муниципального контракта по 01.09. 2008г.

2.Место выполнения работ:

г. Пермь, Дзержинский район.

3.Характеристики и объем выполняемых работ:

- текущий ремонт и гидравлические испытания тепловых сетей, запорной арматуры  (1 раз в год),  не  позднее  01.09.2008г. ( список прилагается).

4.Гарантийный срок службы:

сетей теплоснабжения после приемки работ в течение отопительного сезона.

Сети бесхозяйных сетей теплоснабжения.

| № п/п | Наименование объекта (адрес) | Технические параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность п.м. | Диаметр мм. |
| 1. | Теплотрасса от ЦТП до жилого дома Докучаева, 48 | 175,75 | 100 |
| 2. | 1-я Сортировочная, 15 | 13,2 | 50 |
| 3. | 9 Января, 9 | 780 | 70 |
| 4. | Ветлужская, 14 | 12,3 | 50 |
| 5. | Ветлужская, 16 | 77,5 | 50 |
| 6. | Ветлужская, 22 | 3 | 50 |
| 7. | Ветлужская, 26 | 6,2 | 50 |
| 8. | Ветлужская, 28 | 51 | 50 |
| 9. | Ветлужская, 34 | 24 | 50 |
| 10. | Ветлужская, 36 | 30 | 50 |
| 11. | Ветлужская, 38 | 9 | 70 |
| 12. | Ветлужская, 40 | 38 | 70 |
| 13. | Ветлужская, 48 | 27,5 | 70 |
| 14. | Г.Наумова, 11 | 11,8 | 50 |
| 15. | Г.Наумова, 13/Машинистов | 17 | 50 |
| 16. | Г.Наумова, 15/Машинистов | 14 | 50 |
| 17. | Г.Наумова, 17 | 8 | 50 |
| 18. | Г.Наумова, 18 | 12 | 50 |
| 19. | Г.Наумова, 20 | 13 | 50 |
| 20. | Г.Наумова, 21 | 7 | 50 |
| 21. | Г.Наумова, 3 | 18 | 50 |
| 22. | Докучаева, 44 | 150 | 100 |
| 23. | Кисловодская, 12 | 300 | 50 |
| 24. | Кочегаров, 25 | 5 | 50 |
| 25. | Кочегаров, 27 | 3,5 | 50 |
| 26. | Кочегаров, 29 | 11 | 50 |
| 27. | Кочегаров, 31 | 17,5 | 50 |
| 28. | Кочегаров, 33 | 15 | 50 |
| 29. | Кочегаров, 35 | 32 | 50 |
| 30. | Кочегаров, 47 | 15,5 | 50 |
| 31. | Кочегаров, 49 | 29,5 | 50 |
| 32. | Кочегаров, 51 | 14 | 50 |
| 33. | Лепешинской, 4 | 26 | 100 |
| 34. | М.Загуменных, 12 | 14,5 | 100 |
| 35. | М.Загуменных, 14 | 13,2 | 100 |
| 36. | М.Загуменных, 16 | 12,2 | 100 |
| 37. | М.Загуменных, 4 | 47 | 100 |
| 38. | М.Загуменных, 4а | 25,7 | 100 |
| 39. | М.Загуменных, 6 | 62,5 | 100 |
| 40. | Машинистов, 20 | 54,2 | 100 |
| 41. | Машинистов, 20/2 | 32,5 | 100 |
| 42. | Машинистов, 20/3 | 8,5 | 100 |
| 43. | Машинистов, 22 | 10,6 | 50 |
| 44. | Машинистов, 25 | 52 | 50 |
| 45. | Машинистов, 26 | 7,8 | 50 |
| 46. | Машинистов, 30 | 9 | 50 |
| 47. | Машинистов, 30а | 23 | 50 |
| 48. | Машинистов, 32 | 7 | 50 |
| 49. | Машинистов, 34 | 7 | 50 |
| 50. | Машинистов, 36 | 7 | 50 |
| 51. | Машинистов, 37 | 2 | 50 |
| 52. | Машинистов, 39 | 5,2 | 50 |
| 53. | Машинистов, 40 | 50 | 50 |
| 54. | Машинистов, 42 | 8 | 50 |
| 55. | Машинистов, 45 | 2,5 | 50 |
| 56. | Машинистов, 47 | 34 | 50 |
| 57. | Машинистов, 48 | 5 | 50 |
| 58. | Машинистов, 50 | 8 | 50 |
| 59. | Машинистов, 53 | 12 | 50 |
| 60. | Машинистов, 55 | 28,3 | 50 |
| 61. | Папанинцев, 12 | 34 | 50 |
| 62. | Шпалопропиточная, 4а | 50 | 70 |
| 63. | Толмачева, 32 итп |  |  |
| 64. | Мильчакова, 33 итп |  |  |
| 65. | Связистов, 4 итп |  |  |
| 66. | Малкова, 24 от ТК 51-13 до ТК 51-13-1 | 42 | 159 |
| 67. | Ш.Космонавтов, 84а от ТК 57-6 | 58,3 | 159 |
| 68. | Блюхера, 7а от ТК 57-6 | 129,9 29,2 | 89 32 |
| 69. | Связистов, 18, 20 ТК 184-28 | 3,5 50 | 89 76 |
| 70. | Челюскинцев, 4а ТК 184-10-2 | 15,5 | 50 |
| 71. | Хохрякова, 25 ТК 579-29 до ТК 579-35 | 121,3 | 200 |
| 72. | Луначарского, 131 от ТК 576-1-1 | 77,5 | 100 |
| 73. | От ТК 583-1а до ЦТП Крисанова, 19 | 52,1 | 108 |
| 74. | От ТК 583 до ЦТП 46 Коммунистическая | 114,4 68,0 92,0 23,0 392,5 | 219 159 133 108 89 |
| 75. | От ТК 587-3 до Орджоникидзе, 117 | 45,0 | 80 |
| 76. | От ТК 579-19 до Толмачева, 32 бойлерная Толмачева, 32 | 99,9 10,0 | 159 100 |
| 77. | От ж/д пр. Парковый, 10/4 до ж/д ул. Подлесная, 7/4 | 128 | 100 |
| 78. | От ж/д ул. Куфонина, 16 до поликлиники ул. Куфонина, 12 | 34,8*2 | 2д 100 |
| 79. | От ж/д ул. Машинистов, 49 до ж/д ул. Машинистов, 49/9 | 105,9*2 |  |
| 80. | От К 109-5 до ж/д Вильвенская, 13 | 47,4*2 | 80 |
| 81. | От К 109-6 до ж/д Вильвенская, 15 | 20,4*2 | 80 |
| 82. | От ж/д 15 до ж/д19 по ул. Желябова | 51 | 50 |
| 83. | От ж/д 21 до ж/д 19 по ул. Челюскинцев | 39,6 | 100 |
| 84. | От ж/д 19 до ж/д 17 по ул. Челюскинцев | 57,5 | 159 |
| 85. | От ж/д 17 до ж/д 15 по ул. Челюскинцев | 50,3 | 159 |
| 86. | От ж/д 15 до ж/д 13 по ул. Челюскинцев | 63 | 159 |