Согласованно:				Утверждаю

_________________/______________/		______________/_________________/

«____»___________________2008 г.		«___»____________________2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на общестроительные работы

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65

с углубленным изучением английского языка» г.Перми

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство перегородок с обшивкой фанерой с двух сторон | 100 кв.м | 0,85 |
| 2 | Улучшенная окраска масляными составами стен | 100 кв.м | 1,7 |
| 3 | Установка блоков в наружных дверных проемах до 3 кв.м. | 100 кв.м | 0,26 |
| 4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнение дверных проемов | 100 кв.м | 0,624 |
| 5 | Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов | 100 кв.м | 0,9 |
| 6 | Сплошное выравнивание поверхности (однослойная штукатурка) из сухих смесей до 10 мм стен | 100 кв.м | 1,8 |
| 7 | Окраска ВД красками по штукатурке стен | 100 кв.м | 1,8 |