Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
 № 1  от  20  мая   2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на производство работ: по замене окон в здании МДОУ «Детский сад № 185»

| № п/п | Наименование работ, затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками. | м2 | 63 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профили: 3-х камерных, поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 3-х створчатые, в том числе при наличии створок глухого остекления. | м2 | 63 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые 3-х створчатые с открывающимися створками площадью более 2м2, , в том числе при наличии створок глухого остекления. | м2 | 63 |
| 4 | Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах толщиной более 0,51м. | м.п. | 35 |
| 5 | Плиты подоконные пластиковые альта-профиль длиной 6м, шириной 700мм (Россия). | м. п. | 35 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4м. | м | 30 |
| 7 | Облицовка откосов по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит, облицованных слоистым пластиком. | м2 облицовки стен | 60 |
| 8 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов. | м2 отремонтир. поверхности | 38 |
| 9 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая. | м2 окрашив. поверхности | 38 |
| 10 | Установка москитных сеток. | шт. | 5 |
| 11 | Перевозка навалочных грузов автомобилями – самосвалами (работающими в не карьерах), расстояние перевозки 25 км класс груза 1. | 1т | 6 |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный. | За т груза | 6 |