ИЗВЕЩЕНИЕ № 15 от «20» мая 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по замене участка трубопровода на ливневой канализации по

ул. Коммунистическая  от дома № 89  до ул. Крисанова

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@yandex.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городского бюджета

закупку способом запроса котировок: выполнение работ по замене участка трубопровода

на ливневой канализации по ул. Коммунистическая  от дома № 89  до ул. Крисанова.

Состав и объем работ выполняются в соответствии с техническим заданием.

Техническое задание

на выполнение работ по замене участка трубопровода

на ливневой канализации по ул. Коммунистическая

от дома № 89  до ул. Крисанова

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 2 |
| 2 | Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | 1 м3 ила, грязи | 1 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,018 3*3*0,2/100 |
| 4 | Демонтаж колодца | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,1 |
|  | Обоснования коэф-в: Демонтаж (ОЗП*0,8; ЭМ*0,8; ЗПМ*0,8; МАТ*0) |  |  |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0225 3*3*2,5/1000 |
| 6 | Перевозка лишнего грунта на расстояние перевозки 15 км класс груза 1 | 1 т | 13 |
| 7 | Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых | 100 м2 креплений | 0,3 |
| 8 | Водоотлив из котлованов | 100 м3 мокрого грунта | 0,05 |
| 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,13 |
| 10 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 13 |
| 11 | Подвозка ПГС на расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | 1 т | 22,1 13*1,7 |
| 12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,13 |
| 13 | Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками с изменением диаметра dу 150 мм на dн 225 мм | 100 м трубопровода | 0,39 |
| 14 | труба ПЭ 100 SDR17 225мм | м | 40,95 |
| 15 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,1 |
| 16 | Люк чугунный тяжелый | шт | 1 |
| 17 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных верхнего слоя | 1000 м2 основания | 0,009 3*3/1000 |
| 18 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) двухслойных нижнего слоя | 1000 м2 основания | 0,009 |
| 19 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа А, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,009 |
| 20 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,009 |

Сроки выполнения работ: до 15.07.2008.

Максимальная цена контракта: 499 702,86 рубля.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-2 и затрат по форме КС-3 и предоставления счетов-фактур.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок на выполнение работ по замене участка трубопровода на ливневой канализации по ул. Коммунистическая  от дома № 89  до ул. Крисанова, просим представить котировочную заявку (по форме согласно приложения № 1) по вышеуказанному адресу  до 18 часов 00 минут «29» мая 2008 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении,                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 8 дней со дня  подписания указанного протокола.

| И.о. директора учреждения | Д.К.Галиханов |
| --- | --- |

МП