Приложение № 1.

к Извещению  о проведении запроса котировок

№ 1от « 22 » мая  2008 г.

- техническое задание.

на работы по текущему ремонту по предписанию  ГПН

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта   480000 рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

- Место выполнения работ: г.Пермь, ул. Лодыгина, 14

Сроки выполнения работ: 25 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ: ремонт, выравнивание штукатурки потолков, окраска потолков, очистка поверхностей от масляной краски, ремонт, выравнивание штукатурки внутренних стен, противогрибковая протравка и окраска внутренних стен  согласно «Техническому заданию» (Приложение № 1).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент».

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить ремонт, выравнивание, окраску потолков, очистку стен от масляной краски, ремонт, выравнивание штукатурки, противогрибковой протравки и окраску внутренних стен  в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» г. Перми в  полном объеме соответственно Техническому заданию  (Приложение № 1).  Объем работ по установке должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком  актов сдачи-приемки выполненных работ.

- ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на работы по демонтажу горючей отделки путей эвакуации                                                                                                                    в  МОУ « Средняя общеобразовательная школа №60» г. Перми

| № п/п | Виды работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно- известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 200 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков | м2 | 600 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | м2 | 600 |
|  | Очистка поверхности стен от масляной краски | м2 | 1820 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм | м2 | 360 |
|  | Протравка цементной штукатурки противогрибковым составом «Антибио» | м2 | 1820 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски стен | м2 | 1820 |
|  | Окрашивание поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | м2 | 1820 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный | т | 10 |
|  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами | т | 10 |

- Директор МОУ « Средняя общеобразовательная школа №60» ___________________ Т.А.Шепелева

Приложение: на 1 л. в 1 экз.