Приложение 1 к извещению о проведении запроса котировки цен

№ЗК25-05/08-мед. об-е  от " 22" мая 2008 г.

Технические характеристики  закупаемого оборудования

1. Стерилизатор суховоздушный или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик |
| --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |
| 3. Мощность, кВт, не более | ### 1,8 |
| 4. Масса, кг, не более | ### 53 |
| 5. Габаритные размеры, мм, не более: ширина глубина высота | 720 620 520 |
| ### 6. Внутренние размеры стерилизационных камер, мм, не менее: ширина глубина высота | 405 270 350 |
| ### 7. Производитель | ### Россия |
| ### 8. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |
| ### 9. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |

2. Коробка стерилизационная или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик |
| --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |
| 3. Диаметр, мм | ### 180 |
| 4. Высота, мм | ### не более 140 |
| 5. Условный объем, дм3 | не более 3 |
| 6. Масса, кг | не более 1 |
| ### 7. Габариты (с упаковкой), мм | ### не более 190х 190х150 |
| ### 8. Масса (с упаковкой), кг | ### 1,2 |
| ### 9. Производитель | ### Россия |
| ### 10. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |
| ### 11. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |

3. Коробка стерилизационная или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик |
| --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |
| 3. Диаметр, мм | ### 250 |
| 4. Высота, мм | ### 165 |
| 5. Объем, л | 6 |
| 6. Масса, кг | 2,25 |
| ### 7. Производитель | ### Россия |
| ### 8. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |
| ### 9. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |

4. Коробка стерилизационная или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик |
| --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |
| 3. Диаметр, мм | ### 290 |
| 4. Высота, мм | ### 165 |
| 5. Объем, л | 9 |
| 6. Масса, кг | 2,9 |
| ### 7. Производитель | ### Россия |
| ### 8. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |
| ### 9. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |

5.  Холодильник фармацевтический или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик |
| --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |
| 3. Высота, мм | ### не более 1300 |
| 4. Глубина, мм | ### не более 607 |
| 5. Ширина, мм | не более 600 |
| 6. Общий объем, л | не менее 250 |
| ### 7. Температура в холодильной камере | ### + 2 … + 14 |
| ### 8. Потребляемая мощность, Вт | ### 200 |
| ### 9. Частота, Гц | ### 50 |
| ### 10. Напряжение, В | ### 220 |
| ### 11. Производитель | ### Россия |
| ### 12. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |
| ### 13. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |

Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать ГОСТам и иной нормативно-технической документации, иметь комплект сопроводительных документов на русском языке.

2. Вспомогательные услуги

В течение двух дней со дня поставки товара будут осуществлены монтаж, установка, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию,  инструктаж технического и обслуживающего персонала Заказчика.