Приложение №2.

к Извещению о запросе котировки цен

№ЗК 26-05/08-Приб. и ап-ы мед-е от 22 мая 2008г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ___________________________________________________________________________________________

Юридический адрес______________________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес______________________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

___________________________________________________________________________________________ Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует

___________________________________________________________________________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:____________________________ электронная почта (e-mail):______________сайт:________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации _____________________________________________________________________________________________

Адрес проживания _____________________________________________________________________________________________

Паспортные данные_______________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Тел./факс____________________________ электронная почта (e-mail): _______________________________

сайт: ___________________________________

Кому ___________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № ЗК 26-05/08-приб. и ап-ы мед-е от 22 мая 2008г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку оборудования (согласно приложения к котировочной заявке) для МУЗ «Городская клиническая больница №6» за счет средств бюджета в срок до «____»________________2008 г.

Предлагаемая цена контракта ________________________________рублей  включает _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае признания победителем запроса котировки цен нашей котировочной заявки оказать услуги на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

Цена контракта: _________ (                                       )рублей.

Сумма прописью

срок поставки________________

срок  ввода в эксплуатацию –  «_____» ___________2008г.

Гарантии____________________________________________________________.

Условия оплаты товара:

в течение 20 банковских дней с момента предоставления Исполнителем актов приемки оказанных услуг, счета-фактуры на оказанные услуги, оформленных в установленном  порядке.

____________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                    (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

- Приложение к котировочной заявке

- Технические характеристики  предлагаемого к поставке оборудования

1._ Светильник хирургический 3-рефлекторный передвижной или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # Предлагаемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |  |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |  |
| ### 3. Лампа | ### 93х70 Вт |  |
| ### 4. Освещенность | ### 75 000 лк |  |
| ### 5. Диаметр рабочего поля | ### 130 - 250 мм |  |
| ### 6. Шарнирное плечо | ### 600 мм |  |
| ### 7. Высота | ### 1750 мм |  |
| ### 8. Масса | ### 37 кг |  |
| ### 9. Индекс цветопередачи | ### Rа = 92 |  |
| ### 10. Холодный свет | ### 5 (Вт/м2) клк |  |
| ### 11. Тип ламп | ### галогенные лампы накаливания |  |
| ### 12. Цветовая температура | ### 4000 °К |  |
| ### 13. Электропитание | ### 220 В, 50 Гц |  |
| ### 14. Производитель | ### Россия |  |
| ### 15. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |  |
| ### 16. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |  |

_2.  Аппарат для магнитотерапии или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # Предлагаемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |  |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |  |
| 3. Электропитание аппарата | ### 50Гц, 220-230 В |  |
| ### 4. Габаритные размеры | ### 11х7х3.5 см |  |
| ### 5. Глубина проникновения | ### до 3 см |  |
| ### 6 Производитель | ### Россия |  |
| ### 7 Год выпуска | ### не ранее 2007 года |  |
| ### 8 Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |  |

3. Набор акушерский в сумке или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # Предлагаемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |  |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |  |
| 3. Комплект белья акушерский стер.- 2 комплекта | Наличие |  |
| ### 4. Лоток почкообразный пласт. – 1 шт. | Наличие |  |
| ### 5. Стетоскоп акушерский – 1 шт. | Наличие |  |
| ### 6. Катетер уретральный – 1 шт. | Наличие |  |
| ### 7. Зажим медицинский – 2 шт. | Наличие |  |
| ### 8. Зажим пуповины новорождённых – 5 шт. | Наличие |  |
| ### 9. Ножницы медицинские Купера – 1 шт. | Наличие |  |
| ### 10. Груша резиновая – 1 шт. | Наличие |  |
| ### 11. Салфетки марл. стер. 14х16 – 2 упаковки | Наличие |  |
| ### 12. Пакет гипотермический – 1 шт. | Наличие |  |
| ### 13. Маска лицевая одноразовая – 2 шт. | Наличие |  |
| ### 14. Перчатки хирургические стер.- 2 пары | Наличие |  |
| ### 15. Салфетка для обработки рук – 6 шт. | Наличие |  |
| ### 16. Пакет полиэтиленовый – 5 шт. | Наличие |  |
| ### 17. Производитель | ### Россия |  |
| ### 18. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |  |
| ### 19. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |  |

4. Весы для новорождённых и детей электронные или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # Предлагаемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |  |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |  |
| 3. Пределы взвешивания | ### 0,1...15,0 кг |  |
| 4. Время установки показаний при взвешивании | ### не более 3 с |  |
| 5. Питание от сети переменного тока | ### 220 В, 50 Гц |  |
| 6. Потребляемая мощность | ### не более10 Вт |  |
| 7. Масса | ### не более 10 кг |  |
| 8. Габаритные размеры: - грузоподъемное устройство - блок обработки информации - источник питания | 560 × 320 ×160 мм 270 × 120 × 30 мм ### 100 × 60 × 50 мм |  |
| ### 9. Производитель | ### Россия |  |
| ### 10. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |  |
| ### 11. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |  |

5. Набор врача общей практики или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # Предлагаемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |  |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |  |
| Перевязочные и кровоостанавливающие средства: |  |  |
| 3. Бинт стерильный 5х10 ГОСТ 1172-93 - 2 шт. | Наличие |  |
| 4. Бинт стерильный 7х14 ГОСТ 1172-93 - 2 шт. | Наличие |  |
| 5. Вата, 50 г. ГОСТ 5556-81 – 1 шт. | Наличие |  |
| 6. Лейкопластырь рулонный ФС 42-2241-95 – 1 шт. | Наличие |  |
| 7. Салфетка кровоостанавливающая ТУ 9393–001–40383494-96 – 2 шт. | Наличие |  |
| 8. Салфетка стерильная 16х14 ГОСТ 16427-93 – 1 шт. | Наличие |  |
| 9. Пакет гипотермический (охлаждающий) ТУ 9398-014-42965160-2002 – 1 шт. | Наличие |  |
| Изделия для инъекций и инфузий: |  |  |
| 10. Жгут для инъекций резиновый ГОСТ 3399-76 – 1 шт. | Наличие |  |
| 11. Жгут к/о резиновый ТУ 38.306-3-10-97 – 1 шт. | Наличие |  |
| 12. Шприцы однораз. с иглами 2, 5, 10 и 20 мл ТУ 9432-125-12517820-02 – по 2 шт. | Наличие |  |
| 13. Салфетка для рук ТУ 9392-001-45881624-97 – 10 шт. | Наличие |  |
| 14. Салфетка для инъекций ТУ 9393-003-18703860-2000 – 10 шт. | Наличие |  |
| 15. Система для внутривенных инъекций ТУ 9444-046-12517820-96 – 2 шт. | Наличие |  |
| 16. Катетер (канюля) для периферических вен ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 – 2 шт. | Наличие |  |
| 17. Держатель инфузионных флаконов на 200 мл. с кронштейном – 1 шт. | Наличие |  |
| 18. Держатель инфузионных флаконов на 400 мл. с кронштейном – 1 шт. | Наличие |  |
| Инструменты: |  |  |
| 19. Устройство д/проведения ИВЛ (типа УДР) ТУ 9444-001-11279330-96 – 1 шт. | Наличие |  |
| 20. Роторасширитель ТУ 64-1-782-77 – 1 шт. | Наличие |  |
| 21. Шпатель одноразовый деревянный ТУ 5563-001-46083942-2000 – 10 шт. | Наличие |  |
| 22. Ножницы с одним острым концом ГОСТ 21239-93 – 1 шт. | Наличие |  |
| 23. Пинцет ТУ 64-1-37-78 – 1 шт. | Наличие |  |
| 24. Неврологический молоток ТУ 64-1-772-78 – 1 шт. | Наличие |  |
| 25. Щипцы гортанные для извлечения инородных тел ТУ 64-1-522-77 – 1 шт. | Наличие |  |
| Прочие медицинские изделия: |  |  |
| 26. Тонометр с фонендоскопом ТУ 9441-007-27463946-2002 – 1 шт. | Наличие |  |
| 27. Секундомер ТУ 25-1894.003-90 – 1 шт. | Наличие |  |
| 28. Клизма (спринцовка малая) ТУ 9398-005-0576-9082-2003 – 1 шт. | Наличие |  |
| 29. Пипетка ТУ 9464-001-53757884-2002 – 2 шт. | Наличие |  |
| 30. Перчатки нестерильные одноразовые ТУ 2514-001-53733748-2000 – 5 пар | Наличие |  |
| 31. Желудочный зонд с воронкой ТУ 38.106157-77/ ГОСТ Р 50962-96 – 1 шт. | Наличие |  |
| 32. Ампульница на 70 мест – 1 шт. | Наличие |  |
| 33. Сантиметровая лента ГОСТ Р 50444-92 – 1 шт. | Наличие |  |
| 34. Фонарик диагностический ГОСТ Р 50444-92 – 1 шт. | Наличие |  |
| 35. Сумка медицинская универсальная СМУ-03 – 1 шт. | Наличие |  |
| 36. Производитель | Россия |  |
| 37. Год выпуска | не ранее 2007 года |  |
| 38. Гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев |  |

6.  Лампа щелевая или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик |  |  |  |  | # Предлагаемые значения характеристик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 3. Увеличение микроскопа, крат | ### 5,6 |  | ### 9 | ### 14 | ### 22 | ### 35 |  |
| 4. Поле зрения, мм | ### 32 |  | ### 19,6 | ### 12,5 | ### 8 | ### 5 |  |
| 5. Объективы, крат | ### 0,4 |  | ### 0,64 | ### 1,0 | ### 1,57 | ### 2,5 |  |
| 6. Межзрачковое расстояние, мм | ### 54 – 72 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Диоптрийная регулировка окуляров, дптр | ### от – 6 до + 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Величина наблюдаемого участка глазного дна, мм | ### 5 – 6 |  |  |  |  |  |  |
| ### 9. Вращение щели | ### ± 90º |  |  |  |  |  |  |
| ### 10. Светофильтры | ### синий, красный, зелёный, прозрачный |  |  |  |  |  |  |
| ### 11. Освещённость, создаваемая в плоскости изображения щели, не менее, лк | ### 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| ### 12. Регулировка яркости | ### плавная, на блоке питания |  |  |  |  |  |  |
| ### 13. Перемещение подвижного основания, мм | ### Вперёд – назад 80 Вправо – влево 120 Вертикально 30 |  |  |  |  |  |  |
| ### 14. Разрешение микроскопа | ### по полю от 90 лин/мм |  |  |  |  |  |  |
| ### 15. Масса, кг | ### 16 (блока питания 1,5) |  |  |  |  |  |  |
| ### 16. Производитель | ### Россия |  |  |  |  |  |  |
| ### 17. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |  |  |  |  |  |  |
| ### 18. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |

7. Ингалятор кислородный или «эквивалент»

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # Предлагаемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |  |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |  |
| 3. Масса аппарата с баллоном | ### не более: 6,5 кг. |  |
| 4. Ёмкость штатного баллона | ### 1 л. (около 150 л. О2) |  |
| 5. Поток кислорода (смеси) | ### 5, 10, 15 или 20 л./мин. (устанавливается дискретно). |  |
| ### 6. Производитель | ### Россия |  |
| ### 7. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |  |
| ### 8. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |  |

8. Облучатель бактерицидный потолочный или «эквивалент

(наименование товара, в ряде случаев с добавлением слов «или эквивалент»)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # Предлагаемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрационное удостоверение Минздрава России | ### Наличие |  |
| ### 2. Сертификат соответствия Госстандарта России | ### Наличие |  |
| 3. Напряжение питающей сети | ### 220В |  |
| 4. Потребляемая мощность | ### не более 200ВА |  |
| 5. Облученность на расстоянии 1 м | 1,5Вт/кв.м |  |
| 6. Объем обеззараживаемого воздуха | 40куб.м |  |
| ### 7. Способ крепления | ### настенный |  |
| ### 8. Габаритные размеры | ### 950х135х150мм |  |
| ### 9. Производитель | ### Россия |  |
| ### 10. Год выпуска | ### не ранее 2007 года |  |
| ### 11. Гарантийный срок эксплуатации | ### не менее 12 месяцев |  |

Оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, соответствует ГОСТам _______________ и иной нормативно-технической документации, имеет комплект сопроводительных документов на русском языке.

2. Вспомогательные услуги

В течение двух дней со дня поставки товара будут осуществлены монтаж, установка, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию,  инструктаж технического и обслуживающего персонала Заказчика.

________________________________      __________________     ______________________

(должность)                                                                           (подпись)                                           (расшифровка подписи)

- МП