Приложение 1 к запросу котировки цен

№ЗК28-05/08-столы  от " 22" мая 2008 г.

«Технические характеристики поставляемой мебели»

| № | Наименование товара и его характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол однотумбовый 750*1400*650 мм (с угловой вставкой и компьютерным столом 750*750*650 мм) | шт. | 1 |
| 2 | Стол однотумбовый 750*1400*650 мм | шт. | 14 |
| 3 | Стол обеденный (палатный) на опорах 750*850*650 мм | шт. | 10 |
| 4 | Стол ученический на м/каркасе, цвет серый, с полкой под столешницей 750*1200*600 мм | шт. | 4 |
| 5 | Стол на опорах, покрытых порошковой эмалью, цвет серый 750*1200*600 мм | шт. | 6 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕБЕЛИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОПИСАНИЕ:

Наружная и внутренняя поверхность мебели для медицинских учреждений должна быть гладкой и выполненной из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств (влажная уборка мебели должна осуществляться не менее 2-х раз в сутки с использованием моющих  и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию). СанПиН 2.1.3.1375-03, утверждены главным государственным санитарным врачом РФ.

Медицинская мебель изготовлена по технологии, обеспечивающей ее повышенную защиту от воздействия моюще - дезинфицирующих средств и механических повреждений.

Свойства используемых материалов:

- Металлический каркас – жесткость, легкость, влагоустойчивость, ударостойкость;

- Полистирол – влагоустойчивость, легкость;

- Пластик -  влагоустойчивость, ударопрочность, легкость;

- Ламинированная ДСП – ударопрочность, жесткость, износостойкость.

Во всех деталях изготовленных из ламинированной ДСП,  не проницаемость влаги внутрь плиты, обеспечена тем, что края заделаны ударопрочной, влагостойкой ПВХ – кромкой. Жидкость не попадает внутрь, разбухание исключено. Кроме того, в местах, где вероятность повреждения большая «края дверей» и «края столешниц» ПВХ  - кромка имеет 5- кратную толщину, это дает повышенную защиту этих мест от механических повреждений и попаданий влаги.

Столы:   Материал ламинированная ДСП, на основе термореактивных полимеров с минимальным содержанием миграции в воздух вредных веществ. Столешница толщиной 22 мм  и каркас – 16 мм  по периметру облицовываются клеевым противоударным кромочным материалом ПВХ толщиной 2 мм. Во избежание скольжения столов и повреждения поверхности пола, а так же для устойчивости, столы устанавливается на пластмассовые подпятники.

Стол ученический

Столешница и передний щит – материал ламинированная ДСП, толщиной 16 мм на основе термореактивных полимеров с минимальным содержанием миграции в воздух вредных веществ. Столешница и передний щит по периметру облицовываются клеевым противоударным кромочным материалом ПВХ  толщиной 2 мм. Основание - цельносварной металлический каркас из трубы сечением 25х25 мм с эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием. В местах наибольшей нагрузки предусмотрена усиливающая конструкцию металлическая перекладина. Все крепления конструкции без выступающих частей крепежных элементов. На металлокаркасе столов предусмотрены крючки для сумок. В местах среза металлокаркаса обязательное наличие торцевых пластмассовых заглушек. На столешнице и переднем щите предусмотрены алюминиевые заклепки d- 9 мм.

Гарантия качества мебели: не менее 36 месяцев с момента поставки мебели

Мебель новая, не бывшая в эксплуатации, соответствует ГОСТам _______________ и иной нормативно-технической документации, имеет комплект сопроводительных документов на русском языке.

2. Вспомогательные услуги

В течение трёх календарных дней со дня поставки товара будут осуществлены монтаж и установка мебели.